马鞍岭实训基地室外阶梯改造工程

采购项目

采购文件

（项目编号：SZTUGC2019001）

深圳技术大学采购与招投标管理中心

二零一九 年 三 月

目  录

第一章	抽签公告	1

第二章	项目专用资料	3

一、项目信息	3

二、应答文件初审	4

三、抽签方法	4

第三章	工程量清单、图纸及管理技术需求	5

一、工程量清单	5

二、图纸（见附件）	10

三、管理技术需求说明	10

（一）重要说明	10

（二）项目管理要求	11

（三）技术需求（见附件）	12

第四章	商务条款	13

第五章	应答文件格式	16

一、应答文件封面（参考格式）	17

二、法定代表人证明书	18

三、法人授权委托证明书	19

四、应答承诺函	20

五、投标资格证明文件	21

六、无违法违规行为承诺函	22

- 抽签公告

根据《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的有关规定，经批准，深圳技术大学采购与招投标管理中心就马鞍岭实训基地室外阶梯改造工程项目采用深圳技术大学工程类预选供应商范围内抽签方式进行采购，欢迎符合资格的供应商参与抽签。

- 项目编号：SZTUGC2019001

- 项目名称：马鞍岭实训基地室外阶梯改造工程

- 项目内容：马鞍岭实训基地室外阶梯改造工程

- 预算金额：人民币壹拾贰万元整（¥120000.00）

- 供应商资格要求：

- 在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人或其他组织（证明文件：法人或者其他组织的营业执照（依法不需申请营业执照的，使用法定的登记注册证明文件）复印件加盖投标人公章，原件备查）；

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包，不接受投标人选用进口产品参与投标；

- 投标人近三年内（即至少从2016年 03月开始起算，投标人成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（证明文件：提供《无违法违规行为承诺函》加盖投标人公章）；

- 投标人须为深圳技术大学2018年度工程类预选供应商；

- 警示条款：深圳技术大学采购与招投标管理中心有权对所有投标供应商就本项目采购文件要求提供的相关证明材料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单、投标保证金不予退还的风险。

- 报名及获取采购文件：具有投标权限的注册供应商（系统操作方法可登录深圳技术大学采购与招投标管理系统-资料下载模块下载《供应商系统操作手册》（网址：http://bidding.sztu.edu.cn/info/1049/1375.htm )，在 2019-03-28起至2019-04-02每天17:00前，登陆深圳技术大学采购与招投标管理系统，在网上进行“投标响应”，报名参与抽签、下载查看采购文件。本采购文件暂不收费。

- 投标时间：所有应答文件应于2019年04月03日 14时30分（北京时间）之前在深圳技术大学采购与招投标管理系统提交应答文件，应答文件须为签字并盖单位公章的扫描文件。逾期或未按采购文件要求提交投标保证金的应答文件恕不接受。

- 抽签时间：2019年04月03日 14时30分（北京时间），由深圳技术大学采购与招投标管理系统在已投标响应的供应商中随机抽取中标供应商。

- 报名并领取了采购文件的潜在投标人，如不参加投标，请在开标前3日以书面形式通知深圳技术大学采购与招投标管理中心。

招标机构名称：深圳技术大学采购与招投标管理中心

联 系 人：黄老师

电话：0755-23256076    邮箱: SZTUZTB@sztu.edu.cn

投标投诉电话：0755-23256158   投诉邮箱: SZTUZBTS@sztu.edu.cn

受理单位：深圳技术大学采购与招投标管理中心

深圳技术大学采购与招投标管理中心

2019年3月28日

- 项目专用资料

- 一、项目信息

| 内容 | 规定 |
| --- | --- |
| 项目编号 | SZTUGC2019001 |
| 项目名称 | 马鞍岭实训基地室外阶梯改造工程 |
| 项目概况 | 马鞍岭实训基地室外阶梯改造工程 |
| 采购人 | 采购采购单位： 深圳技术大学 采购人地址：深圳市坪山区竹韵花园幼儿园（临时办公场地） 采购采购代理机构：深圳技术大学采购与招投标管理中心 地址：深圳市坪山区竹韵花园幼儿园（临时办公场地） |
| 标前会 | 口组织，时间：地点： ■不组织 |
| 现场踏勘 | ■组织 时间：2019年4月1日下午15:00 地点：深圳技术大学基建部办公室（竹韵花园5栋1楼） 口不组织 |
| 资格审查 | 资格后审 |
| 投标样品 | ■不需提供投标样品 口须提供投标样品 |
| 应答文件 | 供应商按应答文件格式要求填写响应内容，在深圳技术大学采购与招投标管理系统提交；应答文件须为签字并盖单位公章的扫描文件。 |
| 应答文件递交截止时间 | 2019年04月03日 14时30分（北京时间） |
| 抽签时间 | 2019年04月03日 14时30分（北京时间） |
| 抽签方法 | 采用计算机随机抽签法确定成交供应商，以项目预算金额为基准下浮12%作为成交价。单项工程、分部分分项工程及措施项目成交价以工程量清单各项报价为基准下浮12%。 |
| 中标服务费 | 免收 |

- 二、应答文件初审

采购人代表对供应商抽签应答文件中的资格证明等内容进行资格性和符合性核查，不符合要求的供应商，认定其投标无效。

| 资格性检查 |  |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不具备采购文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见《招标公告》“供应商资格要求”，其中未列示的资格要求不得导致废标） |
| 2 | 投标人不具备国家有关法律规定的有关资质 |
| 符合性检查 |  |
| 1 | 将一个包中的内容拆开投标 |
| 2 | 采购文件未规定允许有替代方案时，对同一服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案 |
| 3 | 应答文件载明的交付期超过采购文件规定的期限 |
| 4 | 应答文件载明的免费保修期低于采购文件规定的期限 |
| 5 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足采购文件要求 |
| 6 | 未按采购文件第五章“应答文件格式、附件”所提供的样式和要求完整填写应答文件的，以及未按采购文件要求详细填报材料的 |
| 7 | 投标人对采购文件的技术及商务要求未全部响应的 |
| 8 | 法律、法规规定的其他情形 |

## 三、抽签方法

在已投标响应的供应商中，由系统随机抽签确定成交供应商，以项目预算金额为基准下浮12%作为成交价。单项工程、分部分分项工程及措施项目成交价以工程量清单各项报价为基准下浮12%。

- 工程量清单、图纸及管理技术需求

- 一、工程量清单

要求：

- 工程计价办法：综合单价法。

- 工程量清单应与投标须知、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件结合起来理解或解释。

- 本工程量清单是采购人委托相关单位根据本采购文件中所提供的设计文件编制的。

- 按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，“工程量清单格式”主要包括以下几个部分，但不局限于以下部分：

① 清单封面；

② 总说明；包括：工程概况、工程招标范围、工程量清单编制依据、工程质量、材料、施工的特殊要求、预留金及暂定金额的情况等。

③ 工程项目清单；指本次招标的工程项目所包含的单项工程及每个单项工程所包含的单位工程，只有一个单位工程时可不填此表。

④ 分部分项工程量清单；

⑤ 措施项目清单；

⑥ 其他项目清单；包括总承包服务费、零星工作项目费等，由投标人根据工程情况，投标报价时填写。

⑦ 零星工作项目表；指采购人提出的工程量暂估的零星工作项目，该表费用由投标人计算后汇入其他项目清单的投标人部分。

- 本工程要求采用的工程量计算规则是《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范；应作为本工程招投标双方进行工程招投标和结算计量、计价的共同依据。

- 对“分部分项工程量清单”的说明和报价要求

① 该清单所列的工程量系采购人的估算，是临时的，作为投标报价的共同基础。不应被理解为是对采购人要求工作内容的全部定义，也不能作为投标人应完成的实际工程量。

② 该清单中所填入的综合单价和合价应包括直接成本（即人工、材料、机械）和费用（管理费、利润）、风险金等全部费用。但涉及到采购人自行采购的设备材料的项目不得计入材料设备的价格。

③ 该清单中不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应参考投标须知和合同条件的有关条款。

④ 该清单的各项目说明中含有“暂定材料设备单价”的，应明确说明此单价是否包括运输费、采保费等费用。投标时投标人不得修改。结算时，应按本采购文件的合同条件中约定的方法调整。

⑤ 针对该清单，投标人报价时应提供 “分部分项工程量清单综合单价分析表（简表）”。

- 对“措施项目清单”的说明和报价要求：

① 该清单所列项目均以“一项”提出，是采购人根据一般情况估计的项目，投标人实际措施项目不同的，可以对具体列项内容进行调整。

② 该清单的报价为包干费用，除非合同条件中有明确的约定，该费用不得调整。

③ 如该清单中列入了“施工单位现场安全文明施工措施费”，该费用包括临时设施费、安全施工费、文明施工费，作为非竞争性费用。如该清单未列入此项费用，投标人应以“分部分项清单计价表”、“其他项目清单计价表”以及“措施项目清单计价表”中的“混凝土、钢筋混凝土模板及支架”、“脚手架”、“垂直运输机械费”、“大型机械设备进出场及安拆”的费用合计为计算基础，并根据本企业的成本，参照相关规定进行计算。

- 如发现采购人提供的工程量清单的项目及工程量与图纸实际不符时，除采购文件另有要求外，投标人应在答疑期间提出，采购人应进行复核并在网上发出修正。如没有做出修正，投标人仍应按原提供的项目及工程量报价，并将项差与量差体现在报价中，并在备注中注明，但不得对工程量清单进行修改。

- 工程量清单报价表

#### 单项工程费汇总表

| 序 号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中 材料设备暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 105130.82 |  |
| 1.1 | 分部工程 | 105130.82 |  |
| 2 | 措施项目费 | 3469.32 |  |
| 2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  |  |
| 2.2 | 安全文明施工措施费 | 3469.32 |  |
| 2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费 |  |  |
| 2.4 | 其它措施项目费 |  |  |
| 3 | 其它项目费 |  |  |
| 3.1 | 计日工 |  |  |
| 3.2 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.3 | 发包人供应材料费 |  |  |
| 4 | 规费 | 7326.60 |  |
| 5 | 不含税建安工程造价 | 115926.74 |  |
| 6 | 应纳税费 | 4073.26 |  |
| 6.1 | 增值税应纳税额 | 3640.10 |  |
| 6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 433.16 |  |
| 含税建安工程造价=5+6 |  | 120000.00 |  |

#### 分部分项工程量清单计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 分部工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1、拆除原有栏杆； 2、垃圾外运，运距综合考虑。 | m | 7.90 | 38.00 | 300.20 |  |
| 2 | 011601001001 | 原楼梯拆除 | 1、拆除原有毛石及混凝土； 2、垃圾外运，运距综合考虑。 | m3 | 38.27 | 279.67 | 10702.97 |  |
| 3 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、拆除混凝土路面； 2、垃圾外运，运距综合考虑。 | m2 | 34.00 | 41.58 | 1413.72 |  |
| 4 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、拆除人行道砖； 2、垃圾外运，运距综合考虑。 | m2 | 11.25 | 19.80 | 222.75 |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 | 1、素土回填及夯实； | m3 | 56.20 | 64.62 | 3631.64 |  |
| 6 | 010103001003 | 灰土垫层 | 1、300厚3：7灰土 | m3 | 24.20 | 255.89 | 6192.54 |  |
| 7 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、100厚C25混凝土台阶及模板。 | m3 | 5.35 | 912.58 | 4882.30 |  |
| 8 | 011102003001 | 块料楼地面（平台） | 1.素水泥浆一遍； 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆； 3.8-12厚防滑瓷砖。 | m2 | 32.76 | 147.93 | 4846.19 |  |
| 9 | 011106002001 | 块料楼梯面层（梯段） | 1.素水泥浆一遍； 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆； 3.8-12厚灰色防滑瓷砖。 | m2 | 19.44 | 243.93 | 4742.00 |  |
| 10 | 011109B005001 | 玻璃栏杆 | 1、50x1.5mm不锈钢扶手； 2、1.5mm不锈钢立柱； 3、15mm钢化夹胶玻璃。 | m2 | 15.51 | 416.73 | 6463.48 |  |
| 11 | 010404001001 | 垫层 | 1、C15素砼垫层及模板。 | m3 | 0.96 | 797.77 | 765.86 |  |
| 12 | 010504001001 | 直形墙 | 1、混凝土挡土墙C25及模板。 | m3 | 10.17 | 1249.42 | 12706.60 |  |
| 13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋规格按图纸综合考虑。 | t | 0.600 | 6155.93 | 3693.56 |  |
| 14 | 011406001001 | 质感涂料墙面 | 1.刷专用界面剂一遍； 2.15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰； 3.15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布； 4.专用底涂； 5.刮砂型弹性质感涂料； 6.防尘面涂。 | m2 | 8.05 | 145.46 | 1170.95 |  |
| 15 | 011206002001 | 块料零星项目 | 1.刷专用界面剂一遍； 2.15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰； 3.15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网； 4.8-12厚面砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝。 | m2 | 28.83 | 424.54 | 12239.49 |  |
| 16 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.刷专用界面剂一遍； 2.15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰； 3.15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网； 4.8-12厚面砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝。 | m2 | 15.66 | 263.95 | 4133.46 |  |
| 17 | 011507001001 | 标识牌 | 1、立面尺寸：长4m宽1.5m； 2、面层材料：3mm耐候钢板； 3、部分区域涂灰泥及淡蓝色涂料； 3、包含标志牌的制作与安装。 | 个 | 1 | 6308.95 | 6308.95 |  |
| 18 | 011508004001 | 金属字 | 1、不锈钢金属字；2、具体式样及排版参见图纸，施工 前需与甲方确认。 | 项 | 1 | 10608.14 | 10608.14 |  |
| 19 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1、种类：桂花； 2、含运输、种植、养护。 | 株 | 3 | 2973.02 | 8919.06 |  |
| 20 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、人工填土； 2、满铺草皮。 | m2 | 37.00 | 32.08 | 1186.96 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  | 105130.82 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 105130.82 |  |

- 二、图纸（见附件）

- 三、管理技术需求说明

- （一）重要说明

- 参考品牌

采购文件技术要求中所涉及的品牌或型号，均为参考品牌或型号，不对投标人的投标构成任何限制。但投标人所提供的设备/材料的性能和质量必须满足或优于参考品牌或型号的各项主要指标。“为证明所投设备参数的真实性，投标人需提供仪器制造商出具的公开发行的产品宣传彩页，如彩页中技术参数不完整，需提供仪器制造商对彩页中未提及技术参数部分的满足说明，否则视同不满足。”

- 政策导向

- 关于节能产品、环境标志产品的说明

按照《财政部、国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《中共深圳市委、深圳市人民政府关于全面推进循环经济发展的决定》（深发〔2006〕9号）等的要求，纳入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，财政部、环境保护部制定的《环境标志产品政府采购清单》中列示的投标产品将在评标时获得竞争优势，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购进入以上清单范围的投标产品。

投标人的投标产品如为上述认定的节能产品、环境标志产品，须在应答文件中予以说明，并附投标产品所在清单页加盖投标人公章。属于国家最新一期节能产品政府采购清单中的政府强制采购节能产品的，投标人须提供政府强制采购的节能产品。

- 关于实施国家非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的说明

2014年起，政府部门、国有企业在进行设备或工程采购时，应在采购文件中明确要求工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准，并鼓励使用LNG或电动工程机械、装卸机械。2015年起，政府部门、国有企业采购设备或工程项目中选用LNG或电动工程机械、装卸机械的比例不低于30%。

- 采购文件技术需求及商务要求中关于条款设置的说明

投标人参加投标，则视为理解并接受采购文件所有技术需求及商务要求，无任何负偏离，否则，直接导致废标。

- （二）项目管理要求

- 中标人必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。

- 中标人必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或建设方以为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材围护密封施工。

- 中标人施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准。施工前，应与采购单位进行施工现场交接，服从采购单位管理各项规定要求，避免干扰采购单位正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁。项目竣工验收前，中标人应清理施工现场全部垃圾及恢复原貌，做到工完场清。

- 应答文件中所指定的项目负责人必须进场管理项目施工，坚守施工现场。未经采购人许可，中标人不得变更项目负责人。未经采购人同意，如中标人擅自更换项目负责人的，须向采购人赔偿违约金按中标价15%元/人次；如中标人擅自更换专业负责人的，须向采购人赔偿违约金按中标价5%元/人次。 项目组成人员需在施工前 3 个日历日内到位，否则，中标人须按未到位人数向采购人赔偿违约金500元/人/天。中标人的专业工程师须通过采购人的确认。

- 施工前，中标人须到采购人保卫部门或相关部门办理正式开工手续。进驻采购人场所的所有施工人员，其住宿由中标人自行安排，并须到采购人保卫部门或相关部门办理出入手续。

- 施工前，中标人须到采购人后勤基建处的水、电监管部门预交工地临时用水、用电费押金，并安装好水表、电表；押金按合同总价的1%收取，项目竣工通过验收后，按实际用量结清水电费，未结清施工水电费，不予办理结算手续。

- 各种主材进场后须经采购人和监理单位验收，经同意后方可使用。

- 施工时，中标人不得破坏施工现场原有的墙体和地面结构，必须保证原有及完工建筑装饰的保护、恢复和施工垃圾清理工作。

- 施工时，中标人不得拆除原有的强电、弱电、给水、排水、消防等管线设备。确需移动的，投标人须向采购人提出申请，并经采购人批准后方可拆除；否则，由中标人承担一切责任。

- 施工的机械设备或剩余的材料运出采购人场所时，须经采购人同意，方可运出。

- 由于采购人开工日期调整、延期而造成人工、材料、机械等单价的变化，结算时投标单价不予调增（包括因学校上课而需延期或暂停至假期施工，因延期施工而造成的工料涨价或跌价概不调价）。

- 中标人不得拖欠民工工资。如因发生劳资纠纷或对采购人的声誉及正常的教学、生活秩序构成影响的，一切责任由中标人负责，直至终止合同。

- 如需办理施工许可证（包括消防报建）等手续的项目，乙方负责办理并承担其费用及材料检验试验费用。

- 施工单位必须严格按照《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》“深建施[1998]41号”及现行有关规定做好文明及安全施工，否则按如下处理：

14.1 如承包人未按经发包人审批的《安全文明施工方案》实施或违反《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》的，发包人在结算时将根据现场文明施工情况对承包人未实施部分予以扣除。

14.2 如被有关主管部门处以通报批评以上（含通报批评）处罚的，每处罚一次建设单位将扣除承包人“施工单位现场安全文明施工措施费”总额的20％作为罚款，直到该项费用被全部扣除为止。

14.3 承包人必须严格执行有关法规与制度，不得挂靠、不得转包，否则发包方有权随时取消承包人的承包资格，追究其法律责任，并罚没其履约保证金。

### （三）技术需求（见附件）

- 商务条款

说明：

商务条款为基本要求，投标人参加投标，则视为接受所述要求，投标人必须满足该条款，否则，直接导致废标。

| 条款号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
|  | 合同买方 | 深圳技术大学，即采购人 |
|  | 合同卖方 | 中标人（供货商）为卖方 |
|  | 完工期限和地点 | 3.1、合同签订后 25个日历日内完成施工，施工产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付（如果施工过程中出现特殊情况的，施工期经双方协商后可以顺延）。 |
|  |  | 3.2施工（具体）地点： 深圳技术大学 |
|  | 验收标准 | 按国家标准及相关技术规范验收，质量合格以上。 |
|  | 工程质量要求 | 整个工程施工要求严格按施工图、工程量清单和相关技术规范进行施工、验收，所有工程质量要求达到国家建设工程质量验收标准“合格”以上。 |
|  | 付款方式和时间安排 | 合同签订后，供方支付合同总金额的 3%质量保证金给需方，验收合格后，需方整理相关付款资料，经校内审批后交由市财政委统一支付货款。两年质保期满后，无质量问题情况下由需方退还供方质量保证金。 |
|  | 工程质量缺陷保修期 | 《建筑工程质量管理条例》中保修期已规定的从其规定，其余项目保修期为2年以上。质保期内免费三包，处理因质量发生的故障，终身维护（不可抗拒因素除外，如火灾、雷击等）。 |
|  | 服务需求 | 8.1质保期内，供方将向需方提供优质的售后技术支持服务。 |
|  |  | 8.2保修期内，由于质量原因造成的任何损伤和损坏，由施工方负责修理，并由此承担责任和相关费用。施工方在限期内不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，甲方有权另行安排其他工程单位修复，乙方应承担完全赔偿责任。 |
|  |  | 8.3技术培训服务要求：供应商提供详细技术资料并免费按需方要求进行技术培训。培训的内容及方案应由双方协商制定。供方前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。 |
|  | 管理及施工人员名单 | 合同附上工程项目部管理人员名单（姓名、职称证书、工作职责），未经甲方同意不能随意变更。供方进场后，需在开工前提供所有施工人员劳动合同或近3个月的社保证明。 |
|  | 项目经理及各专业技术负责人 | 关于项目经理及各专业技术负责人的要求：为保证在合同期内完成承担的施工任务，要求项目经理及各专业技术负责人不得擅自离开工地或更换人员，离开工地现场一天及以上应向业主书面请假批准，每人累计不得超过五天，未经批准擅自离开或更换人员按如下方式支付违约金： 1、未经业主批准，擅自更换项目经理，须予以纠正，并支付违约金：人民币10万元； 2、未经业主批准，项目经理擅自离开，按照5000元/天支付违约金，专业工程师或造价工程师擅自离开按照2000元/天支付违约金。 |
|  | 安全生产及文明施工 | 供方应遵守有关工程建设安全生产及文明施工的标准和规定，承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施确保工程质量和安全。 |
|  | 打扫及清理 | 工程完工后，由供方负责打扫及清理，费用包含在中标总价中。 |
|  | 现场保护 | 投标方在施工时务必保护好现场的其它设施，如有损坏由施工方照原价赔偿。物料在搬运、堆放过程中应注意保护公共设施，并保持公共场所的清洁卫生。施工用水、电所发生的费用由施工方负责。 |
|  | 事故责任 | 投标方必须认真抓好安全生产工作，严禁违章作业，施工过程中发生的一切安全责任事故（含第三者安全责任事故）均由施工方负责。由于本工程是在校园内进行施工，施工方在施工期间务必严格遵守学校的规章制度，并密切配合保卫部、物业部门管理工作，如有违反，造成的后果由供方承担全部责任。 |
|  | 工程逾期责任 | 中标方必须按照本合同约定的竣工期限完工，超出竣工期限未完工的，中标方须按照1000元/天标准支付违约金。 |
|  | 结算原则 | 本项目采用固定总价合同，工程变更在5%以内，结算不做调整。包干内容包括施工图纸、工程量清单所标注的全部施工内容及完成实体内容所必要的措施项目，供方应全面复核工程量清单，图纸与报价清单中差异之处，由供方在投标报价中统一考虑，结算时不做调整。 |
|  | 工程变更 | 工程变更的，以甲、乙方及监理三方共同现场签证为准。有投标报价的项目按照投标报价计取，没有投标报价的项目综合单价套用2019年3期信息价乘以下浮率计取。 |
|  | 其他要求 | 供方应对本工程的施工内容及标准、本工程所在周围环境、交通道路等情况均已详细研究并充分理解，投标报价已按承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑了人工、材料、机械、包装运输、安全防护措施、施工技术、检测、施工措施、管理、利润、检测、税金、各项风险等各项因素并计算了全部费用。 |

- 应答文件格式

应答文件组成：

（1）应答文件封面

*（2）法定代表人证明书

*（3）法人授权委托证明书（法人代表亲自投标无需此项）

*（4）应答承诺函

*（5）供应商资格证明文件

*（6）无违法违规行为承诺函

说明：带*的文件内容为应答文件正（副）本的必备选项，如缺少将导致废标。

投标人制作应答文件时应编排目录及页码，以方便评审。

## 一、应答文件封面（参考格式）

深圳技术大学采购项目

应答文件

商务/技术/报价文件

正（副）本

项目编号：

项目名称：

投标人名称：                     （加盖公章）

投标人代表（印刷体）：              手写签名：

手机：

日期 ：201  年   月   日

## 二、法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：             (加盖公章)

附：法定代表人性别：   年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

## 三、法人授权委托证明书

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

兹授权：  （授权代表人全名）先生/女士作为我公司的合法授权代表人，参与贵单位组织的采购项目投标和谈判。

项目编号：

项目名称：

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标和谈判，并负责一切文书资料的提供与确认。

有效期限：与本公司应答文件中标注的投标有效期相同，自法人代表签字之日起生效。

授权代表人：    （手写签名）      联系电话：

职    务：                        身份证号码：

公司名称：              （加盖公章） 营业执照号码：

法定代表人：    （手写签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

生效日期：  年   月   日

## 四、应答承诺函

致：深圳技术大学采购与招投标管理中心：

根据项目编号          名称为                      项目采购文件的要求，(投标人代表全名及职衔)        经正式授权并以投标人                 （投标人名称、地址）的名义进行投标。提交电子文本   份。

应答文件包括以下部分：

- 法人授权委托证明书（法人代表亲自投标无需此项）

- 法定代表人证明书

- 应答承诺函

- 供应商资格证明文件

- 投标人认为其它必要的内容

我方投标人代表在此声明并同意如下：

我方同意并接受采购文件的各项要求，同意并遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供应答文件。

应答文件有效期自应答截止时间起 90天。

我方已经详细地阅读了全部采购文件及补充文件（如有）。我方已完全理解采购要求，并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

我方同意提供有关应答的其他证明资料。

我方承诺我单位已认真核实了应答文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对应答文件中全部资料的真实性负责，如被证实我单位的应答文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受采购组织机构或其上级主管部门作出的违规处理或行政处罚。

所有有关本次应答的事项，请按下述方式与我方联系。

投标人名称：                    （加盖公章）

投标人地址：

邮政编码：

投标人代表姓名（印刷体）：         （手写签名）：

联系电话：

传    真：

日    期：    年   月   日

备注：提交应答承诺函，即视为实质性响应本采购文件（包括附件）中的所有条款，采购人不接受任何负偏离响应。

## 五、供应商资格证明文件

投标人名称：                  （加盖公章）

项目编号/包号：_______________

货物和/或服务名称：

内容包括：

- 提供招标公告第4条投标人资格要求的证明文件和评审信息中关于投标人资格要求的相关证明文件。

- 投标人认为有必要提供的其他证明文件。

投标人代表手写签名：

日期     年   月   日

备注：上述证明文件是应答文件中非常重要的组成文件，投标人必须全面、准确的提供，并保证其真实性，否则将对投标人产生非常不利的影响，甚至将直接导致废标。

## 六、无违法违规行为承诺函

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

我公司在参加本次项目投标活动中，作出如下承诺：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大非法记录，

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为，

三、提供的相关文件均真实、有效。

若查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，则招标人有权取消我公司的投标资格及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

投标人代表手写签名：

日期：    年   月  日