## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：实验室装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 实验室装修工程-装饰工程
2 | 实验室装修工程-安装工程
| 暂列金额 | 24000
专业工程暂估价
专业工程结算价
合 计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

## 表04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:实验室装修工程-装饰工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 11F
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其它项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:实验室装修工程-装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
11F
拆除工程
1 | 011604001001 | 原地面装饰铲除 | 1.拆除环氧地面面层与基层 2.垃圾运输 3.运距及弃置费由投标人综合考虑 | m2 | 22
2 | 011302002001 | 原有天花重新拆改 | 1.局部拆除原有格栅天花。 2.利用原有铝合金格栅重新安装。 3.50*200*1.2mm铝合金格栅（利旧） | m2 | 110.36
3 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.轻钢龙骨、铝格栅面层（大面积拆改部分） 2.垃圾运输 3.运距及弃置费由投标人综合考虑 | m2 | 45.53
4 | 011616B005001 | 综合修补 | 1.由于拆除砌体（或门窗洞口）及新建墙体引起原有地面、墙面修补恢复费用及废料外运、弃置费等。 2.单位工程按项包干计算。 | 项 | 1
砌筑及钢筋混凝土工程
5 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.200mm厚 内墙 2.A5.0蒸压加气混凝土砌块（含钢丝网） 3.Mb5.0专用砂浆 | m3 | 11
6 | 010502002001 | 构造柱 | 1.商品混凝土 2.C20 | m3 | 0.22
7 | 010503005001 | 过梁 | 1.商品混凝土 2.C20 | m3 | 0.08
8 | 010503004001 | 圈梁 | 1.商品混凝土 2.C20 | m3 | 0.4
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.螺纹钢Ⅲ级10以内 | t | 0.1
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.螺纹钢Ⅲ级12-25mm | t | 0.1
11 | 040901008001 | 植筋 | 1.建筑植筋 φ12mm | 根 | 8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:实验室装修工程-装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
墙面装饰工程
12 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.50厚 岩棉夹芯彩钢板墙面（含彩钢板处线脚） 2.0.5厚彩钢覆面双面 3.详见图纸 4.实验室恒温房 | m2 | 64.19
13 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.喷乳胶漆一底两面; 2.2厚内墙腻子两道刮平; 3.23厚两次抹灰(不同基层内墙的抹灰材料同内墙1); 4.界面剂一道甩毛(用于砌体墙面); 5.M5聚合物水泥砂浆修补墙面 6.蒸压加气混凝土砌块及结构混凝土墙体。 | m2 | 48.95
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:实验室装修工程-装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
14 | 011210001002 | 白色微孔吸音蜂窝铝板 | 1.32厚白色微孔吸音蜂窝铝板(600X1200X面板厚2mm) 2.铝合金挂件;100mm厚64K超细玻璃吸音棉板,600*1200mm。外包A级防火玻璃纤维布 ,用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内;横向副龙骨为50*50*5热镀锌方通中距600;主龙骨为120*50*8热镀锌方通竖向间距1200,横向间距1200,150*300*8热镀锌钢板4个M8膨胀螺栓(结构混凝土墙体钻孔打入M8X75膨胀螺栓将龙骨与墙体固定;(蒸压砂加气混凝土砌块主龙骨到楼板底,天地用M8X75膨胀螺栓固定,在吊顶以下根据横龙骨设置对穿螺栓) 3.聚合物水泥砂浆修补墙面 4.蒸压加气混凝土砌块/结构混凝土墙体 5.文印创作中心，实验室隔音暗房 | m2 | 56.34
楼地面装饰工程
15 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 1.5厚黑色地毯(背胶粘贴,防静电,颜色见具体选样) 2.5厚水泥自流平(含界面剂) 3.40厚C25细石混凝土,随打随抹平, | m2 | 22
天棚工程
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:实验室装修工程-装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
16 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.50厚 岩棉夹芯彩钢板 2.50厚岩棉夹芯彩钢板,中置铝料与配套次龙骨固定 3.主龙骨与方形调节器用T型螺丝连接@1200 4.方形调节器通过M10法兰螺母与M10全牙吊杆连接 5.M10全牙吊杆双向@1200,上部通过膨胀螺栓与楼板固定 6.详见图纸 7.实验室恒温房 | m2 | 22.34
17 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.32厚白色微孔吸音蜂窝铝板(600X1200X面板厚2mm) 2.C型轻钢竖龙骨50X45X0.6次龙骨间距双向@400 主龙骨50*50*5热镀锌方通双向@1200, 吊筋直径10);钻孔打入M8膨胀螺栓将龙骨与楼板固定; 3.钢筋砼楼板,WP M15水泥砂浆嵌平补实 4.文印创作中心，实验室隔音暗房 | m2 | 21.9
门窗工程
18 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.GM1030 2.1000*3000 3.0.8厚门扇钢板、6mm+6mm超白玻璃、1.5mm不锈钢门框、铝合金视窗压条、含门套 4.含五金配件 5.详见图纸大样 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:实验室装修工程-装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
19 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.GSM1030 2.1000*3000 3.1.0mm镀锌钢板、3mm中纤板、50*30*2mm钢扁通骨架、填充岩棉、含门套 4.含五金配件 5.详见图纸大样 | 樘 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:实验室装修工程-装饰工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 室内空气污染测试
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称:实验室装修工程-装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 已完成工程及设备保护费 |  | 项
1.1 | 011707007002 | 已完工程及设备保护 | 1.投标人的报价需充分考虑施工工序引起的对现有装修的破坏，并包含恢复至原状的所有费用及成品保护费，由于现场施工难度引起费用的增加均在投标总价中考虑 | 项 | 1
2 |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  | 项
2.1 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱木模板 | m2 | 4.4
2.2 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁木模板 | m2 | 1.6
2.3 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁木模板 | m2 | 8
3 |  | 脚手架费 |  | 项
3.1 | 011701B005001 | 活动脚手架 | 1.活动脚手架 2. 墙砌筑或装饰 | m2 | 186
3.2 | 011701B005002 | 活动脚手架 | 1.活动脚手架 2.天棚面装饰及修整 | m2 | 155
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:实验室装修工程-装饰工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计

## 表04单位工程投标报价汇总表_1
单位工程投标报价汇总表
工程名称:实验室装修工程-安装工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程及消防电工程
1.2 | 暖通工程
1.3 | 给排水及消防水工程
1.4 | 其他
1.5 | 弱电配管
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其它项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表_1
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:实验室装修工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
电气工程及消防电工程
电气
1 | 030404017001 | 配电箱（新增） | 1.排风机配电箱 2.P-WD-3~5AC | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱（新增） | 1.P-WD-3，4AC排风机配电箱 | 台 | 2
3 | 030404017003 | 配电箱（新增） | 1.P-WD-5AC排风机配电箱 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱（新增） | 1.TFG-AP配电箱 | 台 | 2
5 | 030402004001 | 断路器盒 | 1.断路器盒 2.MCB-D10/4P/RCD30mA | 台 | 3
6 | 030404016002 | 控制箱 | 1.DDC控制箱 2.箱内配置详见系统图 | 台 | 1
7 | 030404034002 | 照明开关 | 1.双联单控开关 2.250V,10A 3.底边距地1.3m | 只 | 1
8 | 030404034003 | 照明开关 | 1.三联单控开关 2.250V,10A 3.底边距地1.3m | 只 | 3
9 | 030404035001 | 插座 | 1.单相二、三孔插座 2.250V,10A 安全型 3.底边距地0.3m | 只 | 100
10 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.LED灯盘 2.36W 2900Lm | 套 | 20
11 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.筒灯 2.18W 1800Lm | 套 | 9
12 | 030411001002 | 配管 | 1.套接紧定式电线管 2.热镀锌钢管 3.JDG20 | m | 470.95
13 | 030411001001 | 配管 | 1.套接紧定式电线管 2.热镀锌钢管 3.JDG32 | m | 10.75
14 | 030411001010 | 配管 | 1.配管 2.焊接钢管 3.SC20 | m | 7.17
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:实验室装修工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
15 | 030411001003 | 配管 | 1.配管 2.焊接钢管 3.SC25 | m | 30.93
16 | 030411001009 | 配管 | 1.配管 2.焊接钢管 3.SC32 | m | 2.8
17 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.凿槽及恢复 2.DN20 | m | 316.3
18 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.凿槽及恢复 2.DN25 | m | 6.4
19 | 030411004002 | 配线 | 1.低烟无卤阻燃电线 2. WDZB1-BYJ-4 3.插座 | m | 720.35
20 | 030411004003 | 配线 | 1. WDZB1-BYJ-4 2.预留电源接线 | m | 948.68
21 | 030411004004 | 配线 | 1.低烟无卤阻燃电线 2. WDZB1-BYJ-2.5 | m | 352.53
22 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电力电缆 2.WDZB1-YJY-0.6/1KV-5x4 3.含电缆头 | m | 250.99
23 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电力电缆 2.WDZB1-BYJ-0.4/0.75KV-5x6 3.含电缆头 | m | 22.1
24 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.电力电缆 2.WDZB1-YJY-0.6/1KV-5x16 3.含电缆头 | m | 100.4
25 | 030411003001 | 桥架 | 1.铝合金桥架 2.100*50mm 3.桥架支架制作安装 | m | 108.18
26 | 030411003002 | 桥架 | 1.铝合金桥架 2.50*25mm 3.桥架支架制作安装 | m | 340.68
27 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统 | 系统 | 6
消防电
28 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.感烟探测器 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:实验室装修工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
29 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.智能感烟探测器 | 个 | 2
30 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.隔离模块 | 个 | 1
31 | 030411001005 | 配管 | 1.配管 2.镀锌钢管 3.SC20 | m | 30.11
32 | 030502005002 | 配线 | 1.报警总线 2.WDZBN-RYS-0.45/0.75KV-2x1.5 | m | 54.22
33 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 | 系统 | 1
分部小计
暖通工程
排风系统
34 | 030108001001 | 排风机 | 1.低噪音轴流风机 2.P-WD-5 3.11000m3/h 4.550Pa 5.3KW 6.150KG 7.减震装置安装 8.含设备支架 | 台 | 1
35 | 030108001002 | 排风机 | 1.低噪音轴流风机 2.P-WD-3，4 3.2270m3/h 4.500Pa 5.0.75kW 6.42KG 7.减震装置安装 8.含设备支架 | 台 | 2
36 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.风管 2.镀锌薄钢板 3.矩形风管 4.大长边450以内 | m2 | 74.14
37 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.风管 2.镀锌薄钢板 3.矩形风管 4.大长边1000以内 | m2 | 193.33
38 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.单层百叶风口 2.250*250 | 个 | 2
39 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.单层百叶风口 2.500*400 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:实验室装修工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
40 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.单层百叶风口 2.500*500 | 个 | 1
41 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.单层百叶风口 2.600*600 | 个 | 1
42 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.风管软接头 2.A级不燃硅树脂，内带不锈钢丝 | m2 | 10.4
空调箱机组
43 | 030701003001 | 风机 | 1.送风机 X-11-2 2.8000m3/h 3.320Pa 4.380v-50hz 5.2.2kw 6.具体详见图纸 7.减震装置安装 8.含设备支架 | 台 | 1
44 | 030701004005 | 风机盘管（原有56型号更换为63型号） | 1.风管式室内机（标配水泵） 2.型号：63 3.风量:1000m3/h,机外静压:30pa,制冷量:6.3KW，噪声:39/32/28dB(A),额定电压:220V，输入功率:105W 4.减震装置安装及设备支架 5.含拆除原有设备重新更换所产生风管水管、保温及其他配件等。 | 台 | 1
45 | 030701003004 | 空调器移位 | 1.原有室内机移位 2.包含原有设备移位所产生风管水管、保温及其他配件等。 | 台 | 1
新风管道及阀门附件
46 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.风管 2.镀锌薄钢板 3.矩形风管 4.大长边450以内 5.橡塑绝热板保温32mm | m2 | 6.51
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:实验室装修工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
47 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.风管 2.镀锌薄钢板 3.矩形风管 4.大长边630以内 5.橡塑绝热板保温32mm | m2 | 45.75
48 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.风管 2.镀锌薄钢板 3.矩形风管 4.大长边1000以内 5.橡塑绝热板保温32mm | m2 | 126.33
49 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.风管 2.镀锌薄钢板 3.矩形风管 4.大长边1500以内 5.橡塑绝热板保温32mm | m2 | 111.9
50 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.风管 2.镀锌薄钢板 3.矩形风管 4.大长边2000以内 5.橡塑绝热板保温32mm | m2 | 19.96
51 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.电动变风量阀 | 个 | 2
52 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.止回阀 2.1600*400 | 个 | 1
53 | 030703020001 | 消声器 | 1.消声器 2.1250*250 | 个 | 2
54 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.对开多叶调节风阀 2.1000*250 | 个 | 1
55 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.对开多叶调节风阀 2.1000*200 | 个 | 1
56 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.对开多叶调节风阀 2.800*250 | 个 | 2
57 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.对开多叶调节阀 2.630*200 | 个 | 1
58 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.对开多叶调节风阀 2.500*200 | 个 | 2
59 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.对开多叶调节风阀 2.250*120 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:实验室装修工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
60 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.单层百叶风口 2.200*200 | 个 | 2
61 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.单层百叶风口 2.250*200 | 个 | 1
62 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.单层百叶风口 2.350*350 | 个 | 3
63 | 030703007018 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.单层百叶风口 2.400*400 | 个 | 1
64 | 030703007019 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.单层百叶风口 2.500*500 | 个 | 2
65 | 030703007020 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.单层百叶风口 2.650*500 | 个 | 2
66 | 030703007021 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.方形散流器 2.300*300 | 个 | 1
67 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.风管软接头 2.A级不燃硅树脂，内带不锈钢丝 | m2 | 8
空调水系统
68 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.冷凝管DN100 2.难燃型发泡闭孔橡塑保温材料 25mm | m | 13.95
分部小计
给排水及消防水工程
给水部分
69 | 031001006001 | 塑料管 | 1.给水管PPR 2.DN25 3.热熔连接 4.冲洗，消毒 | m | 19.1
70 | 031001006002 | 塑料管 | 1.给水管PPR 2.DN20 3.热熔连接 4.冲洗，消毒 | m | 10.75
71 | 031001006003 | 塑料管 | 1.给水管PPR 2.DN15 3.热熔连接 4.冲洗，消毒 | m | 13.09
72 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.截止阀 DN15 2.DN15 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:实验室装修工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
73 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.管道凿槽及恢复 2.DN20 | m | 8.5
74 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.管道凿槽及恢复 2.DN25 | m | 6.9
排水部分
75 | 031001006004 | 塑料管 | 1.排水管 2.ABS DN100 3.承插粘接 | m | 27.97
76 | 031001006005 | 塑料管 | 1.排水管 2.ABS DN50 3.承插粘接 | m | 15.8
消防部分
77 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.原喷头拆除（保护性） | 个 | 16
78 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.原喷头安装 | 个 | 8
79 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.新增新增上下喷头 | 个 | 8
80 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.拆除管道 2.DN25 | m | 14.8
81 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.拆除管道 2.DN32 | m | 18.91
82 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.拆除管道 2.DN40 | m | 0.94
83 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.拆除管道 2.DN50 | m | 4.27
84 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.拆除管道 2.DN100 | m | 9.11
85 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.拆除管道 2.DN150 | m | 10.5
86 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌管 DN25 2.丝扣连接 3.管道试压、消毒、冲洗 4.刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道 5.含管件 | m | 14.8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:实验室装修工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
87 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌管 DN32 2.丝扣连接 3.管道试压、消毒、冲洗 4.刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道 5.含管件 | m | 18.91
88 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌管 DN40 2.丝扣连接 3.管道试压、消毒、冲洗 4.刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道 5.含管件 | m | 0.94
89 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌管 DN50 2.丝扣连接 3.管道试压、消毒、冲洗 4.刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道 5.含管件 | m | 4.27
90 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌管 DN100 2.槽式卡箍连接 3.管道试压、消毒、冲洗 4.刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道 5.含管件 | m | 9.11
91 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.内外壁热浸镀锌管 DN150 2.槽式卡箍连接 3.管道试压、消毒、冲洗 4.刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道 5.含管件 | m | 10.5
92 | 031002001002 | 管道支架 | 1.管道支架制作及安装 2.支架除锈及防腐 | kg | 16.57
分部小计
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:实验室装修工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
其他
93 | 030413003001 | 墙面、天棚开洞及恢复 | 1.墙面、天棚开洞及恢复，套管预埋，防火封堵 2.包含给排水，电气，消防，暖通，弱电等 | 项 | 1
分部小计
弱电配管
94 | 030411002002 | 线槽 | 1.信息化线槽 2.50*50 3.桥架支架制作安装、除锈刷油 | m | 80.04
95 | 030411001004 | 配管 | 1.套接紧定式电线管 2.热镀锌钢管 3.JDG20 | m | 4.98
96 | 030411001012 | 配管 | 1.套接紧定式电线管 2.热镀锌钢管 3.JDG20 | m | 879.03
97 | 030411001013 | 配管 | 1.配管 2.PVC 3.PVC20 | m | 22.66
98 | 030411001014 | 配管 | 1.配管 2.PVC 3.PVC25 | m | 8.72
99 | 030411001015 | 配管 | 1.配管 2.PVC 3.PVC32 | m | 12.32
100 | 030413002007 | 凿(压)槽 | 1.凿槽及恢复 2.DN20 | m | 359.22
101 | 030413002008 | 凿(压)槽 | 1.凿槽及恢复 2.DN25 | m | 13.04
分部小计
本页小计
合 计

## 表10措施项目清单与计价汇总表_1
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:实验室装修工程-安装工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1措施项目清单与计价表(一)_1
措施项目清单与计价表(一)
工程名称:实验室装修工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.电气工程脚手架搭拆 | 项 | 1
1.2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.暖通工程脚手架搭拆 | 项 | 1
1.3 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.给排水工程脚手架搭拆 | 项 | 1
1.4 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 1.智能化工程脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表_1
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:实验室装修工程-安装工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计