E3栋宿舍洗衣房优化美化采购项目

招标文件

（项目编号：SZTUYX2020003）

深圳技术大学采购与招投标管理中心

二零二零 年 六 月

目  录

第一章	抽签公告	1

第二章	项目专用资料	3

一、项目信息	3

二、应答文件初审	4

三、抽签方法	4

第三章	工程量清单、图纸及管理技术需求	5

一、工程量清单	5

二、图纸（见附件）	10

三、管理技术需求说明	10

（一）重要说明	10

（二）项目管理要求	10

（三）材料设备要求	12

（五）技术需求（见附件）	14

第四章	商务条款	15

第五章	应答文件格式	17

一、应答文件封面（参考格式）	18

二、法定代表人证明书	19

三、法人授权委托证明书	20

四、应答承诺函	21

五、应答资格证明文件	23

六、无违法违规行为承诺函	24

附件1：合同模板	25

抽签公告

根据《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的有关规定，经批准，深圳技术大学采购与招投标管理中心就E3栋宿舍洗衣房优化美化项目采用深圳技术大学工程类预选供应商范围内抽签方式进行采购，欢迎符合资格的供应商参与抽签。

- 项目编号：SZTUYX2020003

- 项目名称：E3栋宿舍洗衣房优化美化

- 项目内容：E3栋宿舍洗衣房优化美化工程

- 预算金额：人民币贰拾壹万叁仟伍佰柒拾伍元整（¥213575.00）

- 供应商资质要求：

- 在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人或其他组织（证明文件：法人或者其他组织的营业执照（依法不需申请营业执照的，使用法定的登记注册证明文件）复印件加盖供应商公章，原件备查）；

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（证明文件：提供《应答承诺函》加盖供应商公章）；

- 非为本项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的供应商（证明文件：提供《应答承诺函》加盖供应商公章）；

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包，不接受供应商选用进口产品参与投标；

- 供应商近三年内（即至少从2017年 06 月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（证明文件：提供《无违法违规行为承诺函》加盖供应商公章）；

- 供应商须为深圳技术大学2020年度学校装饰修缮工程类预选供应商。

- 警示条款：深圳技术大学采购与招投标管理中心有权对所有供应商就本项目采购文件要求提供的相关证明材料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目成交资格、列入不良行为记录名单、投标保证金不予退还的风险。

- 获取招标文件及报名时间、地点：任何有兴趣的合格投标人可从本公告发布之日起至2020年06月27日 17时00分前在深圳技术大学采购与招投标管理中心官网（网址：http://bidding.sztu.edu.cn/）学校集中采购公告处下载招标文件，按照招标文件及深圳技术大学采购与招投标管理中心官网要求进行报名参与抽签。

- 招标文件答疑：注册供应商对采购文件存在疑问或异议的（包括认为招标文件的技术指标或参数存在倾向性或不公正性条款），可在采购与招投标管理系统“投标管理——采购文件质疑”模块提交质疑，逾期不予受理。答疑结果在“投标管理——采购文件答疑”中公布。

- 投标时间：所有应答文件应于2020年06月28日 14时30分（北京时间）之前在深圳技术大学采购与招投标管理系统投标报名—附件处提交应答文件，应答文件须为签字并盖单位公章的扫描文件。逾期提交的应答文件恕不接受。

- 抽签时间：2020年06月28日 14时30分（北京时间），由深圳技术大学采购与招投标管理系统在已投标响应的供应商中随机抽取成交供应商。

- 报名成功的潜在投标人，如不参加投标，须在抽签前2日在采购与招投标管理系统撤销报名，未撤销报名且无故不参与投标的，将面临被录入不良行为记录名单或者下轮投标评审扣分的风险。投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回投标的，将面临被录入不良行为记录名单、取消合同延续资格或禁止参与采购的风险。

招标机构名称：深圳技术大学采购与招投标管理中心

电话：0755-23256076    邮箱: SZTUZTB@sztu.edu.cn

联 系 人：黄老师

深圳技术大学采购与招投标管理中心

2020年 6 月 19 日

项目专用资料

## 一、项目信息

| 内容 | 规定 |
| --- | --- |
| 项目编号 | SZTUYX2020003 |
| 项目名称 | E3栋宿舍洗衣房优化美化 |
| 项目概况 | 为方便学生的生活，我校拟对E3学生宿舍洗衣房进行优化和美化，原设计105个机位，现拟将竹韵花园10-12栋洗衣房的28台洗衣机和20台烘干机搬迁到该洗衣房，由于烘干机功率较大，需重新考虑机位布置，同时考虑美化等因素，购买和安装装饰挂件等。 |
| 采购人 | 采购采购单位：深圳技术大学 采购人地址：深圳市坪山区深圳技术大学学生活动中心（临时办公 场地） 采购采购代理机构：深圳技术大学采购与招投标管理中心 地址：深圳市坪山区深圳技术大学学生活动中心（临时办公场地） |
| 标前会 | 口组织，时间：地点： ■不组织 |
| 现场踏勘 | 联系人 侯老师 联系方式 0755-23256306 集合时间 2020年6月24日9：00 集合地点 深圳市坪山区竹韵花园深圳技术大学E2学生宿舍二楼后勤保障部 ■组织 口不组织 |
| 资格审查 | 资格后审 |
| 投标样品 | ■不需提供投标样品 口须提供投标样品 |
| 采购文件条款设置说明 | 本项目采购文件中的所有技术需求、商务条款均为实质性条款，不允许任何负偏离，供应商参加应答则视为实质性响应所有技术需求、商务条款。 |
| 投标保证金 | 不需缴纳投标保证金。 |
| 应答文件 | 供应商按应答文件格式要求填写响应内容，在深圳技术大学采购与招投标管理系统投标报名—附件处提交应答文件；应答文件须为签字并盖单位公章的扫描文件。 |
| 应答文件递交截止时间 | 2020年06月28日 14时30分（北京时间） |
| 抽签时间 | 2020年06月28日 14时30分（北京时间） |
| 抽签方法 | 采用计算机随机抽签法确定成交供应商，以项目预算金额为基准下浮10%作为成交价。单项工程、分部分分项工程及措施项目成交价以工程量清单各项报价为基准下浮10%。 |
| 中标服务费 | 免收 |

## 二、应答文件初审

采购人代表对供应商抽签应答文件中的资格证明等内容进行资格性和符合性核查，存在下列情形的供应商，认定其投标无效。

| 资格性检查 |
| --- |
| 1 | 供应商不具备采购文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见《抽签公告》“供应商资质要求”，其中未列示的资格要求不得导致无效应答） |
| 2 | 供应商不具备国家有关法律规定的有关资质 |
| 符合性检查 |
| 1 | 将一个包中的内容拆开应答 |
| 2 | 未按采购文件第五章“应答文件格式、附件”所提供的样式和要求完整填写应答文件的 |
| 3 | 法律、法规规定的其他情形 |

## 三、抽签方法

在已投标响应的供应商中，由系统随机抽签确定成交供应商，以项目预算金额为基准下浮10%作为成交价。单项工程、分部分分项工程及措施项目成交价以工程量清单各项报价为基准下浮10%。

工程量清单、图纸及管理技术需求

## 一、工程量清单

要求：

- 工程计价办法：综合单价法。

- 工程量清单应与投标须知、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件结合起来理解或解释。

- 本工程量清单是采购人委托相关单位根据本采购文件中所提供的设计文件编制的。

- 按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，“工程量清单格式”主要包括以下几个部分，但不局限于以下部分：

① 清单封面；

② 总说明；包括：工程概况、工程招标范围、工程量清单编制依据、工程质量、材料、施工的特殊要求、预留金及暂定金额的情况等。

③ 工程项目清单；指本次招标的工程项目所包含的单项工程及每个单项工程所包含的单位工程，只有一个单位工程时可不填此表。

④ 分部分项工程量清单；

⑤ 措施项目清单；

⑥ 其他项目清单；包括总承包服务费、零星工作项目费等，由供应商根据工程情况，应答报价时填写。

⑦ 零星工作项目表；指采购人提出的工程量暂估的零星工作项目，该表费用由供应商计算后汇入其他项目清单的供应商部分。

- 本工程要求采用的工程量计算规则是《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范；应作为本工程采购人、成交供应商双方进行工程采购与应答和结算计量、计价的共同依据。

- 对“分部分项工程量清单”的说明和报价要求

  - 该清单所列的工程量系采购人的估算，是临时的，作为应答报价的共同基础。不应被理解为是对采购人要求工作内容的全部定义，也不能作为供应商应完成的实际工程量。结算时，应以由成交供应商和采购人或由采购人授权委托的工程师共同计量、核实的实际完成的工程量为准。

② 该清单中所填入的综合单价和合价应包括直接成本（即人工、材料、机械）和费用（管理费、利润）、风险金等全部费用。但涉及到采购人自行采购的设备材料的项目不得计入材料设备的价格。

③ 该清单中不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应参考投标须知和合同条件的有关条款。

④ 该清单的各项目说明中含有“暂定材料设备单价”的，应明确说明此单价是否包括运输费、采保费等费用。投标时供应商不得修改。结算时，应按本采购文件的合同条件中约定的方法调整。

⑤ 针对该清单，供应商报价时应提供 “分部分项工程量清单综合单价分析表（简表）”。

- 对“措施项目清单”的说明和报价要求：

① 该清单所列项目均以“一项”提出，是采购人根据一般情况估计的项目，供应商实际措施项目不同的，可以对具体列项内容进行调整。

② 该清单的报价为包干费用，除非合同条件中有明确的约定，该费用不得调整。

③ 如该清单中列入了“施工单位现场安全文明施工措施费”，该费用包括临时设施费、安全施工费、文明施工费，作为非竞争性费用。如该清单未列入此项费用，供应商应以“分部分项清单计价表”、“其他项目清单计价表”以及“措施项目清单计价表”中的“混凝土、钢筋混凝土模板及支架”、“脚手架”、“垂直运输机械费”、“大型机械设备进出场及安拆”的费用合计为计算基础，并根据本企业的成本，参照相关规定进行计算。

- 如发现采购人提供的工程量清单的项目及工程量与图纸实际不符时，除采购文件另有要求外，供应商应在答疑期间提出，采购人应进行复核并在网上发出修正。如没有做出修正，供应商仍应按原提供的项目及工程量报价，并将项差与量差体现在报价中，并在备注中注明，但不得对工程量清单进行修改。

- 工程量清单报价表

#### 单项工程费汇总表

| 序 号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中：材料设备暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程(深建价[2018]25号、建办标函[2019]193号) |
| 1 | 分部分项工程费 | 189963.40 |  |
| 2 | 措施项目费 | 6268.79 |  |
| 2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  |  |
| 2.2 | 安全文明施工措施费 | 6268.79 |  |
| 2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费 |  |  |
| 2.4 | 其它措施项目费 |  |  |
| 3 | 其它项目费 |  |  |
| 3.1 | 计日工 |  |  |
| 3.2 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.3 | 发包人供应材料费 |  |  |
| 4 | 规费 | 10354.98 |  |
| 5 | 不含税建安工程造价 | 206587.17 |  |
| 6 | 应纳税费 | 6987.82 |  |
| 6.1 | 增值税应纳税额 | 6238.93 |  |
| 6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 748.89 |  |
| 建筑工程(深建价[2018]25号、建办标函[2019]193号) | 213575.00 |  |
| 单位工程总造价 | 213575.00 |  |

#### 分部分项工程量清单计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 1 | 011501B002001 | 洗衣机柜体 | 1：人造大理石面板； 2：尺寸：长25700mm*宽1000mm； | ㎡ | 25.70 | 750.00 | 19275.00 |  |
| 2 | 011501B002002 | 洗衣机柜体 | 1：人造大理石面板； 2：尺寸为高1250mm*宽1000mm的大理石板34块； | ㎡ | 42.50 | 750.00 | 31875.00 |  |
| 3 | 011501B002003 | 洗衣机柜体 | 1：人造大理石面板； 2：尺寸为高1210mm*宽750mm的大理石板83块； | ㎡ | 75.40 | 750.00 | 56550.00 |  |
| 4 | 011501B002004 | 洗衣机柜体 | 1：人造大理石面板； 2：尺寸为长64500mm*宽500mm的大理石板1块； | ㎡ | 32.30 | 750.00 | 24225.00 |  |
| 5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1：ZC-BVV 铜芯电力电缆敷设； 2：截面[电力电缆ZC-BVV-1KV 4X35+1X25]； | m | 150.00 | 214.33 | 32150.00 |  |
| 6 | 030411004001 | 强电配线 | 1：ZR-BVR铜芯聚氯乙烯导线截面(6mm2)； | m | 200.00 | 8.20 | 1640.00 |  |
| 7 | 030404017001 | 配电箱 | 1：总电流160A； 2：内置10个跳开关（32A）。 | 个 | 2.00 | 820.00 | 1640.00 |  |
| 8 | 030404035001 | 插座 | 1：五孔插座； 2：额定电流30A； | 个 | 20.00 | 35.00 | 700.00 |  |
| 9 | 030702005001 | 塑料排风管 | 1：烘干机排风管； 2：直径:100mm； | m | 60.00 | 46.50 | 2790.00 |  |
| 10 | 031001006001 | 塑料排水管 | 1：洗衣机排水管； 2：直径：40mm； | m | 28.00 | 24.80 | 694.40 |  |
| 11 | 031003001001 | 管道附件 | 1：洗衣机进水管和配件； 2：进水管尺寸符合原有洗衣机要求； 3：配件包括角阀、水龙头和连接头； | 套 | 28.00 | 100.00 | 2800.00 |  |
| 12 | 030302001001 | 高级收纳筐 | 1：长宽高分别为480*385*325mm； | 个 | 77.00 | 80.00 | 6160.00 |  |
| 13 | 011508B001001 | 简约北欧风格装饰画 | 1：尺寸600*800mm； 2：边框为黑色； | 件 | 6.00 | 125.00 | 750.00 |  |
| 14 | 011508B001002 | 北欧墙面装饰挂件（带植物） | 1：大号，厚度50mm 2：直径300mm； 3：玻璃宽度150mm； 4：玻璃长度290mm； | 件 | 4.00 | 186.00 | 744.00 |  |
| 15 | 011508001001 | 亚克力广告字体 | 1：图案宽度800mm； 2：图案高度1600mm； | 套 | 2.00 | 2791.00 | 5582.00 |  |
| 16 | 011509B002001 | 铁艺架 | 1：高度1480mm： | 个 | 2.00 | 69.00 | 138.00 |  |
| 17 | 050304B002001 | 绿植 | 1：小盆绿萝； | 盆 | 50.00 | 45.00 | 2250.00 |  |
| 合 计 | 189963.40 |  |

#### 措施项目费计价表

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 建筑工程(深建价[2018]25号、建办标函[2019]193号) |
| 1 | 安全文明施工措施费 | 6268.79 |
| 1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) | 6268.79 |
| 1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项) |  |
| 1.2.1 | 施工临时围挡费 |  |
| 1.2.2 | 基坑内场地硬地化 |  |
| 2 | 履约担保手续费 |  |
| 3 | 夜间施工费 |  |
| 4 | 赶工措施费 |  |
| 5 | 冬雨季施工费 |  |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 |  |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  |
| 9 | 二次搬运费 |  |
| 10 | 脚手架费 |  |
| 11 | 垂直运输机械费 |  |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  |
| 13 | 施工排水、降水费 |  |
| 14 | 专业工程措施项目费 |  |
| 14.1 | 土方支护结构 |  |
| 15 | 其他 |  |
| 合计 | 6268.79 |

## 二、图纸（见附件）

## 三、管理技术需求说明

### （一）重要说明

- 参考品牌

采购文件技术要求中所涉及的品牌或型号，均为参考品牌或型号，不对供应商的投标构成任何限制。但供应商所提供的设备/材料的性能和质量必须满足或优于参考品牌或型号的各项主要指标。“为证明所投设备参数的真实性，投标商需提供仪器制造商出具的公开发行的产品宣传彩页，如彩页中技术参数不完整，需提供仪器制造商对彩页中未提及技术参数部分的满足说明，否则视同不满足。”

- 政策导向

- 关于节能产品、环境标志产品的说明

按照《财政部 国家发展改革委 关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、《国务院办公厅 关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 环保总局 关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《中共深圳市委 深圳市人民政府 关于全面推进循环经济发展的决定》（深发〔2006〕9号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等的要求，纳入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》中列示的投标产品将在评标时获得竞争优势，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购进入以上清单范围的投标产品。

供应商的投标产品如为上述认定的节能产品、环境标志产品，须在投标文件中予以说明，并附投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件或扫描件加盖公章。属于国家节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品的，供应商须提供政府强制采购的节能产品。

- 关于实施国家非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的说明

2014年起，政府部门、国有企业在进行设备或工程采购时，应在采购文件中明确要求工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准，并鼓励使用LNG或电动工程机械、装卸机械。2015年起，政府部门、国有企业采购设备或工程项目中选用LNG或电动工程机械、装卸机械的比例不低于30%。

### （二）项目管理要求

| 序号 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 1 | 成交供应商必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。 |
| 2 | 成交供应商施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准。施工前，应与采购单位进行施工现场交接，服从采购单位管理各项规定要求，避免干扰采购单位正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁。项目竣工验收前，成交供应商应清理施工现场全部垃圾及恢复原貌，做到工完场清，费用包含在成交总价中。 |
| 3 | 施工前，成交供应商须到采购人保卫部门或相关部门办理正式开工手续。进驻采购人场所的所有施工人员，其住宿由成交供应商自行安排，并须到采购人保卫部门或相关部门办理出入手续。 |
| 4 | 各种主材进场后须经采购人验收，经同意后方可使用。 |
| 5 | 施工时，成交供应商不得破坏施工现场原有的墙体和地面结构，必须保证原有及完工建筑装饰的保护、恢复和施工垃圾清理工作。 |
| 6 | 施工时，成交供应商不得拆除原有的强电、弱电、给水、排水、消防等管线设备。确需移动的，供应商须向采购人提出申请，并经采购人批准后方可拆除；否则，由成交供应商承担一切责任。 |
| 7 | 施工的机械设备或剩余的材料运出采购人场所时，须经采购人同意，方可运出。 |
| 8 | 由于采购人开工日期调整、延期而造成人工、材料、机械等单价的变化，结算时投标单价不予调增（包括因学校上课而需延期或暂停至假期施工，因延期施工而造成的工料涨价或跌价概不调价）。 |
| 9 | 成交供应商不得拖欠民工工资。如因发生劳资纠纷或对采购人的声誉及正常的教学、生活秩序构成影响的，一切责任由成交供应商负责，直至终止合同。 |
| 10 | 成交供应商必须严格按照《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》“深建施[1998]41号”及现行有关规定做好文明及安全施工，否则按如下处理： （1）如成交供应商未按经发包人审批的《安全文明施工方案》实施或违反《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》的，采购人在结算时将根据现场文明施工情况对成交供应商未实施部分予以扣除。 （2）如被有关主管部门处以通报批评以上（含通报批评）处罚的，每处罚一次建设单位将扣除成交供应商“施工单位现场安全文明施工措施费”总额的20％作为罚款，直到该项费用被全部扣除为止。 （3）成交供应商必须严格执行有关法规与制度，不得挂靠、不得转包，否则采购人有权随时取消成交供应商的承包资格，追究其法律责任，并罚没其履约保证金。 |
| 11 | 施工前，成交供应商需提供工程项目部管理人员名单（姓名、职称证书、职务），未经采购人同意不能随意变更。并在开工前提供所有施工人员劳动合同 |
| 12 | 为保证在合同期内完成承担的施工任务，要求项目经理及各专业技术负责人不得擅自离开工地或更换人员，离开工地现场一天及以上应向采购人书面请假批准，每人累计不得超过五天，未经批准擅自离开或更换人员按如下方式支付违约金： （1）未经采购人批准，擅自更换项目经理，须予以纠正，并支付违约金：人民币1万元； （2）未经采购人批准，项目经理擅自离开，按照1000元/天支付违约金，专业工程师或造价工程师擅自离开按照500元/天支付违约金。 |
| 13 | 成交供应商在施工时务必保护好现场的其它设施，如有损坏由成交供应商照原价赔偿。物料在搬运、堆放过程中应注意保护公共设施，并保持公共场所的清洁卫生。施工用水、电所发生的费用由成交供应商负责。 |
| 14 | 成交供应商必须认真抓好安全生产工作，严禁违章作业，施工过程中发生的一切安全责任事故（含第三者安全责任事故）均由成交供应商负责。由于本工程是在校园内进行施工，成交供应商在施工期间务必严格遵守学校的规章制度，并密切配合保卫部、物业部门管理工作，如有违反，造成的后果由成交供应商承担全部责任。 |

### （三）材料设备要求

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 配置和技术规格要求／推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | 米 | 150 | 1.1型号：ZC-BVV-1KV 4X35+1X25。 |
|  |  |  |  | 1.2安装：从配电房单独布置两条专用线路到洗衣房内配电箱。 |
|  |  |  |  | 1.3参考品牌：亨通、金龙羽、成天泰 |
| 2 | 配电箱 | 个 | 2 | 1.1、规格：总电流160A，内置10个跳空开关（32A）。 |
|  |  |  |  | 1.2、材质：铁质。 |
|  |  |  |  | 1.3、安装：安装在指定位置且稳固，避免破坏墙体。 |
| 3 | 人造大理石板 | 平方米 | 176 | 1.材料厚度和颜色：大理石板材料厚度不低于15mm，颜色为顶级汉白玉。 |
|  |  |  |  | 2.大理石板尺寸尺寸为长12850mm*宽1000mm的大理石板2块； 尺寸为长12850mm*宽500mm的大理石板2块；尺寸为长9700mm*宽500mm的大理石板4块；尺寸为高1250mm*宽1000mm的大理石板34块；尺寸为高1210mm*宽750mm的大理石板83块。 |
|  |  |  |  | 3.安装：大理石板安装牢固、美观。 |
| 4 | 插座 | 个 | 20 | 1.插座型号：额定电流30A。 |
|  |  |  |  | 2.安装：插座安装在指定位置且牢固。 |
| 5 | 强电配线 | 米 | 200 | 1. 电线材质和截面积：ZR-BVR铜芯导线截面(6mm2)。 |
|  |  |  |  | 2.安装：在线管内布线，线路走向合理。 |
| 6 | 烘干机排风管和管件 | 米 | 60 | 1.烘干机排风管直径:100mm。 |
|  |  |  |  | 2.安装：烘干机排风管安装稳固，排风效果好。 |
| 7 | 洗衣机排水管 | 米 | 28 | 1.洗衣机排水管尺寸：直径：40mm；单根排水管长度1000mm。 |
|  |  |  |  | 2.安装：排水管安装美观，排水效果好。 |
| 8 | 洗衣机进水管和配件 | 套 | 28 | 1．洗衣机排水管和配件要求：进水管尺寸符合原有洗衣机要求，配件包括角阀、水龙头和连接头。 |
|  |  |  |  | 2.安装：进水管和配件安装美观，进水效果好。 |
| 9 | 塑料收纳筐 | 个 | 77 | 成品定制（详见附件工程量清单的参考图片，颜色施工时由采购人确认） |
| 10 | 简约北欧风格装饰画 | 件 | 6 | 成品定制（包含安装）（详见附件工程量清单的参考图片，黑色边框，长600mm*宽800mm） |
| 11 | 北欧墙面装饰挂件（带植物） | 件 | 4 | 成品定制（包含安装）（详见附件工程量清单的参考图片，圆形挂件，直径300mm,材质为铁质和玻璃，） |
| 12 | 亚克力广告字体 | 套 | 2 | 成品定制（包含安装）（详见附件工程量清单的参考图片，尺寸为宽800mm*高1600mm） |
| 13 | 铁艺架 | 个 | 2 | 成品定制（包含安装）（详见附件工程量清单的参考图片，高度1480mm） |
| 14 | 装饰绿植 | 盆 | 50 | 小盆绿萝。 |

说明：主要材料参考品牌中出现的材料品牌都均为参考品牌，不作为对供应商投标采用材料品牌的限制，仅作为衡量供应商投标采用材料品质是否满足采购要求的标准，供应商拟采用材料的品质须与招标文件参考品牌相当或优于参考品牌。

### （五）技术需求（见附件）

说明：技术条款为基本要求，供应商参加投标，则视为接受所述要求。

商务条款

说明：

商务条款为基本要求，供应商参加投标，则视为接受所述要求。

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同买方 | 深圳技术大学，即采购人 |
| 2 | 合同卖方 | 成交供应商（承包方）为卖方 |
| 3 | 完工期限和地点 | 3.1合同签订后 20 个日历日内完成施工，施工产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付（如果施工过程中出现特殊情况的，施工期经双方协商后可以顺延）。 |
|  |  | 3.2施工（具体）地点： 深圳技术大学E3宿舍楼一层 |
| 4 | 工程质量要求 | 2年内水电设备和人造大理石等基础设施不出现质量问题，安装位置符合图纸要求，人造大理石样式参考图片示例。 |
| 5 | 验收标准 | 按国家标准及相关技术规范验收，质量合格以上。 |
| 6 | 付款方式 | 本工程不支付预付款，工程完成并通过验收后，采购人再按合同价款付 100 %给成交供应商。 |
| 7 | 工程质量缺陷保修期 | 《建筑工程质量管理条例》中保修期已规定的从其规定，其余项目保修期为2年。质保期内免费三包，处理因质量发生的故障，终身维护（不可抗拒因素除外，如火灾、雷击等）。 |
| 8 | 售后服务需求 | 8.1 质保期内，中标人将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，如故障不能排除，中标人应在8小时内及时上门服务并解决问题。 |
|  |  | 8.2 保修期内，由于质量原因造成的任何损伤和损坏，由中标人负责修理，并由此承担责任和相关费用。中标人在限期内不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，采购人有权另行安排其他工程单位修复，中标人应承担完全赔偿责任。 |
| 9 | 工程逾期责任 | 成交供应商必须按照本合同约定的竣工期限完工，超出竣工期限未完工的，成交供应商须按照 1000 元/天标准支付违约金。 |
| 10 | 结算原则 | 本项目采用固定总价合同。包干内容包括工程量清单所标注的全部施工内容及完成实体内容所必要的措施项目，供应商应全面复核工程量清单与工程量清单各项价格及施工现场差异之处，结算时不做调整。 |
| 11 | 其他要求 | 11.1成交供应商应对本工程的施工内容及标准、本工程所在周围环境、交通道路等情况均已详细研究并充分理解，成交价已按承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑了人工、材料、机械、机器搬迁、包装运输、安全防护措施、施工技术、检测、施工措施、管理、利润、检测、税金、各项风险等各项因素并计算了全部费用。并充分考虑到施工过程中可能发生的其它相关费用（如施工措施费、物料的搬运费、节假日加班费以及各种可能造成成本增加的其它因素）。 |
|  |  | 11.2工程验收合格后，成交供应商 10 个日历日内向采购人递送结算资料。如过期未递送结算资料，由此产生的后果由成交供应商负责。 |
| 12 | 其他 | 成交供应商应按其应答文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |

应答文件格式

应答文件组成：

（1）应答文件封面

*（2）法定代表人证明书

*（3）法人授权委托证明书（法人代表亲自投标无需此项）

*（4）应答承诺函

*（5）应答资质证明文件

*（6）无违法违规行为承诺函

说明：带*的文件内容为应答文件正（副）本的必备选项，如缺少将导致无效应答。

供应商制作应答文件时应编排目录及页码，以方便评审。

## 一、应答文件封面（参考格式）

深圳技术大学采购项目

应答文件

商务文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：                     （加盖公章）

供应商代表（印刷体）：              手写签名：

手机：

日期 ：201  年   月   日

## 二、法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：             (加盖公章)

附：法定代表人性别：   年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3. 须附法定代表人有效身份证明文件的复印件加盖公章。

## 三、法人授权委托证明书

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

兹授权：  （授权代表人全名）先生/女士作为我公司的合法授权代表人，参与贵单位组织的采购项目应答。

项目编号：

项目名称：

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的应答，并负责一切文书资料的提供与确认。

有效期限：与本公司应答文件中标注的应答有效期相同，自法人代表签字之日起生效。

授权代表人：    （手写签名）      联系电话：

职    务：                        身份证号码：

公司名称：              （加盖公章） 营业执照号码：

法定代表人：    （手写签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

生效日期：  年   月   日

备注：须附授权代表人有效身份证明文件的复印件加盖公章。

## 四、应答承诺函

致：深圳技术大学采购与招投标管理中心：

根据项目编号          名称为                      项目采购文件的要求，(供应商代表全名及职衔)        经正式授权并以供应商                 （供应商名称、地址）的名义进行应答。提交电子文本一份。

应答文件包括以下部分：

- 商务文件

- 供应商认为其它必要的内容

我方投标人代表在此声明并同意如下：（1）我方同意并接受采购文件的各项要求，同意并遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供应答文件；（2）应答文件有效期自应答截止时间起 90天；（3）我方已经详细地阅读了全部采购文件及补充文件（如有）；（4）我方已完全理解采购要求，并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；（5）我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；（6）我方同意向招标人提供有关应答的其他证明资料；（7）我方理解并接受招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

我方承诺如有以下情形之一的，我单位原意接受招标人或其上级主管部门作出的违规处理（录入不良行为名单，并且对违规供应商作下轮投标评审扣分、取消合同延续资格或禁止参与采购的处理）或行政处罚：

（1）为本项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的；

（2）违反以下“供应商纪律规定”的：

① 供应商应答文件必须真实准确，不得弄虚作假。

② 供应商对于采购文件的内容，包括其中的所有技术资料应承担保密责任，不得用于本次招标以外的任何目的。

③ 供应商不得串通围标，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

④ 应答不得采用不正当手段妨碍、排挤其它供应商，扰乱招标市场，破坏公平竞争。

⑤ 供应商不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

⑥ 在应答文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商不得有向招标人和评标委员会施加影响的任何行为。

⑦ 供应商在评标工作过程中对招标人和评标委员会成员施加任何影响的行为，都将会导致取消对其应答文件的评审。

（3）被证实我单位的应答文件中存在虚假资料的；

（4）中标后拒绝按中标条件或无理由未在规定期限内与采购人签订合同的；

（5）中标且合同签署后，未提交履约保证金（如有），导致合同无法履行的。

所有有关本次投标的事项，请按下述方式与我方联系。

供应商名称：                    （加盖公章）

供应商地址：

邮政编码：

供应商代表姓名（印刷体）：         （手写签名）：

联系电话：

传    真：

日    期：    年   月   日

备注：提交应答承诺函，即视为实质性响应本采购文件（包括附件）中的所有条款，采购人不接受任何负偏离响应。

## 五、应答资格证明文件

供应商名称：                  （加盖公章）

项目编号/包号：_______________

货物和/或服务名称：

内容包括：

- 提供抽签公告第5条供应商资格要求的证明文件和评审信息中关于供应商资格要求的相关证明文件。

- 供应商认为有必要提供的其他证明文件。

供应商代表手写签名：

日期     年   月   日

备注：上述证明文件是应答中非常重要的文件，供应商必须全面、准确的提供，并保证其真实性，否则将对供应商产生非常不利的影响，甚至将直接导致无效应答。

## 六、无违法违规行为承诺函

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

我公司在参加本次项目投标活动中，作出如下承诺：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大非法记录，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”，不处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，不处于“深圳市政府采购监管网”（www.zfcg.sz.gov.cn）“处罚公告”中的禁止参加政府采购活动期间；

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为；

三、提供的相关文件均真实、有效。

若查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，则招标人有权取消我公司的投标资格及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

供应商代表手写签名：

日期：    年   月  日

附件1：合同模板

详见《深圳市建筑工程施工合同》范本