## 工程项目投标价汇总表
工程项目投标价汇总表
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明施工 措施费(元) | 规费 (元)
1 | 中德智能制造学院过程控制实验室装修工程
合 计

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：中德智能制造学院过程控制实验室装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 中德智能制造学院过程控制实验室装修工程
| 暂列金额 | 30000
| 合 计 | 503759.57 |  | 8501.88 | 24011.67
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

## 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-土建 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 钢筋混凝土工程
1.4 | 门窗工程
1.5 | 楼地面装饰工程
1.6 | 墙面装饰工程
1.7 | 其他部分
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其它项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
拆除工程
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:1180*890 2.原铝合金窗扇玻璃拆除 3.金属制品可回收利用故不考虑外运 | m2 | 4.2
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:回填边缘砌砖 2.外运运距:综合考虑 | m3 | 1.33
分部小计
砌筑工程
3 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:新做砌体墙底部200高 | m3 | 0.89
4 | 010401001002 | 砖基础 | 1.基础类型:回填边缘砌砖支模 | m3 | 1.33
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:B05蒸压砂加气混凝土砌块(容重为7.0KN/m3,强度等级A5.0) 2.砂浆强度等级:M5专用配套砂浆 | m3 | 13.14
分部小计
钢筋混凝土工程
6 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.2
7 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.24
8 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.13
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:φ6 HRB400 | t | 0.072
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
10 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:φ8-10 HRB400 | t | 0.181
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:φ12-14 HRB400 | t | 0.337
12 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:φ16-25 HRB400 | t | 0.332
13 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋φ6 HRB400 | t | 0.102
14 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋φ8 HRB400 | t | 0.116
15 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称:混凝土柱凿毛处理 | m2 | 3.36
16 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料种类:HRB400 2.材料规格:φ10 3.植入深度:150mm 4.植筋胶品种:A级胶 | 根 | 32
17 | 040901008002 | 植筋 | 1.材料种类:HRB400 2.材料规格:φ12 3.植入深度:150mm 4.植筋胶品种:A级胶 | 根 | 8
18 | 040901008003 | 植筋 | 1.材料种类:HRB400 2.材料规格:φ18 3.植入深度:150mm 4.植筋胶品种:A级胶 | 根 | 16
分部小计
门窗工程
19 | 010802003001 | 钢质门 | 1.门代号及洞口尺寸:GM1130 1100*3000mm 2.门框、扇材质:钢质门 3.含五金配件 | 樘 | 2
20 | 010802003002 | 钢质门 | 1.门代号及洞口尺寸:GM1530 1500*3000mm 2.门框、扇材质:钢质门 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
21 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:LMC7539b 7500*3950 2.门框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:8mm钢化超白玻璃 | 樘 | 1
22 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:LMC7339b 7300*3950 2.门框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:8mm钢化超白玻璃 | 樘 | 1
23 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金防雨百叶 1180*890 | m2 | 4.2
分部小计
楼地面装饰工程
24 | 011101003001 | 混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:264厚轻质混凝土，100厚(最薄处)C30混凝土,内配双向A8钢筋网@200x200(单层钢筋) 2.原楼面清扫干净 | m2 | 199.83
25 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.1.5厚聚合物水泥基防水涂层 2.找平层混凝土强度、厚度:45厚C30细石混凝土保护层,强度达标后表面打磨、喷砂 3.中层漆材料种类、厚度:0.15厚环氧打底料2道 4.面层材料种类:3厚自流平环氧砂浆面层(颜色样板选样确定) | m2 | 202.63
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
26 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.界面处理剂一道 3.WP M5预拌砂浆找平 4.粘贴层厚度、材料种类:3厚瓷砖专用胶粘剂 5.面层材料品种、规格、颜色:8厚瓷砖,专用填缝剂填缝;与墙面平齐 | m2 | 6.6
分部小计
墙面装饰工程
27 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:蒸压加气混凝土砌块 2.喷刷涂料部位:内墙墙面 3.M5聚合物水泥砂浆修补墙面 4.界面剂一道甩毛(用于砌体墙面) 5.10厚M10专用抹灰砂浆找平抹光 6.腻子种类:2厚内墙腻子 7.涂料品种、喷刷遍数:喷白色外墙涂料两道 | m2 | 465.38
分部小计
其他部分
28 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.断面尺寸:详见排水沟大样图 2.基础、垫层：材料品种、厚度:125.5厚混凝土(沟最浅处)，35厚C25混凝土随打随抹 3.砌体材料:灰砂砖 4.砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平层，1.5厚聚合物水泥基防水涂层，10厚建筑胶水泥砂浆结合层 5.盖板材质、规格:3厚304不锈钢盖板 | m | 14.3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
29 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:最厚处450mm 2.面层厚度:同地面做法（并入楼地面计算） 3.混凝土强度等级:C30混凝土 | m2 | 6.23
30 | 010401012001 | 台阶 | 1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比:26.7厚1:3水泥砂浆照片 4.0.15厚环氧打底2道 5.3厚自流平环氧砂浆面层 | m2 | 1.2
分部小计
本页小计
合 计

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-土建 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 室内空气污染测试
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  | 项
1.1 | 011702003001 | 构造柱 | 1. 现浇混凝土柱 异形柱、构造柱(实际支模高度超过4.50m) | m2 | 33.12
1.2 | 011702008001 | 圈梁 | 1. 现浇混凝土梁 圈梁模板 | m2 | 53.41
1.3 | 011702009001 | 过梁 | 1. 现浇混凝土梁 过梁模板 | m2 | 2.02
2 |  | 脚手架费 |  | 项
2.1 | 011701B005001 | 活动脚手架 | 1. 活动脚手架 墙面砌筑与装饰 | m2 | 531.07
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 安全文明施工措施费详细清单与计价表
安全文明施工措施费详细清单与计价表
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  | 项
2 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 项
3 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) |  | 项
4 | (2.1) | 临时围挡费 |  | 项
5 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 |  | 项
6 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-土建 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价
2 | 计日工
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料费
合 计

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-土建 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计

## 单位工程投标报价汇总表-1
单位工程投标报价汇总表
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-电气 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 分部工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其它项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表_1
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-电气 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
分部工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:实验室用电AP1新增配电回路开关等安装 (2)型号:非标箱 (防护等级IP65) (3)规格:具体详设计施工图纸 (4)安装方式:暗配 | 台 | 1
2 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(BP-1) (2)型号:非标箱 (防护等级IP65) (3)规格:具体详设计施工图纸 (4)安装方式:暗配 | 台 | 1
3 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(BP-2) (2)型号:非标箱 (防护等级IP65) (3)规格:具体详设计施工图纸 (4)安装方式:暗配 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(AC-1) (2)型号:非标箱 (防护等级IP65) (3)规格:具体详设计施工图纸 (4)安装方式:暗配 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(AC-2) (2)型号:非标箱 (防护等级IP65) (3)规格:具体详设计施工图纸 (4)安装方式:暗配 | 台 | 1
6 | 030404018001 | 插座箱 | (1)名称:插座箱(XD-1~7) (2)型号:非标箱 (3)规格:具体详设计施工图纸 (4)安装方式:暗配 | 台 | 7
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-电气 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
7 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 2
8 | 030411003001 | 桥架 | (1)名称:铝合金节能型托盘式电缆桥架 100×50×1.5 (2)接地方式:桥架外侧用-40X4热镀锌扁钢带全长敷设 | m | 29.4
9 | 030413001001 | 铁构件 | (1)名称:桥架支吊架制作 | kg | 90.02
10 | 030411001005 | 配管 | (1)名称:电缆配管 (2)材质:镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm (3)配置形式:明配 | m | 30.27
11 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:电缆配管 (2)材质:镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm (3)配置形式:暗配 | m | 16.92
12 | 030411001002 | 配管 | (1)名称:电线配管 (2)材质:套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm (3)配置形式:暗配 | m | 185.11
13 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:电线配管 (2)材质:套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm (3)配置形式:暗配 | m | 98.96
14 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:电线配管 (2)材质:套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm (3)配置形式:暗配 | m | 10.16
15 | 030411001006 | 配管 | (1)名称:电线配管 (2)材质:套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm (3)配置形式:明配 | m | 8.97
16 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽与恢复 (2)规格:管外径(mm) 50以内 (3)类型:砌体 | m | 7.5
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-电气 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
17 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽与恢复 (2)规格:管外径(mm) 40以内 (3)类型:砌体 | m | 21.1
18 | 030413002003 | 凿(压)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽与恢复 (2)规格:管外径(mm) 32以内 (3)类型:砌体 | m | 30.2
19 | 030413002004 | 凿(压)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽与恢复 (2)规格:管外径(mm) 25以内 (3)类型:砌体 | m | 4
20 | 030404035001 | 插座 | (1)名称:单相二、三孔插座 (2)规格:250V 10A(安全型) (3)安装方式:暗装 | 个 | 23
21 | 030404035002 | 插座 | (1)名称:单相二、三孔防爆插座 (2)规格:250V 10A(安全型) (3)安装方式:暗装 | 个 | 1
22 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)材质:塑料 (3)规格:86系列(深40mm) (4)安装形式:暗装 | 个 | 24
23 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)名称:铜芯电力电缆 (2)型号、规格、材质:WDZB-YJY-B1-0.6/1KV-4x50+1X25 (3)敷设方式、部位:穿管 | m | 16.1
24 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:铜芯电力电缆 (2)型号、规格、材质:WDZB-YJY-B1-0.6/1KV-3x50+2X25 (3)敷设方式、部位:穿管 | m | 16.71
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-电气 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
25 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)名称:户内热缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 50 | 个 | 6
26 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)名称:铜芯电力电缆 (2)型号、规格、材质:WDZB-YJY-B1-0.6/1KV-3x35+2X16 (3)敷设方式、部位:穿管 | m | 18.93
27 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)名称:户内热缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 35 | 个 | 2
28 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)名称:铜芯电力电缆 (2)型号、规格、材质:WDZB-YJY-B1-0.6/1KV-5x10 (3)敷设方式、部位:穿管 | m | 18.5
29 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)名称:铜芯电力电缆 (2)型号、规格、材质:WDZB-YJY-B1-0.6/1KV-5x4 (3)敷设方式、部位:穿管 | m | 222.14
30 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)名称:铜芯电力电缆 (2)型号、规格、材质:WDZB-YJY-B1-0.6/1KV-3x4 (3)敷设方式、部位:穿管 | m | 181.76
31 | 030408001007 | 电力电缆 | (1)名称:铜芯电力电缆 (2)型号、规格、材质:WDZB-YJY-B1-0.6/1KV-4x2.5 (3)敷设方式、部位:穿管 | m | 27.8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-电气 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
32 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 10 | 个 | 4
分部小计
本页小计
合 计

## 表10措施项目清单与计价汇总表_1
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-电气 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1措施项目清单与计价表(一)_1
措施项目清单与计价表(一)
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-电气 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1) 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-电气 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价
2 | 计日工
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料费
合 计

## 安全文明施工措施费详细清单与计价表-1
安全文明施工措施费详细清单与计价表
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-电气 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  | 项
2 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 项
3 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) |  | 项
4 | (2.1) | 临时围挡费 |  | 项
5 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 |  | 项
6 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项
合 计

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表_1
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-电气 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计

## 单位工程投标报价汇总表-2
单位工程投标报价汇总表
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-暖通 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 分部工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其它项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表_2
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-暖通 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
分部工程
1 | 030702001003 | 镀锌钢板通风管道-大边长320mm以下 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.5mm | m2 | 6.77
2 | 030702001001 | 镀锌钢板通风管道-大边长630mm以下 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.6mm | m2 | 16.03
3 | 031201003001 | 金属结构刷油-风管吊架 | 1.油漆品种:刷防锈漆一遍 | kg | 81.97
4 | 030702001002 | 风管软接头 | 1.名称:帆布接口 2.形状:矩形 | m2 | 1.36
5 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌钢板 δ=0.6mm | m2 | 0.3
6 | 030703001002 | 止回阀 | 1.名称:钢制方形风管止回阀 2.规格:400*160mm | 个 | 1
7 | 030703001001 | 止回阀 | 1.名称:钢制方形风管止回阀 2.规格:800*400mm | 个 | 1
8 | 030703008004 | 单层百叶风口 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:200*200mm | 个 | 1
9 | 030703008002 | 单层百叶风口 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:250*250mm | 个 | 4
10 | 030703008003 | 铝合金防雨百叶 | 1.名称:铝合金防雨百叶风口 2.规格:400*160mm | 个 | 1
11 | 030703008001 | 铝合金防雨百叶 | 1.名称:铝合金防雨百叶风口 2.规格:800*400mm | 个 | 1
12 | 030703008005 | 侧墙进风百叶 | 1.名称:铝合金固定百叶回风口 2.规格:2000*2000mm | 个 | 1
13 | 030703020001 | 减震器 | 1.名称:风机减震器 | 个 | 8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-暖通 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
14 | 030113004001 | 冷风机 | 1.名称:空调室外机冷却风机 2.系统号:P-1-1、2 3.风量:6500m3/h 4.电机功率:0.165kw 5.电源:380V-50Hz 6.运行重量:55kg | 台 | 2
15 | 030113004002 | 轴流风机 | 1.名称:防爆型低噪音轴流通风机 2.系统号:P-1-3 3.风量:450m3/h 4.电机功率:0.55kw 5.电源:380V-50Hz 6.运行重量:38kg | 台 | 1
16 | 030113004003 | 冷风机 | 1.名称:空调室外机冷却风机 2.系统号:P-1-4 3.风量:2500m3/h 4.电机功率:0.55kw 5.电源:380V-50Hz 6.运行重量:50kg | 台 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 表10措施项目清单与计价汇总表_2
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-暖通 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1措施项目清单与计价表(一)_2
措施项目清单与计价表(一)
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-暖通 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.通风空调工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
1.2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.刷油工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 安全文明施工措施费详细清单与计价表-2
安全文明施工措施费详细清单与计价表
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-暖通 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  | 项
2 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 项
3 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) |  | 项
4 | (2.1) | 临时围挡费 |  | 项
5 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 |  | 项
6 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表-2
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-暖通 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价
2 | 计日工
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料费
合 计

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表_2
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-暖通 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计

## 单位工程投标报价汇总表-4
单位工程投标报价汇总表
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-给排水 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 分部工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其它项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表_3
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-给排水 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
分部工程
1 | 031001006002 | 给水塑料管-DN15 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR塑料给水管 DN15*2.0 3.连接形式:热熔连接 4.管道冲洗消毒 5.管道支架刷防锈漆一遍 | m | 12.42
2 | 031001006003 | 给水塑料管-DN20 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR塑料管、DN20*2.3 3.连接形式:热熔连接 4.4.管道冲洗消毒 5.管道支架刷防锈漆一遍 | m | 10.22
3 | 031001006001 | 给水塑料管-DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR塑料管、DN40*4.6 3.连接形式:热熔连接 4.管道冲洗消毒 5.管道支架刷防锈漆一遍 | m | 15.7
4 | 031001006007 | 排水塑料管-DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:ABS塑料管 DN50 3.连接形式:承插连接 4.管道冲洗消毒 5.管道支架刷防锈漆一遍 | m | 4.5
5 | 031001006005 | 排水塑料管-DN75 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:ABS塑料管 DN75 3.连接形式:承插连接 4.管道冲洗消毒 5.管道支架刷防锈漆一遍 | m | 8.33
6 | 031001006006 | 排水塑料管-DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:ABS塑料管 DN100 3.连接形式:承插连接 4.管道冲洗消毒 5.管道支架刷防锈漆一遍 | m | 24.84
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-给排水 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
7 | 031001006004 | 排水塑料管-DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:ABS塑料管 DN150 3.连接形式:承插连接 4.管道冲洗消毒 5.管道支架刷防锈漆一遍 | m | 22.56
8 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土 2.厚度:20cm | m2 | 20
9 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:水泥石粉渣 2.厚度:20cm | m2 | 20
10 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m以内 | m3 | 12
11 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:0.96上 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合设计和图纸要求 4.填方来源、运距:原有挖土方 | m3 | 12
12 | 040202003001 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:6%水泥石粉渣 2.厚度:20cm | m2 | 20
13 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30普通混凝土 2.厚度:20cm | m2 | 20
14 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.部位:墙面 2.打洞部位材质:砌体 3.洞尺寸:孔径50mm以内 | 个 | 1
15 | 011615001002 | 开孔(打洞) | 1.部位:墙面 2.打洞部位材质:砌体 3.洞尺寸:孔径150mm以内 | 个 | 1
16 | 011615001003 | 开孔(打洞) | 1.部位:墙面 2.打洞部位材质:砌体 3.洞尺寸:孔径200mm以内 | 个 | 3
17 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN15 J11T-10 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-给排水 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
18 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN40 J11T-10 | 个 | 2
19 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN50 J11T-10 | 个 | 3
20 | 011505001001 | 地漏 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢地漏 DN100 | 个 | 7
分部小计
本页小计
合 计

## 表10措施项目清单与计价汇总表_3
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-给排水 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1措施项目清单与计价表(一)_3
措施项目清单与计价表(一)
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-给排水 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.给排水、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 安全文明施工措施费详细清单与计价表-3
安全文明施工措施费详细清单与计价表
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-给排水 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  | 项
2 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 项
3 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) |  | 项
4 | (2.1) | 临时围挡费 |  | 项
5 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 |  | 项
6 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表-3
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-给排水 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价
2 | 计日工
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料费
合 计

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表_3
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:中德智能制造学院过程控制实验室装修工程-给排水 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计