## 工程项目投标报价汇总表
工程项目投标报价汇总表
工程名称：北区宿舍理发室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 北区宿舍理发室改造工程
工程建设其他费
设备及工器具购置费
合 计

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：北区宿舍理发室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 北区宿舍理发室改造工程-装饰
2 | 北区宿舍理发室改造工程-安装
| 暂列金额 | 28000
合 计

## 表04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-装饰 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除部分
1.2 | 新砌墙体
1.3 | 地面部分
1.4 | 墙面部分
1.5 | 天花部分
1.6 | 门窗部分
1.7 | 其它部分
1.8 | 幕墙部分
1.9 | 钢筋混凝土部分
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其它项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
拆除部分
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)部分天花拆除 (2)龙骨及饰面种类:金属龙骨，水泥纤维板吊顶 (3)弃渣外运:废料外运及弃置，运距投标人综合考虑 | m2 | 71.62
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)部位:新建砖砌墙处 (2)拆除的基层类型:水泥砂浆 (3)饰面材料种类:防花岗岩石砖地面 (4)拆除厚度:40mm (5)弃渣外运:废料外运及弃置，运距投标人综合考虑 | m2 | 1.91
3 | 011605001002 | 平面块料拆除 | (1)部位:排水管敷设开挖 (2)拆除的基层类型:水泥砂浆 (3)饰面材料种类:防花岗岩石砖地面 (4)拆除厚度:750mm (5)弃渣外运:废料外运及弃置，运距投标人综合考虑 | m2 | 23.59
4 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)拆除原有面砖踢脚线 (2)弃渣外运:废料外运及弃置，运距投标人综合考虑 | m | 20.65
5 | 011606003002 | 天花灯具、暖通、喷淋拆除 | (1)天花灯具、暖通、喷淋拆除 (2)弃渣外运:废料外运及弃置，运距投标人综合考虑 | 项 | 1
分部小计
新砌墙体
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
6 | 010402001002 | 砌块墙(3.6m外) | (1)砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:内墙 (3)厚度:250mm (4)高度:4.5m (5)砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 | m3 | 0.65
7 | 010402001001 | 砌块墙（3.6m内） | (1)砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:内墙 (3)厚度:250mm (4)高度:4.5m (5)砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 | m3 | 2.3
分部小计
地面部分
8 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚花岗岩砖，专用填缝剂填缝 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚瓷砖专用胶粘剂 (3)找平层厚度、砂浆配合比:75mm厚C20细石混凝土找坡，随打随抹平,上撒1: 1水泥砂子压实赶光，分仓缝≤6000,缝宽10, 缝深20,缝内置10厚挤塑聚苯板，上缝嵌填聚氨密胶， 深10; (垫层做法,按现场施工深度) (4)回填土到地下室顶板(现场已回填) | m2 | 23.59
9 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:卡扣式深灰色不锈钢踢脚，1.5mm厚 | m | 20.65
分部小计
墙面部分
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰-外墙 | (1)墙体类型:新建砖砌墙面 (2)填充缝隙、3厚外墙腻子两道刮平 (3)3厚干混聚合物水泥防水砂浆 (4)底层厚度、砂浆配合比:17mm WP湿拌抹灰砂浆 M15 (5)界面剂一道甩毛(用于砌体墙) (6)M5聚合物水泥砂浆修补墙面 | m2 | 13.05
11 | 011201001002 | 墙面一般抹灰-内墙 | (1)墙体类型:新建砖砌墙面 (2)填充缝隙、3厚普通腻子两道刮平 (3)底层厚度、砂浆配合比:20mm WP湿拌抹灰砂浆 M15 (4)界面剂一道甩毛(用于砌体墙) (5)M5聚合物水泥砂浆修补墙面 | m2 | 13.05
12 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | (1)油漆品种、刷漆遍数:艺术漆(一底两面(防水、透气、耐候、自洁)) | m2 | 137.93
13 | 011406001004 | 抹灰面油漆（补漆） | (1)腻子种类:满刮腻子 (2)刮腻子遍数:2遍 (3)油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆（同外墙涂料）一底两遍 | m2 | 10.41
分部小计
天花部分
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
14 | 011302001001 | 吊顶天棚 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:CS型轻钢主龙骨60*27*1.2，中距≤1200，C型轻钢次龙骨60*27*1.2，中距≤1200，CS型轻钢横撑龙骨60*27*1.2，中距≤1200 (2)面层材料品种、规格:双层6mm厚水泥纤维板 | m2 | 62.21
15 | 011302001003 | 吊顶天棚 | (1)部位:门洞 (2)龙骨材料种类、规格、中距:50*50木方，纵向@400 (3)面层材料品种、规格:侧面0.75m，6厚水泥纤维板+12厚防火阻燃板 (4)内镶通长岩棉填充 | m2 | 1.01
16 | 011304001001 | 灯带(槽) | (1)双层6mm厚水泥纤维板，金属骨架 (2)灯带型式、尺寸:150*100mm | m2 | 8.4
17 | 011406001003 | 天棚抹灰面油漆 | (1)刮腻子遍数:2遍，打磨平整 (2)油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底两面 | m2 | 71.61
分部小计
门窗部分
18 | 010805005001 | 钢化玻璃门 | (1)门代号及洞口尺寸:钢化中空玻璃门 (2)门框或扇外围尺寸:1500mm*2965mm (3)框材质:铝合金门框，60*40*3mm镀锌方通，铝合金压条 (4)玻璃品种、厚度:6（LOW-E）+12A+6mm钢化玻璃门 (5)附件配件:含五金配件，拉手安装，地弹簧安装 | 樘 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
19 | 010804005001 | 金属格栅门 | (1)门代号及洞口尺寸:铝合金方通格栅门 (2)门框或扇外围尺寸:1520mm*2080mm (3)门框、扇材质:80*40*1.5mm铝合金方通格栅，铝合金百叶框 (4)附件配件:含五金配件 | 樘 | 1
20 | 010808004001 | 金属门套 | (1)面层材料品种、规格:深灰色不锈钢门套1.5mm厚 (2)基层材料种类:防火阻燃板 | m2 | 7.76
分部小计
其它部分
21 | 040205B003001 | 隔离栅安装 | (1)立柱材质:120*60*3.5mm铝合金方通立柱内包含90*50*4mm热镀锌方通 (2)立柱材质:105*60*3.5mm铝合金方通立柱内包含75*50*4mm热镀锌方通 (3)网面材质:80*40*1.5mm铝合金方通格栅@60mm | m2 | 18.44
22 | 011501004002 | 储存柜1 | (1)台柜规格:925mm*2200mm*300mm (2)材料种类、规格:柜体仿木纹抗倍特板20mm (3)20mm厚白色人造大理石，30*30*3镀锌方通 (4)柜门规格:976*435mm、744*435mm (5)柜门仿木纹抗倍特板 (6)含五金配件，隐藏式手拉 (7)具体详见图纸大样 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
23 | 011501004001 | 储存柜2（加层板） | (1)台柜规格:925mm*2200mm*300mm (2)材料种类、规格:柜体仿木纹抗倍特板20mm (3)20mm厚白色人造大理石，30*30*3镀锌方通 (4)柜门规格:976*435mm、744*435mm (5)柜门仿木纹抗倍特板 (6)含五金配件，隐藏式手拉 (7)具体详见图纸大样 | 个 | 1
24 | 011501001001 | 收银台 | (1)台柜规格:1500mm*750mm*1100mm (2)材料种类、规格:仿木纹抗倍特板20mm (3)顶部底部贴20mm厚白色人造石 (4)龙骨:40*40*4镀锌角钢 (5)具体详见图纸大样 | 个 | 1
分部小计
幕墙部分
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
25 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | (1)骨架材料种类、规格、中距:铝合金立柱扣板(氟碳喷涂)、铝合金立柱底座(氟碳喷涂)、铝合金副框(氟碳喷涂)、铝合金横梁(氟碳喷涂)、铝合金立柱拼接料(氟碳喷涂)、铝合金通长压板阳极氧化、铝合金外盖板(氟碳喷涂)、铝合金横梁扣板(氟碳喷涂)、开启扇框料(氟碳喷涂)、开启扇扇料(氟碳喷涂)、开启扇拼接料(氟碳喷涂)、120*60*4mm热镀锌方通 (2)面层材料品种、规格、颜色:6+1.52pvb+6(LOW-E)+12A+6MM钢化中空加胶玻璃、8+1.52PVB+8((LOW-E))+12A+8+1.52PVB+8钢化中空加胶玻璃 (3)预埋件:300x200x12mm热镀锌后置埋件、M12*160MM化学锚栓 (4)钢角码等所有紧固连接件、及其它辅材 (5)嵌缝、塞口材料种类:耐候胶、结构胶、密封胶条等 (6)层间防火:防火岩棉 δ=200.0mm 130kg/m3 (7)幕墙背板(衬板)::1.5mm厚镀锌钢板、2mm厚氟碳喷涂铝单板、3mm厚氟碳喷涂铝单板 (8)其它:满足甲方品牌要求、设计图纸、相关规范、防雷要求及招标文件的要求 | m2 | 87.65
26 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(防潮) | (1)砂浆厚度、配合比:聚合物防水砂浆 | m2 | 8.69
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
27 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:柔性防水卷材 | m2 | 11.16
分部小计
钢筋混凝土部分
28 | 010507007001 | 反坎 | (1)部位:格栅护栏 (2)构件的类型:混凝土反坎 (3)混凝土种类:普通混凝土 (4)混凝土强度等级:C30 (5)构件规格:175mm*70mm*4800mm (6)原有地面凿毛，并刷界面剂 | m3 | 0.06
29 | 010501003001 | 独立基础 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)原有地面凿毛，并刷界面剂 | m3 | 0.19
30 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.31
31 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12~14mm以内 | t | 0.02
32 | 010515001002 | 现浇构件钢筋-箍筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹箍筋 φ10以内 | t | 0.005
分部小计
本页小计
合 计

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-装饰 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 室内空气污染测试
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  | 项
1.1 | 011702001001 | 基础 | (1)基础类型:独立基础、木模板 | m2 | 0.8
1.2 | 011702009001 | 过梁 | (1)过梁木模板 | m2 | 1.23
1.3 | 011702021001 | 栏板 | (1)反水坎模板，木模板 | m2 | 1.68
2 |  | 脚手架费 |  | 项
2.1 | 011701001001 | 综合脚手架 | (1)建筑结构形式:双排脚手架搭拆、使用， (2)高度:24m以内 | m2 | 87.65
2.2 | 011701B005001 | 活动脚手架 | (1)脚手架材质:铝合金平台式活动脚手架、天棚面装饰 | m2 | 71.61
2.3 | 011701B005002 | 活动脚手架 | (1)脚手架材质:铝合金平台式活动脚手架、内墙面装饰饰 | m2 | 137.93
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表10-3安全文明施工措施费详细清单与计价表
安全文明施工措施费详细清单与计价表
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  | 项
2 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 项
3 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) |  | 项
4 | (2.1) | 临时围挡费 |  | 项
5 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 |  | 项
6 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项
本页小计
合 计

## 表11其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-装饰 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价
2 | 计日工
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料费
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-装饰 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计

## 表04单位工程投标报价汇总表_1
单位工程投标报价汇总表
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-安装 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 强电工程
1.2 | 消防电工程
1.3 | 自动喷淋工程
1.4 | 给排水工程
1.5 | 弱电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其它项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6

## 表08A分部分项工程量清单与计价表_1
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
强电工程
1 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-B1-0.45/0.75KV-2.5mm2 4.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | m | 226.77
2 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-B1-0.45/0.75KV-4mm2 4.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | m | 183.19
3 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-B1-0.45/0.75KV-6mm2 4.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | m | 38.7
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:φ25 4.安装方式:暗装 5.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | m | 103.92
5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:φ32 4.安装方式:暗装 5.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | m | 26.41
6 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN65 4.安装方式:暗装 5.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 6.备注:暂估量,结算按现场实际情况为准 | m | 40
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-0.6/1KV-5x16mm2 3.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 4.备注:暂估量,结算按现场实际情况为准 | m | 40
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面16mm2以下 3.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 个 | 2
9 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED软灯带 2.规格:P=10W Φ=1000lm Ra≥80 4000K 3.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | m | 39.32
10 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:暗装筒灯 2.规格:P=12W Φ=850LM RA≥80 4000K 3.安装形式:嵌入式安装 4.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 套 | 20
11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吊装罩灯 2.规格:P=15W Φ=1000LM RA≥70 4000K 3.安装形式:吊装 4.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 套 | 8
12 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4米安装 4.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
13 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格: 250V 10A 3.安装方式:距地0.5m暗装 4.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 个 | 8
14 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:收银台台面插座 2.规格: 250V 10A 3.安装方式:距地0.85m暗装 4.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 个 | 4
15 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相三孔热水器插座 2.规格: 250V 10A 3.安装方式:距地2.2m暗装 4.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 个 | 1
16 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格: 250V 10A 3.安装方式:距地1.5m暗装 4.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 个 | 2
17 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:预留电源 2.安装形式:暗装 3.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 个 | 4
18 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 3.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 个 | 1
19 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 个 | 43
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
20 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求； | m | 18.8
21 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:17A-LFD-AL配电箱 2.安装方式:暗装箱体,距地1.5米 3.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 台 | 1
22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下 3.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 系统 | 1
分部小计
消防电工程
23 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:智能感烟探测器（带地址） 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 个 | 2
24 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 个 | 2
25 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:φ20 4.安装方式:暗装 5.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | m | 8.27
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
26 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:报警总线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZNS-RYS-B1-0.45/0.75KV-2x1.5mm2 4.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | m | 8.27
分部小计
自动喷淋工程
27 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:新增下喷喷头 2.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 个 | 8
28 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 5.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | m | 7.75
29 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 5.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | m | 4.02
30 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:消火栓箱体移位 2.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 套 | 1
分部小计
给排水工程
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
31 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | m | 1.04
32 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | m | 8.62
33 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | m | 17.48
34 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | m | 5.1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
35 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC塑料管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | m | 9.9
36 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃型发泡闭孔橡塑保温材料 2.绝热厚度:25mm厚 3.管道外径:DN25 4.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | m | 9.9
37 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | m | 5.17
38 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水塑料管DN100 4.连接形式:承插连接 5.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | m | 11.58
39 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | m3 | 5.24
40 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:人工回填土 夯填 2.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | m3 | 5.24
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
41 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | kg | 13.79
42 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:调和漆、樟丹防锈漆各两道 3.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | kg | 13.79
43 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含铜质截止阀 5.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 组 | 1
44 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.名称:开孔打洞 2.打洞部位材质:砌体 3.洞尺寸:DN40 4.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 个 | 1
45 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙钢套管 2.规格:DN25 3.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 个 | 1
46 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
47 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 个 | 2
分部小计
弱电工程
48 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:φ25 4.安装方式:暗装 5.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 6.备注:暂估量,结算按现场实际情况为准 | m | 20
49 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:超6类网线 2.规格:CAT6e 3.敷设方式:管内敷设 4.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 5.备注:暂估量,结算按现场实际情况为准 | m | 20
50 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 点 | 1
51 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:RJ45双口数据插座模块 2.规格:带面板 3.安装方式:底距地0.85m 4.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 个 | 1
52 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:具体详见施工图纸，满足施工及验收要求 | 个 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 表10措施项目清单与计价汇总表_1
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-安装 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计

## 表10-1措施项目清单与计价表(一)_1
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1. 消防工程脚手架搭拆费 2. 给排水、燃气工程脚手架搭拆费 3. 通风空调工程脚手架搭拆费 4. 电气设备安装工程脚手架搭拆费 5. 建筑智能系统设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表10-3安全文明施工措施费详细清单与计价表_1
安全文明施工措施费详细清单与计价表
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  | 项
2 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 项
3 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) |  | 项
4 | (2.1) | 临时围挡费 |  | 项
5 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 |  | 项
6 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项
本页小计
合 计

## 表11其他项目清单与计价汇总表_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-安装 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价
2 | 计日工
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料费
合 计

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表_1
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:北区宿舍理发室改造工程-安装 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计