商城直采（含福利品）平台升级服务

采购项目

招标文件

（项目编号：SZTUFW2021004）

深圳技术大学采购与招投标管理中心

二零二一 年 三 月

目  录

第一册 项目专用篇	1

第一章 招标公告	1

第二章 项目专用资料	3

一、项目信息	3

二、投标文件初审表	5

三、评标方法	6

（一） 评标标准	6

（二） 价格分计算方法	13

（三） 关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例	13

（四） 推荐中标候选人	14

第三章 采购需求一览表及技术需求	15

一、采购需求一览表	15

二、技术需求说明	15

（一）重要说明	15

（二）采购范围	16

（三）技术需求	17

第四章 商务条款	26

第五章 投标文件格式	28

一、文件袋封面（参考格式）	29

二、投标文件封面（参考格式）	30

三、法定代表人证明书	31

四、法人授权委托证明书	32

五、投标函	33

六、投标资格证明文件	34

七、投标一览表	35

八、投标分项报价清单表	36

九、投标人情况介绍	37

十、业绩清单	44

十一、商务条款偏离表	45

十二、项目负责人情况	49

十三、项目团队成员情况表	50

十四、技术需求偏离表	51

十五、未侵犯他人知识产权的声明	66

十六、无违法违规行为承诺函	67

十七、诚信良好的承诺函	68

十八、售后服务方案	69

十九、实施方案（格式自拟）	70

二十、项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议（格式自拟）	70

二十一、质量保障措施及方案（格式自拟）	70

二十二、分包方案（如有，格式自拟）	70

二十三、投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自拟）	70

第二册 项目通用篇（投标人须知）	71

第六章 总则与定义	71

1．总则	71

2．定义	71

第七章 招标文件	74

3．招标文件的编制与组成	74

4．招标文件的澄清	75

5．招标文件的修改	75

第八章 投标文件的编制	75

6．投标的语言	75

7．投标文件构成	75

8．投标文件制作原则	76

9．投标文件格式	77

10．投标报价和货币	77

11．投标人资格的证明文件	78

12．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	78

13．投标文件其他证明文件的要求	79

14．投标有效期	79

15．投标文件的数量和签署及装订	79

16．投标文件的密封	80

17．投标无效	80

第九章 投标文件的递交	81

18．投标文件的密封和标记	81

19．投标截止期	81

20．迟交的投标文件	82

21．投标文件的修改与撤回	82

第十章 开标与评标	82

22．开标	82

23．投标文件的澄清	83

24．评标	83

25．评标方法	86

26．中标候选人的推荐和确定	86

27．中标供应商放弃中标资格或中标资格无效的处理	87

第十一章 纪律与保密	87

28．招标机构工作人员纪律与保密	87

29．评标委员会的纪律与保密	87

30．投标人纪律	88

第十二章 结果公示/质疑/投诉	88

31．评标结果公示	88

32．质疑、投诉	88

第十三章 合同授予	89

33．招标人确认招标结果	89

34．发放中标通知书	89

35．合同签署	89

36．履约保证金	90

37．其它	90

附件1：合同模板	91

附件2：履约保函格式	100

附件3：投标样品清单	101

说明：

本招标文件由两部分组成，包括第一册（项目专用篇）、第二册（项目通用篇）,敬请投标人仔细阅读全部内容以便了解招标的所有要求。

第一册是针对本次招标项目的关键性信息，请投标人认真阅读。第二册内容是通用说明。第一册内容是对第二册内容的修改或补充。如有冲突则以第一册的内容为准。本招标文件所用时间均指北京时间。

# 第一册 项目专用篇

招标公告

根据《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的有关规定，经批准，深圳技术大学采购与招投标管理中心就商城直采（含福利品）平台升级服务项目进行公开招标，欢迎符合资格的供应商参加投标。

- 项目编号：SZTUFW2021004

- 项目名称：商城直采（含福利品）平台升级服务

- 项目内容：商城直采（含福利品）平台升级服务

- 预算金额：人民币陆拾万元整（¥600000.00）

- 投标人资格要求：

  - 在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人或其他组织（证明文件：法人或者其他组织的营业执照（依法不需申请营业执照的，使用法定的登记注册证明文件）复印件加盖投标人公章，原件备查）。

  - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。（证明文件：投标人提供《投标人情况介绍》及相关证明材料加盖投标人公章）。

  - 本项目不接受联合体投标，允许分包，不接受投标人选用进口产品参与投标。

  - 投标人近三年内（即至少从2018年01月开始起算，投标人成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（证明文件：提供《无违法违规行为承诺函》加盖投标人公章）。

- 警示条款：深圳技术大学采购与招投标管理中心有权对所有投标供应商就本项目招标文件要求提供的相关证明材料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单、取消合同延续资格或禁止参与采购的风险。

- 获取招标文件及报名时间、地点：任何有兴趣的合格投标人可从2021-03-08起至2021年03月18日 17时00分前在深圳技术大学采购与招投标管理中心官网（网址：http://bidding.sztu.edu.cn/）学校集中采购公告处下载招标文件，按照招标文件及深圳技术大学采购与招投标管理中心官网要求进行注册报名，未报名供应商不得参与投标。

- 注册报名方法： 供应商使用数字证书登录采购与招投标管理系统，根据系统提示进行注册，注册完成后登录系统进行线上报名，数字证书办理途径详见系统登录界面中的“CA证书及注册相关业务指导”，系统操作方法可登录深圳技术大学采购与招投标管理系统-“资料下载”模块下载《供应商系统操作手册》）。

- 招标文件答疑：注册供应商如认为采购文件存在不明确、不清晰和前后不一致等问题，要求对采购文件作出澄清的，可从本公告发布之日起至2021年3月13日 16时00分（北京时间）在采购与招投标管理系统“投标管理——采购文件澄清要求”模块提交澄清要求，逾期不予受理。澄清结果在“投标管理——采购文件澄清”中公布。

重要提示：“提出采购文件澄清要求”不等同于“对采购文件质疑”，供应商如认为采购文件存在限制性、倾向性、其权益受到损害，需对采购文件进行质疑的，应在知道或应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内通过当面递交或寄送形式向我中心递交书面质疑函，质疑函格式参照深圳技术大学采购与招投标管理中心官网资料下载（网址：https://bidding.sztu.edu.cn/zlxz.htm）中的《质疑函格式》。

- 投标时间：所有投标文件应于2021年03月19日 14时30分（北京时间）之前递交到深圳技术大学学生活动中心101室。逾期提交的投标文件恕不接受。投标文件暂不需要上传至采购与招投标管理系统。

- 开标时间和地点：2021年03月19日 14时30分（北京时间），在深圳技术大学采购与招投标管理中心公开开标。开标室：深圳技术大学学生活动中心101室。届时请投标人法定代表人或其授权代表人出席开标会；出席开标会的投标人代表须现场提供一份法人授权委托证明书盖章件（仅限授权代表人）及身份证明材料，查验通过后方可入场。

- 报名成功的潜在投标人，如不参加投标，须在开标前2日在采购与招投标管理系统撤销报名，未撤销报名且无故不参与投标的，将面临被录入不良行为记录名单或者下轮投标评审扣分的风险。投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回投标的，将面临被录入不良行为记录名单、下轮投标评审扣分、取消合同延续资格或禁止参与采购的风险。

招标机构名称：深圳技术大学采购与招投标管理中心

招标文件疑问联系人：黄老师  联系电话：0755-23256076

系统注册审核联系人：王老师  联系电话：0755-23256157

业务咨询邮箱: SZTUZTB@sztu.edu.cn

深圳技术大学采购与招投标管理中心

2021年 03 月 08 日

项目专用资料

## 一、项目信息

| 内容 | 规定 |
| --- | --- |
| 项目编号 | SZTUFW2021004 |
| 项目名称 | 商城直采（含福利品）平台升级服务 |
| 项目概况 | 为适应不同品目商品的上架和管理，扩充员工福利品采购情形，规范商城直采的采购流程，完善商城直采平台的功能，满足商城直采（含福利品）平台高效、便利性要求，商城直采（含福利品）平台需从管理平台升级服务、商家平台升级服务、其他等三大部分进行全面的升级。 |
| 招标人 | 招标采购单位： 深圳技术大学 采购人地址：深圳市坪山区深圳技术大学学生活动中心（临时办公 场地） 招标采购代理机构：深圳技术大学采购与招投标管理中心 地址：深圳市坪山区深圳技术大学学生活动中心（临时办公场地） |
| 标前会 | 口组织，时间：地点： ■不组织 |
| 现场踏勘 | 口组织，时间：地点： ■不组织 |
| 资格审查 | 资格后审 |
| 投标样品 | ■不需提供投标样品 口须提供投标样品 投标样品上必须标注“项目名称及项目编号、样品编号、样品名称”等信息，但不得显示指向任何投标供应商的信息、生产厂家的商标，或者其他的标记标识；须随样品附样品清单（加盖公章），否则不予接收。需要安装的投标样品必须为安装完整的成品，由投标供应商自行组织安装。 样品递交签到：本项目投标截止时间前进行投标样品接收。投标样品接收必须进行身份核对、样品核对、登记确认。 ① 身份核对。投标人代表提供的“法定代表人证明书（盖公章）、法人授权委托证明书（盖公章）、投标人法定代表人或其授权代表人身份证原件和复印件”将被一一核对。资料不齐全的，不予接收投标样品。 ② 样品核对。投标样品将与投标人提供的《样品清单》（盖公章）进行一一核对。有不一致的或损坏情况的，投标人代表应在《样品清单》上注明。 ③ 登记确认。在完成身份核对及样品核对后，投标人代表必须在《样品接收登记表》上登记确认。 ④ 样品的退回：未中标的投标人在项目中标结果公告发布之日起三个工作日后可申请取回投标样品。中标人的投标样品，按规定进行封存、保管，作为履约验收的参考；履约完成后，中标人可申请取回投标样品。供应商申请取回投标样品的，须下载填写《投标样品退还申请表》（http://bidding.sztu.edu.cn/info/1049/2359.htm）。 ⑤ 未能及时退回的投标样品将存放到样品室。投标人在知道或应知可领取投标样品之日起10个工作日内仍未能按规定取回的，视同投标人放弃取回，投标样品将被定期清理。 |
| 纸质投标文件的数量 | 投标文件正本一份，副本四份。 |
| 投标文件的装订密封要求 | 唱标信封：供唱标使用的投标一览表及电子文件光盘密封装在同一个信封中。 投标文件正本及副本：投标资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件合并装订为一册，正本和所有的副本密封装在同一个信封中。 唱标信封及投标文件正本及副本均需密封包装，密封不完整的文件将被拒收。 |
| 投标报价 | 所有报价应为含税人民币价，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签定的合同金额，合同期限内不做调整。 投标人必须按招标文件中规定的报价方案报价，否则视为无效投标。投标人应按招标文件所列采购项目各序号逐项报出一个不变的价格方案(招标文件有特别说明的除外)。报价应已包括与该项目有关的为实施本项目荷载试验所需的设备仪器费、车辆租赁费、服务和技术费用等。投标总价应为各分项合计价格之和。与总项目相关的上述安装调试等费用须分摊计入各分项，不得以单项计费。 |
| 予以否决的 投标报价 | 投标报价上限为： ■项目预算人民币陆拾万元整（¥600000.00）。 口公示招标控制价净下浮 % 投标总报价不能超过投标报价上限，否则作无效投标处理。 |
| 投标报名 截止时间 | 2021年03月18日 17时00分（北京时间） |
| 招标文件澄清要求截止时间 | 2021年03月13日16时00分（北京时间） |
| 投标文件递交截止时间、地点 | 2021年03月19日 14时30分（北京时间）， 深圳技术大学学生活动中心101室。 |
| 开标时间、地点 | 2021年03月19日 14时30分（北京时间）， 深圳技术大学学生活动中心101室。 |
| 评标方法 | 口最低评标价法 ■综合评分法 口定性评审法 |
| 定标方法 | 不适用评定分离，直接由评委会推荐中标候选人。 |
| 履约保证金 | 采购合同金额的 0 %（不超过10%） |
| 中标服务费 | 免收 |

## 二、投标文件初审表

| 资格性检查 |
| --- |
| 1 | 投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见《招标公告》“投标人资格要求”，其中未列示的资格要求不得导致投标无效） |
| 符合性检查 |
| 1 | 将一个包中的内容拆开投标 |
| 2 | 与《与投标人存在关联关系的单位说明》中所列的单位同时参与本项目投标 |
| 3 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一标的同时提供两套或两套以上的投标方案 |
| 4 | 投标总价高于财政预算限额或项目报价表中单个采购预算条目报价高于财政预算限额 |
| 5 | 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 |
| 6 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的 |
| 7 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有满足招标文件的实质性要求（包括具体技术要求、商务需求中带“★”的要求） |
| 8 | 未按招标文件第五章“投标文件格式”所提供的样式和要求完整填写投标文件，未按招标文件要求签署、盖章，以及未按招标文件要求详细填报材料、品牌、型号 |
| 9 | 投标文件及澄清资料与事实不符，弄虚作假 |
| 10 | 投标报价有严重缺漏项目或对招标文件规定的采购范围项目及数量进行修改 |
| 11 | 法律、法规规定的其他情形 |

## 三、评标方法

采用综合评分法，满分100分。

### 评标标准

| 序号 | 评分项 | 权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 20 |
| 2 | 技术部分 | 55 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重（%） | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 实施方案（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程） | 8 | 专家打分 | （一）评审内容：商城直采（含福利品）平台升级服务实施方案。投标人深刻理解商城直采（含福利品）平台升级服务项目目标，对项目的开发建设内容有对应的实施开发能力，对项目整体工作方案的科学性、可行性、先进性、合理性、完善程度进行整体分析，包括采用的工具、方法、具体管理措施、手段等。评审委员会根据以下各项评分内容及分值进行打分： 1、 投标人需对商城直采（含福利品）平台升级服务的背景和目标提出完整、详细、合理的阐述；需对该系统的总体功能及各业务模块（基础配置管理、会员管理、优惠券管理、订单管理、商品管理、财务统计）的应用情况提出完整、详细、合理的阐述；需对相应的技术要求、功能需求提出完整、详细、合理的阐述。 2、投标人需提供商城直采（含福利品）平台升级服务后的流程图，结合系统流程图对系统总体建设架构、系统总体要求、系统性能指标、系统各模块应用关系提出完整、详细、严谨、合理的阐述。 3、投标人根据采购人的需求，提出详尽合理的商城直采（含福利品）平台升级服务实施方案，需包含开发服务设计原则、方法、架构及部署；需具备该系统的设计规划能力，并提供系统操作手册。 4、投标人需对商城直采（含福利品）平台升级服务上线的安全性、完整性提出有效的思路方案。 （二）评分标准：根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行评分： 满足以上四项要求的得100分。 满足以上三项要求的得70分。 满足以上两项要求的得50分。 其他情况不得分。 要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 2 | 项目建设内容及技术要求 | 20 | 专家打分 | 投标人应如实填写《技术需求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得100分，在满分的基础上根据以下原则适当减分（有“★”的条款为实质性条款，不参与评分）。 扣分原则： 有“▲”的条款每负偏离一项扣3分，普通条款每负偏离一项扣1分； 合计扣分最高不超过100分； （3）要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 3 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 2 | 专家打分 | （一）评审内容：投标人须对商城直采（含福利品）平台升级服务项目建设内容在实施过程中的重点、难点问题进行分析并给出合理性建议： 1、投标人应对采购人现有商城直采平台系统存在问题或商城类平台升级开发存在的潜在问题进行完整、详细、合理的分析及阐述（20分）； 2、投标人应了解学校采购流程，对上述建设内容实施过程的重难点分析全面、到位（20分）； 3、投标人提供升级后的商城直采平台（含福利品）维持与采购与招投标管理系统对接，以及能保证该平台现有功能全部正常使用的应对方案（60分）。 要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 4 | 项目拟使用产品的成熟度及可靠性 | 5 | 专家打分 | 考察投标人的研发、开发能力，投标人提供以下系统的计算机软件著作权登记证书或软件产品登记证书，评审委员会根据如下情况评分： 具有与统一通信、流程服务引擎、在线便捷数据API引擎系统、基础信息管理系统、海量目标标签存储于快速检索服务平台相同类型的软件著作权证书，提供五个得100分，提供四个得70分，提供三个得50分，提供少于3个的不得分。 （二）评分标准： （1）投标人提供上述系统或其相同类型系统的计算机软件著作权登记证书或软件产品登记证书扫描件。 （2）要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 5 | 拟安排的项目负责人情况（仅限一人） | 5 | 专家打分 | 考察内容：项目负责人学历（学位）、资格（资质）等。 评审委员会根据以下各项评分内容及分值进行打分： （一）评分内容： 拟安排的项目负责人（仅限一人）： 1、为本单位在职人员，且具备本科或以上学历得10分； 2、具备PMP项目管理专业人员资格认证得30分； 3、具备高级信息系统项目管理师资格认证得30分； 4、具备系统集成项目管理工程师中级及以上资格认证得30分。 （二）评分依据： （1）要求提供投标人相关证明资料（与投标人签订的劳动合同关键信息页扫描件、学历证书扫描件、资格证书扫描件）作为得分依据。 （3）以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 （4）要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 6 | 拟安排的项目团队成员情况 | 10 | 专家打分 | 考察内容：主要团队成员（主要技术人员）的人数、学历、资质等。 评审委员会根据以下各项评分内容及分值进行打分： （一）评分内容： 1、拟为本项目投入团队成员人数不少于12人，且学历均为本科或以上，得25分； 2、具备PMP认证证书资质的人员不少于2名，得25分； 3、具备数据库系统工程师中级及以上资质的人员至少1名得25分； 4、具备ACP认证证书资质的人员至少1名得25分。 （二）评分依据： （1）拟安排的项目团队成员在2、3、4项同一人员不可重复计分， （2）要求提供投标人相关证明资料（团队成员与投标人签订的劳动合同关键信息页扫描件、学历证书扫描件、资格证书扫描件）作为得分依据。 （3）以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 （4）要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 7 | 项目原型演示 | 5 | 专家打分 | 考察内容：根据现场演示要求，演示系统功能模块。 评审委员会根据以下各项评分内容及分值进行打分： 1.基础配置管理 1.1根据产品演示要求，能够现场完成品目的增删改操作，并可以直观在商城前台看到品目进行增删改操作后的效果。正确完成本条全部要求得10分，否则不得分。 1.2根据产品演示要求，能够现场操作系统显示和隐藏品目，并能在商城前台看到品目隐藏和展示的不同效果。满足本条全部要求得10分，否则不得分。 1.3根据产品演示要求，能够在现场为单个角色配置菜单查看权限，有权限可见，无权限不可见。满足本条全部要求得10分，否则不得分。 2.优惠券管理 2.1根据产品演示要求，现场配置一个只能购买2个品目的价值800元的优惠券，发放给用户A并完成下单流程。满足本条全部要求得10分，否则不得分。 2.2根据产品演示要求，现场为2个用户发放同一张优惠券，操作两个用户使用该优惠券下单，在下单后展示统计该优惠券的使用情况的页面。满足本条全部要求得10分，否则不得分。 2.3根据产品演示要求，现场制作一张价值200元且只能购买单个品目的优惠券，发放给用户A，用户A只能购买优惠券限定的品目和金额的商品。满足本条全部要求得10分，否则不得分。 3.商家管理 根据产品演示要求，现场配置一个只能创建单个品目商品商家账号，用此账号登录只能创建指定品目的商品。满足本条全部要求得10分，否则不得分。 4.数据统计 根据产品演示要求，展示用户今日访问次数、商品排行、销售额等数据的统计效果。产品包含上述三项内容得10分，否则不得分。 5.商城首页 5.1根据产品演示要求，展示产品的商城首页。产品的商城首页包含热卖商品、新品商家、爆款促销、结果公示、商品分类。商城首页包含上述五项内容得10，否则不得分。 5.2根据产品演示要求，根据产品演示要求，可以现场完成商城首页图片配置操作并展示效果得10分，否则不得分。 注：演示方式为投标人采用可运行交互的系统或原型进行演示。 |
| 3 | 商务需求 | 25 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 商务条款偏离情况 | 8 | 专家打分 | 投标人应如实填写《商务需求偏离表》，评审委员会根据商务需求响应情况进行打分，各项需求全部满足的得100分，在满分的基础上根据以下原则适当减分（有“★”的条款为实质性条款，不参与评分）。 扣分原则： 有“▲”的条款每负偏离一项扣10分，普通条款每负偏离一项扣5分； 合计扣分最高不超过100分； （3）要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 2 | 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案 | 9 | 专家打分 | （一）评审内容： 1、根据项目建设要求，针对性的提出科学、合理的项目管理方案，具体包括人员安排、实施计划、质量控制、进度控制、保障措施等。 2、投标人对系统安全保障进行合理的分析说明，能充分满足招标文件技术要求，包括系统安全、网络安全、数据安全、人员安全管理、运维安全。 3、投标人能够结合采购人的需求提供建设项目标准体系建设思路，并引用相关法律法规、政府采购相关政策的文件。 4、投标人提供技术培训方案，详细说明培训计划、培训内容、培训目标以及预期达到的效果。 （二）评分标准：根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行评分： 满足以上四项要求的得100分。 满足以上三项要求的得70分。 满足以上两项要求的得50分。 其他情况不得分。 要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 3 | 服务网点 | 3 | 专家打分 | 深圳企业或非深圳企业，但在深圳市有合法注册的分公司或售后机构、办事处的，投标时提供相关证明得100分（须在投标文件中就机构类型进行说明，深圳企业或者非深圳企业在深圳的分公司须提供营业执照扫描件，售后机构必须同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照扫描件，办事处须同时提供隶属单位出具的设立文件及办事处住所信息扫描件，原件备查）；若投标时在深圳市无合法注册的分公司或售后机构、办事处的，但承诺中标后在深圳有深圳市有合法注册的分公司或售后机构、办事处的，提供承诺函，得20分； 要求提供证明材料而未提供证明材料的、不能有效证明的，或证明文件不清晰、无法判断的，一律按不得分处理。 |
|  | 4 | 诚信 | 5 | 专家打分 | 根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购〔2017〕42号）的要求，本项目将对投标人诚信进行评审： 投标人不存在不诚信情况且按照招标文件格式17要求提供承诺函（加盖公章）的，诚信得100分；否则不得分。 承诺函格式必须参照招标文件格式17要求不得作出任何调整或修订，否则视为无效证明文件。 |

### 价格分计算方法

价格分＝（评标基准价/评标价）×100

评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；当价格分<0时，取0。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素得分的算术平均值；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标报价为准。

### 关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

1．根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》或《含有小型、微型企业的联合体声明函》的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 投标情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标的小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位 | 投标报价扣除6% | 评标价=投标总价×(1－6%) |
| 2 | 联合体各方均为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位 | 投标报价扣除6%（不再享受本表第3种投标情形的价格扣除） |  |
| 3 | 联合体协议中的小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上 | 对联合体投标报价扣除2% | 评标价=投标总价×(1－2%) |

备注：

- 中型企业不享受以上优惠；

- 同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除；

- 小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不享受价格扣除；

- 监狱企业参与投标的，应随《监狱企业声明函》提交省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件，未提交证明文件的不予认定。

2. 据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，对属于优先采购品目的节能产品、环境标志产品，投标人按投标文件要求提供《关于以优先采购品目投标的说明函》并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 投标情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 以优先采购品目的节能产品投标 | 投标报价扣除1% | 评标价=投标总价×(1－1%) |
| 2 | 以优先采购品目的环境标志产品投标 | 投标报价扣除1% | 评标价=投标总价×(1－1%) |

备注：

（1）强制采购的节能产品不享受上述价格优惠；

（2）同时属于优先采购品目的节能产品和环境标志产品的，分别进行投标报价扣除。

### 推荐中标候选人

评标委员会将推荐2名中标候选人。

采购需求一览表及技术需求

## 一、采购需求一览表

| 包号 | 计划编号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 财政预算 或最高限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | XNCG202140300217 | 商城直采（含福利品）平台升级服务 | 1 | 项 | 拒绝进口 | 600000.00 |

备注：

- 投标报价不能超过财政预算，否则作无效投标处理。

- 投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

- 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许进口产品投标，但不排斥国内产品参加投标，在投标人综合得分相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术，与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

- 主要服务内容：管理平台升级服务

## 二、技术需求说明

### （一）重要说明

- 参考品牌

招标文件技术要求中所涉及的品牌或型号，均为参考品牌或型号，不对投标人的投标构成任何限制。但投标人所提供的设备/材料的性能和质量必须满足或优于参考品牌或型号的各项主要指标。“为证明所投设备参数的真实性，投标商需提供仪器制造商出具的公开发行的产品宣传彩页，如彩页中技术参数不完整，需提供仪器制造商对彩页中未提及技术参数部分的满足说明，否则视同不满足。”

- 同一品牌同一型号产品投标资格认定的说明

多家投标人所投全部设备为同一品牌同一型号或同一品牌不同型号的，只能有一个合格的投标人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，只能有一个合格的投标人。

- 进口产品认定的说明

进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。

- 政策导向

- 关于节能产品的说明

按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等的要求，纳入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，属于国家节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品的，投标人须提供政府强制采购的节能产品。

投标人的投标产品如为上述认定的政府强制采购的节能产品，须在投标文件中予以说明，并附投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

- 关于实施国家非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的说明

2014年起，政府部门、国有企业在进行设备或工程采购时，应在招标文件中明确要求工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准，并鼓励使用LNG或电动工程机械、装卸机械。2015年起，政府部门、国有企业采购设备或工程项目中选用LNG或电动工程机械、装卸机械的比例不低于30%。

- 招标文件技术需求中关于条款设置的说明

- 如设有“★”号的条款是实质性技术要求，不允许负偏离，有负偏离的将被视为无效投标。

- 如设有“▲”号的条款是重要技术要求，允许在投标文件中有负偏离。负偏离的将按招标文件有关要求扣分。

- 其他未作特殊标注的条款均为一般技术要求，允许在投标文件中有负偏离。负偏离的将按招标文件有关要求扣分。

- 要求提供的检测报告、截图等证明材料的，均须在投标文件中提供（特别说明的除外）。

### （二）采购范围

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管理平台升级服务 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 1 | 基础配置管理 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 2 | 会员管理 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 3 | 商家管理 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 4 | 优惠券管理 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 5 | 财务管理 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 6 | 商家邮费 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 7 | 采购管理 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 二 | 商家平台升级服务 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 8 | 财务统计 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 9 | 商家首页 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 10 | 订单管理 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 11 | 商家数据 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 12 | 商品管理 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 13 | 邮费管理 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 三 | 其他 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 14 | 其他服务 | 1 | 项 | 拒绝进口 |

### （三）技术需求

1. 服务内容

| 服务名称 | 服务内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统总体要求 | 1.1、要求系统支持Linux操作系统上部署；支持Oracle、SQLServer、mySQL等主流数据库，支持Tomcat、WebLogic应用服务器，支持Docker部署。 |
|  |  | 1.2、系统架构应采用纯B/S架构模式，客户端零安装，通过浏览器能稳定可靠使用，系统的维护和版本的更新只限于在服务器上进行。 |
|  |  | 1.3、软件运行环境支持负载均衡方式，不能存在单点故障。 |
|  |  | 1.4、系统需支持在包括IE浏览器、360浏览器、搜狗浏览器、QQ浏览器、firefox、chrome、safari和Edge等主流浏览器上都能正常访问与操作，不出现兼容性问题。 |
|  |  | 1.5、统一信息标准。系统的设计和开发，需遵从学校统一的信息标准，标准中未定义的，按照标准制定办法参考国家标准、相关部颁标准补充定义。 |
|  |  | 1.6、界面友好性：操作流程清晰简洁，用户界面美观大方，给用户提供良好的操作体验。 |
|  |  | 1.7、系统可靠性与稳定性：具有良好的运行保障体系，提供完善的存储、备份手段，提供故障恢复手段，确保系统的稳定性。在高负荷状态下能不间断、可靠、稳定运行。容量到达规定及超出规定的极限时，系统不能因为崩溃、异常退出等原因而导致数据错误或丢失。支持数据库系统和Web应用系统分离部署。 |
|  |  | 1.8、系统开放性：所有数据应可以用常用格式.XLS等导入导出，应能为学校的其他应用软件系统提供标准数据接口，通过数据标准接口可以实现与资产管理系统的数据共享，实现互联互通、数据共享。所有报表均可直接输出到EXCEL、WORD办公软件进行编辑，所有报表的样式和排版均可由用户自行进行调整。 |
|  |  | 1.9、系统拓展性：系统架构合理，易于拓展。应用中间件平台与外部数据源连接的池化管理；应用配置文件独立管理，分别存储在对应的系统运行环境；应用采用Docker镜像打包，可以快速发布，可多点部署支持后续更大的用户量。 |
|  |  | 1.10、系统应易于维护，具备较好的故障告警能力、诊断兼容能力和良好的适应外界环境变化的能力，要有完善的数据更新和维护管理机制。提供数据有效性检验功能、数据一致性校验机制、识别和屏蔽可能引起系统崩溃、异常退出的用户输入或用户误操作。系统易于部署，可以快速更新发布。 |
|  |  | 1.11、与我校智慧校园软件平台集成，支持通过学校统一身份认证直接登录。 |
|  |  | 1.12、具备详细的订单状态管理功能，用户、管理人员、供应商均可以查看到当前订单的进展状态。 |
|  |  | ★1.13、系统具有标准数据接口，入驻的供应商可以通过标准数据接口对接方式进行商品的批量上架，或者进行本地上架。 |
|  |  | 1.14、系统需满足教育信息系统安全等级保护第二级的要求，系统交付时，按照信息系统安全等级保护第二级的要求进行扫描无漏洞。 |
| 2 | 系统性能 | 2.1、首屏响应时间小于2秒，复杂页面响应时间小于3秒。 |
|  |  | 2.2、单笔业务录入/修改的响应时间≤1秒；在100人并发情况下，响应时间≤4秒；单笔业务以外的其他业务响应时间≤8秒。 |
|  |  | 2.3、百万级数据量下单记录本地查询的响应时间≤9秒；静态统计报表查询的响应时间≤5秒。 |
|  |  | 2.4、系统平均无故障工作时间（MTBF）大于5000小时，系统产生或引发的故障的恢复时间不超过2小时。 |
|  |  | 2.5、支持500MB以内的文件稳定上传；服务器端接收上传文件的最大吞吐量不低于10M bit/S。 |
| 3 | 系统接口 | 3.1、与学校采购与招投标管理系统对接： （1）支持学校采购人员完成集中采购、自行采购两种采购模式； （2）支持从采购与招投标管理系统将采购计划（申报书）信息同步至商城直采平台； （3）支持采购计划（申报书）内，在商城直采平台下单时，商城直采平台自动检测申报书内的金额、采购品目、数量。 |
|  |  | ▲3.2、建立系统统一的电商接口标准规范，支持供应商电商平台系统对接： （1）接口支持商品信息的实时推送、更新、上架、下架等商品操作。 （2）接口支持查询订单，用户下单订单、退换货订单等订单信息获取。 （3）接口支持查询订单状态、修改订单发货状态、设置物流信息、取消订单等订单和物流操作。 （4）支持供应商的权限配置，设置供应商可上架的品目，供应商可查询允许上架的品目信息。 （5）支持商城创建供应商账号，供应商可以根据可经营品类商家商品。 |
| 4 | 基础配置管理 | 4.1商城首页： |
|  |  | 4.1.1、具备公告各类通知、商品楼层分类、成交结果、商品销量统计等功能。可以直观体现新品上架和爆款促销产品。 |
|  |  | 4.1.2、具备一般门户网站常用的栏目设置，包括全部商品分类、采购流程图显示、入驻电商信息等，具体栏目可根据学校要求另行设计；具备申报书采购流程。 |
|  |  | ▲4.1.3、支持自定义品目分类四级菜单显示。（投标时提供品目管理功能截图） |
|  |  | 4.1.4、可通过点击商城首页全部商品分类的品目页面，任何一级品目，均可进入该品目页面的所有商品列表页。 |
|  |  | 4.1.5、用户对商城内商品按不同的关键词智能搜索后，在搜索框下显示搜索历史记录，用户可以点历史搜索记录，进行快捷搜索。 |
|  |  | 4.1.6、具备购物车管理、订单管理、收货地址管理等功能，用户可针对单个商品发起价格举报。 |
|  |  | 4.1.7、系统显示个人信息头像、个人工号、部门信息显示；增加常购清单（购买数量>5的记录）；增加优惠券详情功能，用于福利发放；增加领券中心功能，用于手动领取福利券；增加我的申报书详情功能；增加账号设置功能（支持头像和昵称的修改）。 |
|  |  | 4.1.8、商城首页栏目设置、图片及配色等可根据学校要求进行设计变更，banner及首页图片可配置，可配置跳转链接。 |
|  |  | 4.1.9、优惠券显示可用优惠券列表、已使用优惠券列表、过期优惠券列表。 |
|  |  | 4.1.10、采购申报书展示可用申报书列表，由采购与招投标管理系统推送至商城直采平台。 |
|  |  | 4.1.11、系统支持区分工会会员账号与采购人账号；工会会员账号统一由工会管理员进行创建；采购人账号在申报书通过招投标管理系统审核后，由商城直采平台（含福利品）自动根据采购人的身份信息和申报书内容创建账号，采购人有且只有一个账号。采购人账号可与工会会员账号相同。 |
|  |  | 4.2、商品分类页面： |
|  |  | 4.2.1、支持显示某一品目下入驻电商提供的各种规格的全部产品。 |
|  |  | 4.2.2、支持通过图文结合方式显示产品信息。 |
|  |  | 4.2.3、具备加入购物车、收藏、对比等功能。支持勾选多个商品发起对比，对比商品的价格及相关规格信息，可快捷分享商品链接。 |
|  |  | 4.2.4、具备按品牌、电商、价格区间等筛选功能。 |
|  |  | 4.2.5、具备按价格、销量、评价等排序及搜索功能。商品图标左上角可以直观显示商品销售数量及销量排名。 |
|  |  | 4.3、商品详情页面： |
|  |  | 4.3.1、支持图文显示产品的详细信息，包括价格、电商、评价等，支持显示商品品目编码，商品编码，商品的库存量，电商服务电话，具备好货推荐功能。 |
|  |  | 4.3.2、支持显示其他电商同类产品的价格。 |
|  |  | 4.3.3、支持用户选择数量、送货地址、支付方式等。 |
|  |  | 4.3.4、增加售后说明功能。 |
|  |  | 4.3.5、支持显示商品详细信息，包括技术参数、成交记录、校内用户评价、价格趋势等。 |
|  |  | 4.3.6、支持加入购物车； |
|  |  | 4.3.7、具有在线即时客服沟通功能，采购人可以发起沟通聊天窗口，与商家进行沟通。 |
|  |  | 4.4、通知公告管理： |
|  |  | 4.4.1、支持富文本格式的信息公告发布 |
|  |  | 4.4.2、支持公告可审核、支持自动发布、置顶设置等功能。 |
|  |  | 4.4.3、支持对公告信息进行修改、删除。 |
|  |  | 4.5、品类管理： |
|  |  | ▲4.5.1、系统管理员可以创建、修改、删除、隐藏、展示品目。品目配置完成后，商城前台可实时同步品目变化。 |
|  |  | 4.5.2、支持角色权限管理，可对不同的角色配置不同的菜单，菜单支持权限访问管控，同时实现“增、删、改、查”功能；支持部门管理，可配置新部门，用于新增会员时，分配对应部门，同时实现“增、删、改、查”功能；支持商城首页配置，可对商城首页banner进行配置，同时实现增删改功能；支持后台用户管理，可新增后台访问用户，配置用户名和密码，同时实现增删改查功能，用户可通过手机短信验证码重置用户密码。 |
|  |  | 4.6、角色权限管理： |
|  |  | 4.6.1、系统默认包含：系统管理员、采购专员、普通会员、商家管理员、超级管理员、审核员7个角色。 |
| 5 | 会员管理 | 5.1、管理员角色可以在系统上创建工会会员账号。 |
|  |  | ▲5.2、支持自动创建采购账号：采购人申报书在采购与招投标管理系统中审核通过后，商城直采平台（含福利品）自动根据采购人的身份信息和申报书内容，创建账号，并且自动校验，同一用户不得重复申请采购账号。 |
|  |  | 5.3举报管理：收集商城会员对商品的投诉信息。 |
| 6 | 商家管理 | 6.1、可为所有商家配置账号，包括增加、删除，可对入驻商家进行品目限制。 |
|  |  | 6.2、在商品上架列表展示所有供应商上架的商品。 |
|  |  | 6.3、可在销售数据展示平台内查看到各个商家的销售数据，并支持统计图表。 |
|  |  | 6.4、商家可根据订单号、收货人、商家等进行查询、展示商城所有订单数据。 |
|  |  | ▲6.5、可对相应品目下的产品上架、下架处理，强制下架时可向供应商发送下架原因。支持品目管控，控制商家只能在授权品目范围内上架产品。（投标时提供配置授权品目范围功能截图） |
| 7 | 优惠券管理 | ▲7.1、优惠券模板可配置优惠券可用的品目、金额、有效期。（投标时提供功能截图） |
|  |  | ▲7.2、优惠券发布可配置人员、部门；支持手动领取和自动发放；可统计查看优惠券使用情况，有图表展示。（投标时提供优惠券配置及使用详情功能截图） |
| 8 | 财务管理 | 8.1、财务统计以报表的形式直观的体现会员今日访问次数、排行前五的商品排行、日销售额、月销售额、当月销售额和历史销售额。 |
|  |  | ▲8.2、供货通知书支持订单供货通知书下载，实现批量下载功能，同时实现查询功能。（投标时提供功能截图） |
|  |  | ▲8.3、对账管理展示所有确认收货的订单，直观的体现有效的订单数据，同时可进行下载对账单。（投标时提供功能截图） |
| 9 | 商家邮费 | 支持商家自行配置邮费，管理员可以查看各个商家的邮费配置。 |
| ▲10 | 采购管理 | 支持展示所有采购与招投标管理系统推送过来的申报书，可以查阅申报书详情。（投标时提供功能截图） |
| 11 | 财务统计 | 11.1、对账单管理需显示已经收货的订单，可下载对应的对账单和采购对账单，有销售额统计。 |
|  |  | 11.2、统计数据显示该商家当月排行前五的商品和日销售额，可以直观的展现数据；支持对账单管理，可显示已经收货的订单，可下载对应的对账单和采购对账单；可统计销售额。 |
| 12 | 商家首页 | 商家可以查看商品被管理员下架的原因。 |
| 13 | 订单管理 | 13.1、商家可以在送货订单列表进行订单的取消和订单退款，若涉及优惠券的订单，如进行退款或者取消订单，商品的金额将会退回到下单人优惠券界面。在该列表商家可以点击发货，填写对应发货的物流信息，订单状态由发货中更改为收货中。 |
|  |  | 13.2、支持对已完成的订单进行评价和追加评价。 |
|  |  | 13.3、订单管理支持对商品进行退换货。 |
|  |  | 13.4、退换货订单，显示用户要退货和换货的订单申请，由商家同意是否退换货。同时实现查询功能。 |
|  |  | 13.5、计划编号以XNCG或PLAN开头，或计划编号以ZXCG开头且预算金额≥3万的项目，与采购与招投标管理系统对接流程：采购与招投标管理系统选择计划申报--申报审核通过--自动推送到商城直采平台--采购人在商城直采平台按申报书下单--生成供货通知书--结果推送到采购与招投标管理系统--在采购与招投标管理系统进行合同拟订、合同备案、履约评价--履约评价完成后推送回商城系统--商城系统自动确认收货、获取履约评价信息。 |
|  |  | 13.6、计划编号以XNCG或PLAN开头，或计划编号以ZXCG开头且预算金额≥3万的项目：如需退换货操作，都在采购与招投标管理系统操作: （1）如果需要退货，则在采购与招投标管理系统操作项目终止，采购与招投标管理系统将终止信号推送商城系统，商城系统自动终止该项目。 （2）终止后如需继续采购，采购人按以上步骤重新从采购与招投标管理系统申报后执行。商城系统的计划不能继续关联订单。 （3）商城系统下单后无“退货”、“换货”按钮。 |
|  |  | 13.7、计划编号以ZXCG开头且预算金额＜3万的项目： （1）与采购与招投标管理系统对接流程：采购与招投标管理系统选择计划申报--申报审核通过--自动推送到商城直采平台--采购人在商城直采平台按申报书下单--生成供货通知书--在商城进行确认收货、退换货。 （2）确认收货后结果推送回采购与招投标管理系统。 （3）在商城进行履约评价。 （4）商城系统下单后有“退货”、“换货”按钮。 |
|  |  | 13.8、订单管理上述三条要求，可以根据学校采购政策的调整，实现相应的调整。 |
|  |  | 13.9、采购下单时，用户采用新增收获地址的，在填写完成并提交订单后，该地址可以自动保存在用户的地址管理中。 |
|  |  | ▲13.10、下单方式新增采用消费券方式下单，同一消费券可以多次下单。 |
| 14 | 商家数据 | 14.1、支持商家订单管理功能，商家订单可以展示所有的商家订单数据，商家可以根据订单号、订单类型、订单状态进行查询。 |
|  |  | 14.2、支持商家侧的财务统计功能（统计数据、对账单管理）统计数据，显示该商家当月排行前五的商品和日销售额，可以直观的展现数据；对账单管理，显示已经收货的订单，可下载对应的对账单和采购对账单；可统计销售额。 |
| 15 | 商品管理 | 支持商家商品管理功能，商家可以进行商品上架，商品上架审核通过后商品将会推送到商城平台，商家可以对商品进行上下架，可以看到用户对该商品的评价 |
| 16 | 邮费管理 | 商家可根据自身产品特点配置邮费。 |
| 17 | 其他服务 | 17.1、升级平台的产品所有权：本次采购商城直采（含福利品）平台升级产生的源代码、相关文档和软件著作权应归属深圳技术大学与中标人共同所有。 |
|  |  | 17.2、能根据我校特色和需求，改进我校专属系统首页和采购流程，并根据我校要求进行美化、改进，与学校智慧软件平台风格保持协调。 |
|  |  | ▲17.3、保证商城直采（含福利品）平台升级平稳过渡，保障我校使用要求，达到高效、快捷、好用、管用、实用的效果，按照采购人要求完成各方面的完善、优化等服务。 |
|  |  | ▲17.4、完成商城直采（含福利品）平台升级服务过程中采购品目的调整，配合商城直采平台供应商完成商品按照新品目进行上架。 |
|  |  | 17.5、系统具有敏感词设置和识别功能，涉及到敏感词或者政府集中采购目录内商品名称产品上架时，系统会给予警示，并禁止供应商上架。 |
|  |  | ★17.6、按照学校管理要求，完成对原商城直采平台的原数据进行迁移工作。福利品平台单独部署。 |
|  |  | ★17.7、提供60人天二次开发服务，包括但不限于： （1）移动端开发，商城直采平台的移动端支持手机、平板电脑（安卓、IPad）访问，可通过手机和平板电脑完成购买流程； （2）个性化需求调整导致的二次开发等。 |

2. 现场演示

- 总体要求：

为了评委理解各投标人的设计方案，本项目安排项目原型现场演示。现场演示期间投标人展示及介绍其设计理念及方案。

演示地点提供电源及上网环境（非WIFI环境），由投标人代表自带手提电脑、U盘及其它能完成演示的设备等进行演示。由于演示场地有限，建议不携带过大设备进行演示。

每个投标人的演示时间不超过10分钟（演示期间评委将进行提问，并有权酌情延长时间），演示人员不得超过2人。

- 演示规则：

① 参加本次演示的各投标人，均认为本次测试的程序和环境能够满足演示基本条件，并对本演示方案要求内的各项规定不做事后异议，且能够严格遵守相关规定。

② 现场演示在正式评标环节前进行。现场演示正式开始前进行签到，演示顺序按签到顺序确定。一个投标人一次性逐项将所有内容现场演示（介绍）完毕。一个投标人在进行现场演示时，另外的投标人不得进入演示（介绍）现场。演示期间，评委可视情况对演示人员进行提问。

③ 投标人对本次演示条件的不确定性疑虑应在测试开始前做书面表达，若所有疑虑不能完全消除，并认为演示结果仍会产生误判，则可以退出演示。

④ 由于演示时间有限，投标人同意承担其演示结果不确定性的风险，即同意专家以演示情况的判定结论。

⑤ 本次演示的结果，仅对本项目评标委员会负责，无义务向其余各方出具演示结果。

⑥ 风险及费用说明：各项费用由投标人自理、风险自负。

| 序号 | 产品名称 | 演示要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础配置管理 | 1.1 品目配置：现场演示品目配置(增删改)操作。 |
|  |  | 1.2 品目的隐藏展示功能：需现场演示品目隐藏和展示的操作和商城前台的品目变化。 |
|  |  | 1.3 角色权限配置：现场演示为不同角色配置不同的菜单权限，展示并说明配置结果。 |
| 2 | 优惠券管理 | 2.1 优惠券配置：需现场配置限定品目和金额的优惠券，并展示其使用效果。 |
|  |  | 2.2 优惠券发布：需现场演示对指定用户（用户群）发放优惠券和优惠券的使用情况。 |
|  |  | 2.3优惠券使用：需现场演示用户使用优惠券在商城下单过程，需展示优惠券使用规则的限制效果。 |
| 3 | 商家管理 | 商家配置：需现场演示配置商家的可上架品目和商家账号，并展示对商家的可用品目管控效果。 |
| 4 | 财务统计 | 数据统计：展示用户今日访问次数、商品排行、销售额等数据的统计效果。 |
| 5 | 商城首页 | 5.1 首页内容：展示商城首页的热卖商品、新品商家、爆款促销、结果公示、商品分类等内容。 |
|  |  | 5.2 图片配置：演示商城首页图片配置功能与效果。 |

备注：演示内容与投标文件《技术规格偏离表》中对应的投标内容存在不符的，评委会可根据情况判定对应投标内容不满足招标要求，按招标文件有关要求扣分。

商务条款

说明：

设有“★”号商务条款为基本要求，投标人参加投标，则视为接受所述要求，投标人必须满足该条款，否则，直接导致投标无效。

| 序号 | 条款 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同买方 | 深圳技术大学，即采购人 |
| 2 | 合同卖方 | 中标人（供货商）为卖方 |
| 3 | 服务期限和地点 | ★3.1合同签订且审批通过后20个日历日内完成开发服务，服务开发产生的源代码、相关文档一同交付（如果服务过程中出现特殊情况的，服务期经双方协商后可以顺延）。交付的系统相关文档至少应包含针对系统中各类用户的操作使用说明书一套（内容应可按照需方要求修订或增补），系统维护手册一套（内容应可按照需方要求修订或增补）、系统数据库说明书一套（含字段说明及数据关系图等内容，内容应可按照需方要求修订或增补）。 |
|  |  | 3.2 交付（具体）地点：广东省深圳市坪山区深圳技术大学采购与招投标管理中心 |
| 4 | 项目进度要求 | ▲4.1合同签订后5个日历日内，按照平台升级需求，提供全面的技术升级开发方案； |
|  |  | ▲4.2合同签订后10个日历日内，至少完成3个模块的升级开发任务； |
|  |  | ▲4.3合同签订后15个日历日内，完成所有模块的升级开发任务； |
|  |  | ▲4.4合同签订后20个日历日内，完成所有模块的测试，确保正常上线。 |
| 5 | 验收要求 | 5.1 服务期满或完成服务成果后，采购人应对服务的成果进行详细而全面的检验。采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。检验合格后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。 |
|  |  | 5.2 采购人在中国使用该服务或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。 |
| ▲6 | 付款方式 | 中标人完成所有模块的测试，并正常上线，验收合格后，采购人向中标人支付合同总价100%的款项给中标人。 |
| 7 | 质量保证期及问题处理 | ★7.1 自验收合格（以技术验收合格签字为标准）之日起，中标人向采购人免费提供 1 年上门保修服务。保修承担方为中标人，技术支持方为：生产商。 |
|  |  | ★7.2 提供的货物必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。 |
|  |  | 7.3质量保证期内，如果证实服务产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后 1 日内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。 |
| 8 | 售后服务需求 | 8.1 售后服务内容，要求和期限 质保期内，中标人将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，如故障不能排除，中标人应在 1 日内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。 |
|  |  | 8.2 维护保养 中标人应定期对产品进行预维护保养，以防患于未然。在整个产品运行过程中，中标人帮助采购人解决在应用过程中遇到的各种技术问题。 |
| 9 | 技术培训 | 中标人提供详细技术资料并免费按采购人要求进行技术培训。培训的内容及方案应由双方协商制定。中标人前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。 |
| 10 | 其他 | 中标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |

条款设置的说明：

- 如设有“★”号的条款是实质性商务要求，不允许负偏离，有负偏离的将被视为无效投标。

- 如设有“▲”号的条款是重要商务要求，允许在投标文件中有负偏离，负偏离的将按招标文件有关要求扣分。

- 其他未作特殊标注的条款均为一般商务要求，允许在投标文件中有负偏离，负偏离的将按招标文件有关要求扣分。

投标文件格式

投标文件组成：

（1）文件袋封面

（2）投标文件封面

*（3）法定代表人证明书

*（4）法人授权委托证明书（法人代表亲自投标无需此项）

*（5）投标函

*（6）投标资格证明文件

*（7）投标一览表

*（8）分项报价清单表

*（9）投标人情况介绍

（10）业绩清单

*（11）商务条款偏离表

（12）项目负责人情况

（13）项目团队成员（项目负责人除外）情况

*（14）技术需求偏离表

*（15）未侵犯他人知识产权的声明

*（16）无违法违规行为承诺函

（17）诚信良好的承诺函

（18）售后服务方案

（19）实施方案

（20）项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议

（21）质量保障措施及方案

（22）分包方案（如有）

（23）投标人认为需要加以说明的其他内容

说明：带*的文件内容为投标文件正（副）本的必备选项，如缺少将导致投标无效。

投标人制作投标文件时应编排目录及页码，以方便评委评审。

## 一、文件袋封面（参考格式）

深圳技术大学采购项目 投标文件 内容: □ 唱标信封 □ 投标文件 正本及副本 投 标 人： 项目编号： 项目名称： 在202 年 月 日 点 之前不得启封 递交地点：深圳技术大学采购与招投标管理中心

重要提示：

- 唱标信封与投标文件正本及副本必须分开单独封装并标贴此封面，在封面标注封装内容，封口处加盖公章。

- 开标报价内容与投标文件报价必须一致，否则，以唱标信封开标报价为准。

递交投标文件时务请提早到达！

## 二、投标文件封面（参考格式）

深圳技术大学采购项目

投标文件

商务、技术、报价文件

正（副）本

项目编号：

项目名称：

投标人名称：                     （加盖公章）

投标人代表（印刷体）：              手写签名：

手机：

日期 ：202  年   月   日

## 三、法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：             (加盖公章)

附：法定代表人性别：    年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3. 须附法定代表人有效身份证明文件的复印件加盖公章。

## 四、法人授权委托证明书

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

兹授权：  （授权代表人全名）先生/女士作为我公司的合法授权代表人，参与贵单位组织的采购项目投标和谈判。

项目编号：

项目名称：

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标和谈判，并负责一切文书资料的提供与确认。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自法人代表签字之日起生效。

授权代表人：    （手写签名）      联系电话：

职    务：                        身份证号码：

公司名称：              （加盖公章） 营业执照号码：

法定代表人：    （手写签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

生效日期：    年   月   日

备注：须附授权代表人有效身份证明文件的复印件加盖公章。

## 五、投标函

致：深圳技术大学采购与招投标管理中心：

根据项目编号          名称为                      项目招标文件的要求，(投标人代表全名及职衔)        经正式授权并以投标人                 （投标人名称、地址）的名义进行投标。提交投标文件正本一份，副本四份，电子文本   份。

投标文件包括以下部分：

- 商务文件

- 技术文件

- 报价文件

- 投标人认为其它必要的内容

我方投标人代表在此声明并同意如下：（1）我方同意并接受招标文件的各项要求，同意并遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供投标文件；（2）投标文件有效期自投标截止时间起 90天；（3）我方已经详细地阅读了全部招标文件及补充文件（如有）；（4）我方已完全理解招标要求，并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；（5）我方投标总报价以报价文件的投标一览表为准；（6）我方同意向招标人提供有关投标的其他证明资料；（7）我方理解并接受招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

我方承诺如有以下情形之一的，我单位原意接受招标人或其上级主管部门作出的违规处理（录入不良行为名单，并且对违规供应商作下轮投标评审扣分、取消合同延续资格或禁止参与采购的处理）或行政处罚：

（1）为本项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的；

（2）与招标人存在可能影响招标公正性的利害关系的；

（3）违反招标文件第十一章第30款“投标人纪律规定”的；

（4）被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的；

（5）中标后拒绝按中标条件或无理由未在规定期限内与采购人签订合同的；

（6）中标且合同签署后，未提交履约保证金（如有），导致合同无法履行的。

所有有关本次投标的事项，请按下述方式与我方联系。

投标人名称：                    （加盖公章）

投标人地址：

邮政编码：

投标人代表姓名（印刷体）：           （手写签名）：

联系电话：

传    真：

日    期：    年   月   日

## 六、投标资格证明文件

投标人名称：                  （加盖公章）

项目编号/包号：_______________

货物和/或服务名称：

内容包括：

- 提供招标公告第5条投标人资格要求的证明文件和评审信息中关于投标人资格要求的相关证明文件。

- 投标人认为有必要提供的其他证明文件。

投标人代表手写签名：

日期     年   月   日

备注：上述证明文件是投标中非常重要的文件，投标人必须全面、准确的提供，并保证其真实性，否则将对投标人产生非常不利的影响，甚至将直接导致投标无效。

## 七、投标一览表

投标人名称：_________________（加盖公章）

项目编号/包号：_______________

| 包号 | 计划编号 | 货物和/或服务名称 | 主要标的信息 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主要服务内容： 服务时间： |
| 投标总价 （元/人民币） | 小写金额： 大写金额： |
| 注：上述投标一览表经我司投标人代表确认无误，我司无其他投标声明 |

备注：

      - 投标人应按要求填写投标总价的大写金额，如未填写，所产生的不利后果由投标人自行承担。

      - 投标人应以包为单位（如分包招标的话），单独填写投标一览表。

      - 唱标信封须包含此表一份（加盖公章）。

投标人代表手写签名：____________________    日期：   年   月   日

## 八、投标分项报价清单表

投标人名称：_________________（加盖公章）

项目编号/包号：_______________

货物和/或服务名称：_______________

| 序号 | 服务项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 投标总价 (大小写) | 大写金额： 小写金额： |

特别说明：

- 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致或单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

- 如果不提供详细分项报价可视为没有实质性响应招标文件，作无效投标处理。

- 投标人应按招标文件所列采购项目各序号逐项报出一个不变的价格方案(招标文件有特别说明的除外)。报价应已包括与该项目有关的为实施本项目荷载试验所需的设备仪器费、车辆租赁费、服务和技术费用等。投标总价应为各分项合计价格之和。与总项目相关的上述安装调试等费用须分摊计入各分项，不得以单项计费。

服务名称、数量应符合招标文件第三章“采购需求一览表及技术需求”的要求。

## 九、投标人情况介绍

（一）供应商一览表

| 序号 | 项 目 | 内容及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 营业执照 | 提供扫描件 |
| 1 | 注册年度及注册编号 |  |  |
| 2 | 注册资金（万元） |  |  |
| 3 | 经营场所 |  |  |
| 4 | 有效期 |  |  |
| 二 | 税务登记证 | 提供扫描件 |
| 1 | 税务登记证编号 |  |  |

（二）经营状况

投标人是法人的，提供近3年经审计的财务报告；

部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

（三）所获荣誉或奖励（可选）

（四）纳税情况

税务机关出具的国税或地税纳税证明复印件或者电子报税付款通知（加盖税务部门委托银行扣款的专用章）复印件，加盖投标人公章。

（五）社保证明

以最近6个月的社保缴纳清单为准

（六）与投标人存在关联关系的单位说明

（七）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函（附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）或含有小型、微型企业的联合体声明函（可选）

（八）关于以优先采购品目投标的说明函（可选）

（九）投标人认为需提供的其他证明文件（可选）

与投标人存在关联关系的单位说明

一、与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的单位如下：

二、我方的控股股东（我方的母公司、对我方直接或间接持股50%及以上的投资单位）如下：

三、我方直接控股的单位名称（直接或间接持股50%及以上的被投资单位）如下：

四、与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

我方承诺上述有关联关系的单位不参与本项目的投标，如有参与，我方投标文件为无效投标文件。

投标人名称（盖章）：

日期：

注：有上述情况的，请应列尽列，若无相关情况请填写“无”。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2．（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人 联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动，并提供：□本单位制造的货物；□由本单位承担的工程、提供服务；□提供其他残疾人福利 性单位制造的货物（承诺人在□处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加           单位的           项目采购活动，并提供：□本单位制造的货物；□由本单位承担的工程、提供服务；□提供其他监狱企业制造的货物（承诺人在□处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

#### 单位名称（盖章）：

#### 日	期：

含有小型、微型企业的联合体声明函

1．	（供应商名称、供应商名称）	共同组成联合体（详见联合体协议）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本联合体中：□          单位为      （请填写：中型、小型、微型）企业，      单位为      （请填写：中型、小型、微型）企业；□联合体各方均为小微企业（承诺人在□处打√）。

2．本联合体参加          单位的          项目采购活动，其中，小型、微型企业协议合 同金额占到联合体协议总金额比例为   %（该合同金额为：□小微企业制造的货物且使用该小微企业商号或者注册商标，□小微企业承担的工程、提供服务，□提供其他小微企业制造的货物且使用该小微企业商号或者注册商标；请承诺人在□处打√），符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条规定的优惠政策。

本联合体对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：	企业名称（盖章）：

日期：	日期：

企业名称（盖章）：

日期：

关于以优先采购品目投标的说明函

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定。本单位以(《节能产品政府采购品目清单》中_________（填写该清单中相应的品目编号及品目名称）的节能产品投标，依据的标准为__________；(《环境标志产品政府采购品目清单》中_________（填写该清单中相应的品目编号及品目名称）的环境标志产品投标，依据的标准为_________（在(处打√并填写相应内容）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。

#### 单位名称（盖章）：

日期：

## 十、业绩清单

投标人名称：_____________（加盖公章）

项目编号/包号：_____________

货物和/或服务名称：_____________

| 序号 | 项目名称 | 使用单位名称 | 项目主要内容 | 金额 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 金额合计 | 大写: 数字: |

备注：投标人应尽可能地全面地反映自身的业绩情况。此业绩清单中的各项目必须附有证明材料，证明材料需提供合同关键页或中标通知书复印件并加盖公章，否则视为无效业绩。

投标人代表手写签名：        日期：     年   月   日

## 十一、商务条款偏离表

投标人名称：______________（加盖公章）

项目编号/包号：______________

货物和/或服务名称：______________

| 条款号 | 内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 响应程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同买方 | 深圳技术大学，即采购人 |  |  |  |
| 2 | 合同卖方 | 中标人（供货商）为卖方 |  |  |  |
| 3 | 服务期限和地点 | ★3.1合同签订且审批通过后20个日历日内完成开发服务，服务开发产生的源代码、相关文档一同交付（如果服务过程中出现特殊情况的，服务期经双方协商后可以顺延）。交付的系统相关文档至少应包含针对系统中各类用户的操作使用说明书一套（内容应可按照需方要求修订或增补），系统维护手册一套（内容应可按照需方要求修订或增补）、系统数据库说明书一套（含字段说明及数据关系图等内容，内容应可按照需方要求修订或增补）。 |  |  |  |
|  |  | 3.2 交付（具体）地点：广东省深圳市坪山区深圳技术大学采购与招投标管理中心 |  |  |  |
| 4 | 项目进度要求 | ▲4.1合同签订后5个日历日内，按照平台升级需求，提供全面的技术升级开发方案； |  |  |  |
|  |  | ▲4.2合同签订后10个日历日内，至少完成3个模块的升级开发任务； |  |  |  |
|  |  | ▲4.3合同签订后15个日历日内，完成所有模块的升级开发任务； |  |  |  |
|  |  | ▲4.4合同签订后20个日历日内，完成所有模块的测试，确保正常上线。 |  |  |  |
| 5 | 验收要求 | 5.1 服务期满或完成服务成果后，采购人应对服务的成果进行详细而全面的检验。采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。检验合格后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。 |  |  |  |
|  |  | 5.2 采购人在中国使用该服务或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。 |  |  |  |
| ▲6 | 付款方式 | 中标人完成所有模块的测试，并正常上线，验收合格后，采购人向中标人支付合同总价100%的款项给中标人。 |  |  |  |
| 7 | 质量保证期及问题处理 | ★7.1 自验收合格（以技术验收合格签字为标准）之日起，中标人向采购人免费提供 1 年上门保修服务。保修承担方为中标人，技术支持方为：生产商。 |  |  |  |
|  |  | ★7.2 提供的货物必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。 |  |  |  |
|  |  | 7.3质量保证期内，如果证实服务产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后 1 日内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。 |  |  |  |
| 8 | 售后服务需求 | 8.1 售后服务内容，要求和期限 质保期内，中标人将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，如故障不能排除，中标人应在 1 日内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。 |  |  |  |
|  |  | 8.2 维护保养 中标人应定期对产品进行预维护保养，以防患于未然。在整个产品运行过程中，中标人帮助采购人解决在应用过程中遇到的各种技术问题。 |  |  |  |
| 9 | 技术培训 | 中标人提供详细技术资料并免费按采购人要求进行技术培训。培训的内容及方案应由双方协商制定。中标人前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。 |  |  |  |
| 10 | 其他 | 中标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |  |  |  |

说明：

- 投标人须对采购文件中的有关商务条款，逐条应答并按要求填写此表，否则可被视为《商务条款偏离表》填写不全，作无效投标处理。对完全响应的条目在“响应程度”空格中注“满足”。对有偏离的条目在“响应程度”空格中标注“偏离”，如有偏离而在“响应程度”空格中注明“满足”的，将可被视为不满足。

- “投标承诺”一栏必须详细填写，投标响应与招标要求的任何差异之处，须在“投标承诺”空格中列明，如果只注明“满足”、“优于”或“偏离”，将被视为不满足。

- “招标要求”中要求提供证明材料的，投标人须提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明材料的提供应符合招标文件第八章“投标文件的编制”中的相关规定。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不符合规定，而在“响应程度”空格中注明“满足”的将被视为不满足。

- 《商务条款偏离表》将成为投标人对招标人的承诺。

投标人代表手写签名：               日期：   年   月   日

## 十二、项目负责人情况

投标人名称：               （加盖公章）

项目编号/包号：____________

货物和/或服务名称：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  | 职 称 |  | 工作年限 |  |
| 身份证号 |  | 联系方式 |  |
| 获得的资质证书 |  |
| 工作简历 |  |
| 近5年完成项目情况 |  |
| 其他需说明的情况 |  |

备注：投标人应尽可能地全面地反映项目负责人的情况。投标人必须随表提供项目负责人聘用合同、职称/资格认证证明文件复印件、身份证复印件。

投标人代表手写签名：                             日期：     年  月  日

## 十三、项目团队成员情况表

投标人名称：           （加盖公章）

项目编号/包号：____________

货物和/或服务名称：

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 获得资质证书 | 工作经历 | 工作 年限 | 身份证 号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应尽可能地全面地反映自身的主要技术人员情况。投标人必须随表提供主要技术人员职称/资格认证证明文件复印件、身份证复印件。

投标人代表手写签名：          日期：     年  月  日

## 十四、技术需求偏离表

投标人名称：_________________（加盖公章）

项目编号/包号：_______________

货物和/或服务名称：_______________

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 响应程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统总体要求 | 1.1、要求系统支持Linux操作系统上部署；支持Oracle、SQLServer、mySQL等主流数据库，支持Tomcat、WebLogic应用服务器，支持Docker部署。 |  |  |  |
|  |  | 1.2、系统架构应采用纯B/S架构模式，客户端零安装，通过浏览器能稳定可靠使用，系统的维护和版本的更新只限于在服务器上进行。 |  |  |  |
|  |  | 1.3、软件运行环境支持负载均衡方式，不能存在单点故障。 |  |  |  |
|  |  | 1.4、系统需支持在包括IE浏览器、360浏览器、搜狗浏览器、QQ浏览器、firefox、chrome、safari和Edge等主流浏览器上都能正常访问与操作，不出现兼容性问题。 |  |  |  |
|  |  | 1.5、统一信息标准。系统的设计和开发，需遵从学校统一的信息标准，标准中未定义的，按照标准制定办法参考国家标准、相关部颁标准补充定义。 |  |  |  |
|  |  | 1.6、界面友好性：操作流程清晰简洁，用户界面美观大方，给用户提供良好的操作体验。 |  |  |  |
|  |  | 1.7、系统可靠性与稳定性：具有良好的运行保障体系，提供完善的存储、备份手段，提供故障恢复手段，确保系统的稳定性。在高负荷状态下能不间断、可靠、稳定运行。容量到达规定及超出规定的极限时，系统不能因为崩溃、异常退出等原因而导致数据错误或丢失。支持数据库系统和Web应用系统分离部署。 |  |  |  |
|  |  | 1.8、系统开放性：所有数据应可以用常用格式.XLS等导入导出，应能为学校的其他应用软件系统提供标准数据接口，通过数据标准接口可以实现与资产管理系统的数据共享，实现互联互通、数据共享。所有报表均可直接输出到EXCEL、WORD办公软件进行编辑，所有报表的样式和排版均可由用户自行进行调整。 |  |  |  |
|  |  | 1.9、系统拓展性：系统架构合理，易于拓展。应用中间件平台与外部数据源连接的池化管理；应用配置文件独立管理，分别存储在对应的系统运行环境；应用采用Docker镜像打包，可以快速发布，可多点部署支持后续更大的用户量。 |  |  |  |
|  |  | 1.10、系统应易于维护，具备较好的故障告警能力、诊断兼容能力和良好的适应外界环境变化的能力，要有完善的数据更新和维护管理机制。提供数据有效性检验功能、数据一致性校验机制、识别和屏蔽可能引起系统崩溃、异常退出的用户输入或用户误操作。系统易于部署，可以快速更新发布。 |  |  |  |
|  |  | 1.11、与我校智慧校园软件平台集成，支持通过学校统一身份认证直接登录。 |  |  |  |
|  |  | 1.12、具备详细的订单状态管理功能，用户、管理人员、供应商均可以查看到当前订单的进展状态。 |  |  |  |
|  |  | ★1.13、系统具有标准数据接口，入驻的供应商可以通过标准数据接口对接方式进行商品的批量上架，或者进行本地上架。 |  |  |  |
|  |  | 1.14、系统需满足教育信息系统安全等级保护第二级的要求，系统交付时，按照信息系统安全等级保护第二级的要求进行扫描无漏洞。 |  |  |  |
| 2 | 系统性能 | 2.1、首屏响应时间小于2秒，复杂页面响应时间小于3秒。 |  |  |  |
|  |  | 2.2、单笔业务录入/修改的响应时间≤1秒；在100人并发情况下，响应时间≤4秒；单笔业务以外的其他业务响应时间≤8秒。 |  |  |  |
|  |  | 2.3、百万级数据量下单记录本地查询的响应时间≤9秒；静态统计报表查询的响应时间≤5秒。 |  |  |  |
|  |  | 2.4、系统平均无故障工作时间（MTBF）大于5000小时，系统产生或引发的故障的恢复时间不超过2小时。 |  |  |  |
|  |  | 2.5、支持500MB以内的文件稳定上传；服务器端接收上传文件的最大吞吐量不低于10M bit/S。 |  |  |  |
| 3 | 系统接口 | 3.1、与学校采购与招投标管理系统对接： （1）支持学校采购人员完成集中采购、自行采购两种采购模式； （2）支持从采购与招投标管理系统将采购计划（申报书）信息同步至商城直采平台； （3）支持采购计划（申报书）内，在商城直采平台下单时，商城直采平台自动检测申报书内的金额、采购品目、数量。 |  |  |  |
|  |  | ▲3.2、建立系统统一的电商接口标准规范，支持供应商电商平台系统对接： （1）接口支持商品信息的实时推送、更新、上架、下架等商品操作。 （2）接口支持查询订单，用户下单订单、退换货订单等订单信息获取。 （3）接口支持查询订单状态、修改订单发货状态、设置物流信息、取消订单等订单和物流操作。 （4）支持供应商的权限配置，设置供应商可上架的品目，供应商可查询允许上架的品目信息。 （5）支持商城创建供应商账号，供应商可以根据可经营品类商家商品。 |  |  |  |
| 4 | 基础配置管理 | 4.1商城首页： |  |  |  |
|  |  | 4.1.1、具备公告各类通知、商品楼层分类、成交结果、商品销量统计等功能。可以直观体现新品上架和爆款促销产品。 |  |  |  |
|  |  | 4.1.2、具备一般门户网站常用的栏目设置，包括全部商品分类、采购流程图显示、入驻电商信息等，具体栏目可根据学校要求另行设计；具备申报书采购流程。 |  |  |  |
|  |  | ▲4.1.3、支持自定义品目分类四级菜单显示。（投标时提供品目管理功能截图） |  |  |  |
|  |  | 4.1.4、可通过点击商城首页全部商品分类的品目页面，任何一级品目，均可进入该品目页面的所有商品列表页。 |  |  |  |
|  |  | 4.1.5、用户对商城内商品按不同的关键词智能搜索后，在搜索框下显示搜索历史记录，用户可以点历史搜索记录，进行快捷搜索。 |  |  |  |
|  |  | 4.1.6、具备购物车管理、订单管理、收货地址管理等功能，用户可针对单个商品发起价格举报。 |  |  |  |
|  |  | 4.1.7、系统显示个人信息头像、个人工号、部门信息显示；增加常购清单（购买数量>5的记录）；增加优惠券详情功能，用于福利发放；增加领券中心功能，用于手动领取福利券；增加我的申报书详情功能；增加账号设置功能（支持头像和昵称的修改）。 |  |  |  |
|  |  | 4.1.8、商城首页栏目设置、图片及配色等可根据学校要求进行设计变更，banner及首页图片可配置，可配置跳转链接。 |  |  |  |
|  |  | 4.1.9、优惠券显示可用优惠券列表、已使用优惠券列表、过期优惠券列表。 |  |  |  |
|  |  | 4.1.10、采购申报书展示可用申报书列表，由采购与招投标管理系统推送至商城直采平台。 |  |  |  |
|  |  | 4.1.11、系统支持区分工会会员账号与采购人账号；工会会员账号统一由工会管理员进行创建；采购人账号在申报书通过招投标管理系统审核后，由商城直采平台（含福利品）自动根据采购人的身份信息和申报书内容创建账号，采购人有且只有一个账号。采购人账号可与工会会员账号相同。 |  |  |  |
|  |  | 4.2、商品分类页面： |  |  |  |
|  |  | 4.2.1、支持显示某一品目下入驻电商提供的各种规格的全部产品。 |  |  |  |
|  |  | 4.2.2、支持通过图文结合方式显示产品信息。 |  |  |  |
|  |  | 4.2.3、具备加入购物车、收藏、对比等功能。支持勾选多个商品发起对比，对比商品的价格及相关规格信息，可快捷分享商品链接。 |  |  |  |
|  |  | 4.2.4、具备按品牌、电商、价格区间等筛选功能。 |  |  |  |
|  |  | 4.2.5、具备按价格、销量、评价等排序及搜索功能。商品图标左上角可以直观显示商品销售数量及销量排名。 |  |  |  |
|  |  | 4.3、商品详情页面： |  |  |  |
|  |  | 4.3.1、支持图文显示产品的详细信息，包括价格、电商、评价等，支持显示商品品目编码，商品编码，商品的库存量，电商服务电话，具备好货推荐功能。 |  |  |  |
|  |  | 4.3.2、支持显示其他电商同类产品的价格。 |  |  |  |
|  |  | 4.3.3、支持用户选择数量、送货地址、支付方式等。 |  |  |  |
|  |  | 4.3.4、增加售后说明功能。 |  |  |  |
|  |  | 4.3.5、支持显示商品详细信息，包括技术参数、成交记录、校内用户评价、价格趋势等。 |  |  |  |
|  |  | 4.3.6、支持加入购物车； |  |  |  |
|  |  | 4.3.7、具有在线即时客服沟通功能，采购人可以发起沟通聊天窗口，与商家进行沟通。 |  |  |  |
|  |  | 4.4、通知公告管理： |  |  |  |
|  |  | 4.4.1、支持富文本格式的信息公告发布 |  |  |  |
|  |  | 4.4.2、支持公告可审核、支持自动发布、置顶设置等功能。 |  |  |  |
|  |  | 4.4.3、支持对公告信息进行修改、删除。 |  |  |  |
|  |  | 4.5、品类管理： |  |  |  |
|  |  | ▲4.5.1、系统管理员可以创建、修改、删除、隐藏、展示品目。品目配置完成后，商城前台可实时同步品目变化。 |  |  |  |
|  |  | 4.5.2、支持角色权限管理，可对不同的角色配置不同的菜单，菜单支持权限访问管控，同时实现“增、删、改、查”功能；支持部门管理，可配置新部门，用于新增会员时，分配对应部门，同时实现“增、删、改、查”功能；支持商城首页配置，可对商城首页banner进行配置，同时实现增删改功能；支持后台用户管理，可新增后台访问用户，配置用户名和密码，同时实现增删改查功能，用户可通过手机短信验证码重置用户密码。 |  |  |  |
|  |  | 4.6、角色权限管理： |  |  |  |
|  |  | 4.6.1、系统默认包含：系统管理员、采购专员、普通会员、商家管理员、超级管理员、审核员7个角色。 |  |  |  |
| 5 | 会员管理 | 5.1、管理员角色可以在系统上创建工会会员账号。 |  |  |  |
|  |  | ▲5.2、支持自动创建采购账号：采购人申报书在采购与招投标管理系统中审核通过后，商城直采平台（含福利品）自动根据采购人的身份信息和申报书内容，创建账号，并且自动校验，同一用户不得重复申请采购账号。 |  |  |  |
|  |  | 5.3举报管理：收集商城会员对商品的投诉信息。 |  |  |  |
| 6 | 商家管理 | 6.1、可为所有商家配置账号，包括增加、删除，可对入驻商家进行品目限制。 |  |  |  |
|  |  | 6.2、在商品上架列表展示所有供应商上架的商品。 |  |  |  |
|  |  | 6.3、可在销售数据展示平台内查看到各个商家的销售数据，并支持统计图表。 |  |  |  |
|  |  | 6.4、商家可根据订单号、收货人、商家等进行查询、展示商城所有订单数据。 |  |  |  |
|  |  | ▲6.5、可对相应品目下的产品上架、下架处理，强制下架时可向供应商发送下架原因。支持品目管控，控制商家只能在授权品目范围内上架产品。（投标时提供配置授权品目范围功能截图） |  |  |  |
| 7 | 优惠券管理 | ▲7.1、优惠券模板可配置优惠券可用的品目、金额、有效期。（投标时提供功能截图） |  |  |  |
|  |  | ▲7.2、优惠券发布可配置人员、部门；支持手动领取和自动发放；可统计查看优惠券使用情况，有图表展示。（投标时提供优惠券配置及使用详情功能截图） |  |  |  |
| 8 | 财务管理 | 8.1、财务统计以报表的形式直观的体现会员今日访问次数、排行前五的商品排行、日销售额、月销售额、当月销售额和历史销售额。 |  |  |  |
|  |  | ▲8.2、供货通知书支持订单供货通知书下载，实现批量下载功能，同时实现查询功能。（投标时提供功能截图） |  |  |  |
|  |  | ▲8.3、对账管理展示所有确认收货的订单，直观的体现有效的订单数据，同时可进行下载对账单。（投标时提供功能截图） |  |  |  |
| 9 | 商家邮费 | 支持商家自行配置邮费，管理员可以查看各个商家的邮费配置。 |  |  |  |
| ▲10 | 采购管理 | 支持展示所有采购与招投标管理系统推送过来的申报书，可以查阅申报书详情。（投标时提供功能截图） |  |  |  |
| 11 | 财务统计 | 11.1、对账单管理需显示已经收货的订单，可下载对应的对账单和采购对账单，有销售额统计。 |  |  |  |
|  |  | 11.2、统计数据显示该商家当月排行前五的商品和日销售额，可以直观的展现数据；支持对账单管理，可显示已经收货的订单，可下载对应的对账单和采购对账单；可统计销售额。 |  |  |  |
| 12 | 商家首页 | 商家可以查看商品被管理员下架的原因。 |  |  |  |
| 13 | 订单管理 | 13.1、商家可以在送货订单列表进行订单的取消和订单退款，若涉及优惠券的订单，如进行退款或者取消订单，商品的金额将会退回到下单人优惠券界面。在该列表商家可以点击发货，填写对应发货的物流信息，订单状态由发货中更改为收货中。 |  |  |  |
|  |  | 13.2、支持对已完成的订单进行评价和追加评价。 |  |  |  |
|  |  | 13.3、订单管理支持对商品进行退换货。 |  |  |  |
|  |  | 13.4、退换货订单，显示用户要退货和换货的订单申请，由商家同意是否退换货。同时实现查询功能。 |  |  |  |
|  |  | 13.5、计划编号以XNCG或PLAN开头，或计划编号以ZXCG开头且预算金额≥3万的项目，与采购与招投标管理系统对接流程：采购与招投标管理系统选择计划申报--申报审核通过--自动推送到商城直采平台--采购人在商城直采平台按申报书下单--生成供货通知书--结果推送到采购与招投标管理系统--在采购与招投标管理系统进行合同拟订、合同备案、履约评价--履约评价完成后推送回商城系统--商城系统自动确认收货、获取履约评价信息。 |  |  |  |
|  |  | 13.6、计划编号以XNCG或PLAN开头，或计划编号以ZXCG开头且预算金额≥3万的项目：如需退换货操作，都在采购与招投标管理系统操作: （1）如果需要退货，则在采购与招投标管理系统操作项目终止，采购与招投标管理系统将终止信号推送商城系统，商城系统自动终止该项目。 （2）终止后如需继续采购，采购人按以上步骤重新从采购与招投标管理系统申报后执行。商城系统的计划不能继续关联订单。 （3）商城系统下单后无“退货”、“换货”按钮。 |  |  |  |
|  |  | 13.7、计划编号以ZXCG开头且预算金额＜3万的项目： （1）与采购与招投标管理系统对接流程：采购与招投标管理系统选择计划申报--申报审核通过--自动推送到商城直采平台--采购人在商城直采平台按申报书下单--生成供货通知书--在商城进行确认收货、退换货。 （2）确认收货后结果推送回采购与招投标管理系统。 （3）在商城进行履约评价。 （4）商城系统下单后有“退货”、“换货”按钮。 |  |  |  |
|  |  | 13.8、订单管理上述三条要求，可以根据学校采购政策的调整，实现相应的调整。 |  |  |  |
|  |  | 13.9、采购下单时，用户采用新增收获地址的，在填写完成并提交订单后，该地址可以自动保存在用户的地址管理中。 |  |  |  |
|  |  | ▲13.10、下单方式新增采用消费券方式下单，同一消费券可以多次下单。 |  |  |  |
| 14 | 商家数据 | 14.1、支持商家订单管理功能，商家订单可以展示所有的商家订单数据，商家可以根据订单号、订单类型、订单状态进行查询。 |  |  |  |
|  |  | 14.2、支持商家侧的财务统计功能（统计数据、对账单管理）统计数据，显示该商家当月排行前五的商品和日销售额，可以直观的展现数据；对账单管理，显示已经收货的订单，可下载对应的对账单和采购对账单；可统计销售额。 |  |  |  |
| 15 | 商品管理 | 支持商家商品管理功能，商家可以进行商品上架，商品上架审核通过后商品将会推送到商城平台，商家可以对商品进行上下架，可以看到用户对该商品的评价 |  |  |  |
| 16 | 邮费管理 | 商家可根据自身产品特点配置邮费。 |  |  |  |
| 17 | 其他服务 | 17.1、升级平台的产品所有权：本次采购商城直采（含福利品）平台升级产生的源代码、相关文档和软件著作权应归属深圳技术大学与中标人共同所有。 |  |  |  |
|  |  | 17.2、能根据我校特色和需求，改进我校专属系统首页和采购流程，并根据我校要求进行美化、改进，与学校智慧软件平台风格保持协调。 |  |  |  |
|  |  | ▲17.3、保证商城直采（含福利品）平台升级平稳过渡，保障我校使用要求，达到高效、快捷、好用、管用、实用的效果，按照采购人要求完成各方面的完善、优化等服务。 |  |  |  |
|  |  | ▲17.4、完成商城直采（含福利品）平台升级服务过程中采购品目的调整，配合商城直采平台供应商完成商品按照新品目进行上架。 |  |  |  |
|  |  | 17.5、系统具有敏感词设置和识别功能，涉及到敏感词或者政府集中采购目录内商品名称产品上架时，系统会给予警示，并禁止供应商上架。 |  |  |  |
|  |  | ★17.6、按照学校管理要求，完成对原商城直采平台的原数据进行迁移工作。福利品平台单独部署。 |  |  |  |
|  |  | ★17.7、提供60人天二次开发服务，包括但不限于： （1）移动端开发，商城直采平台的移动端支持手机、平板电脑（安卓、IPad）访问，可通过手机和平板电脑完成购买流程； （2）个性化需求调整导致的二次开发等。 |  |  |  |

说明：

- 投标人须对招标文件中的有关规定，逐条应答并按要求填写此表，否则可被视为《技术需求偏离表》填写不全，作无效投标处理。“投标承诺”一栏必须详细填写投标产品的具体参数或对技术要求的详细响应，对完全响应的条目在“响应程度”空格中标注“满足”。对有偏离的条目在“响应程度”空格中标注“（正/负）偏离”，如有偏离而在“响应程度”空格中注明“满足”的，将可被视为不满足。

- “投标承诺”如果只注明“满足”、“优于”或“偏离”，将被视为不满足。

- “招标要求”中要求提供证明材料的，投标人须提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明材料的提供应符合招标文件第八章“投标文件的编制”中的相关规定。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不符合规定，而在“响应程度”空格中注明“满足”的将被视为不满足。

- 《技术需求偏离表》将成为投标人对招标人的承诺。

- 评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求而未加说明）予以认定。模糊响应可被视为《技术需求偏离表》填写不明，作无效投标处理。

投标人代表手写签名：________________________     日期       年   月   日

## 十五、未侵犯他人知识产权的声明

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

我公司承诺：我司参与本项目投标所提供的所有服务（包括整体及所包含的所有组成部分）已合法地获得、并有效适用于相应所在国家和地区的所有有关知识产权的规定。

若招标人因购买和使用投标人所提供的服务，而遭受任何第三方的追索、诉讼或仲裁，政府部门、行政机关、司法机关的处罚、判决、执行，我司应补偿招标人因此而遭受的一切损失以及因此导致的一切不利后果。

投标人名称：                  （加盖公章）

投标人代表手写签名：

日期：    年   月  日

## 十六、无违法违规行为承诺函

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

我公司在参加本次项目投标活动中，作出如下承诺：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大非法记录，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”，不处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，不处于“深圳市政府采购监管网”（www.zfcg.sz.gov.cn）“处罚公告”中的禁止参加政府采购活动期间；

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为；

三、提供的相关文件均真实、有效。

若查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，则招标人有权取消我公司的投标资格及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明

投标人名称：（加盖公章）

投标人代表手写签名：

日期：    年   月  日

## 十七、诚信良好的承诺函

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

我公司承诺在参加本次项目投标活动中，不存在以下情形：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按法规规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不合格或者评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

如我司存在以上情形，被有关主管部门按照《深圳经济特区政府采购条例》第57条处罚、或者上述行为超出法定追诉时效未被追诉、或者上述情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚，我司自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

投标人代表手写签名：

日期：    年   月  日

## 十八、售后服务方案

主要内容应包括（根据项目实际情况适当调整内容）：

1、免费质保期；保修期

2、故障或技术支持响应时间；

3、投标人承诺的其他维修维护方案、措施

4、质量保证及违约承诺。

5、备品与备件

## 十九、实施方案（格式自拟）

## 二十、项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议（格式自拟）

## 二十一、质量保障措施及方案（格式自拟）

## 二十二、分包方案（如有，格式自拟）

## 二十三、投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自拟）

# 第二册 项目通用篇（投标人须知）

本册为格式招标文件,敬请投标人仔细阅读全部内容以便了解投标的基本要求。

总则与定义

1．总则

  - 本招标文件包括第一册及第二册共两部分，均具有法律效力。

  - 本招标文件所述内容，仅适用于本次采购招标。

  - 招标文件的修改性文件，如补充文件、澄清文件或招标文件说明同样具有法律效力。

  - 本招标文件适用《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《深圳技术大学采购管理办法（试行）》《深圳技术大学采购管理办法实施细则（试行）》。

  - 投标人提供的涉及本项目所有设备（包括整体及所包含的所有组成部分）必须已合法地获得、并有效适用于相应所在国家和地区的所有有关知识产权的规定。若招标人因购买和使用投标人所售予设备，而遭受任何第三方的追索、诉讼或仲裁，政府部门、行政机关、司法机关的处罚、判决、执行，投标人应补偿招标人因此而遭受的一切损失。

  - 本招标文件的解释权属于深圳技术大学采购与招投标管理中心。

2．定义

  - “招标人”是指依照法律规定提出招标项目、进行招标的法人或其他组织。

  - “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

  - “招标代理人/招标机构”是指代理招标人或采购人组织本次招标活动的深圳技术大学采购与招投标管理中心。

  - “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

  - “合格的投标人”是指必须符合下述2.5.1至2.5.5所有条款的投标人：

    - 符合本招标文件2.4款规定。

    - 正式报名并合法取得招标文件，并通过资格预审（如有）。

    - 按招标文件的规定递交了投标文件。

    - 投标人及其制造商与招标人、招标代理人不存在利害关系。

    - 投标人所投设备如为同一品牌同一型号或同一品牌不同型号，只能有一个合格投标人。确定原则为：

- 采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；其他同品牌投标人投标无效。

- 使用综合评分法的采购项目，以通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 报价或评审得分相同的，以提供有效授权为准。

- 如提供的均为有效授权，则其中出具针对本项目授权的为合格投标人。

- 如出具的全部为针对本项目的授权，其中授权时间最近开标日期的为合格投标人。

  - “合格的货物和/或服务”是指投标人提供的全新的所有货物和/或服务，必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准及招标文件要求；其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易往来关系的国家或地区。所有进口货物均为合法渠道进口、全新原厂制造与装配的。

  - “中标人” 指其投标被招标人接受，并与采购人签订购销合同的投标人。

  - “买方”是指在合同中指明的货物和/或服务的招标人或采购人。

  - “卖方”是指在合同中指明的提供货物和/或服务的中标人。

  - “标前会”是为了便于潜在投标人完整、准确地理解招标文件，由招标人和招标代理人组织召开会议，解释并澄清招标文件中的技术和商务问题，回答潜在投标人的质疑而组织的会议。

  - “现场踏勘”是招标人组织潜在投标人对项目实施现场的经济、地理、地址等客观条件和环境进行现场调查。潜在投标人勘察项目现场所发生的费用自理。潜在投标人自行负责在勘察项目现场时发生的人员伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他的损失和损害（包括因此所发生的费用由潜在投标人自理）。

  - “投标有效期”是指从规定的开标之日起，至所述期限内保持有效。在此时间内，投标人未经招标人要求，不得更改其投标文件的内容。在此时间内，如招标人确认其为中标人，则必须依据招标文件和投标书签订并履行合同。

  - “实质性响应”是指符合招标文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

  - “运输保险费”指设备由制造厂仓库运至设备交货地点（车板交货）所发生的公路、水路、铁路、航空运费、装卸费、包装费及相关的运杂费与保险费之和。

  - “设备交货地点” 指招标人指定的货物运至地点。

  - “质保期”是指在一定的期限内，除人为操作不当因素外，所有涉及产品的质量问题和产品故障由卖方负责修理、更换或退货解决，买方无需支付任何费用。

  - “保修期”是指在一定的期限内，除人为操作不当因素外，所有涉及产品的质量问题和产品故障由卖方负责修理、更换或退货解决，在正常操作和使用条件下，设备、产品发生故障和损坏，买方只需支付更换配件的费用，无需支付维修人工的费用。

  - “交货期”是指货物到达招标人指定交货地点的时间。

  - “完工期”是指货物到达招标人指定交货地点，并且完成安装、调试，验收合格交付使用的时间。

  - “时间”是指招标文件中规定的时间除特别说明外，均指北京时间。

  - “天”是指日历日。其中1个月按30天计算，1年按365天计算。

  - “工作日”是指国家规定的工作时间，不含法定的节假等休息日。

  - “计量单位”是指除招标文件另有要求外，投标文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位制，等同于国际单位制。

  - 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。

- 投标人之间约定中标人。

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标或者约定给予未中标的供应商利益补偿。

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。

- 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

  - 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 不同投标人的投标文件或部分投标文相互混装。

- 主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

招标文件

3．招标文件的编制与组成

招标文件除以下内容外，深圳技术大学采购与招投标管理中心在招标（或谈判）期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

招标文件包括下列内容：

第一册项目专用篇

第一章	招标公告

第二章	项目专用资料

第三章	采购需求一览表及技术需求

第四章	合同专用条款

第五章	投标文件格式

第二册项目通用篇（投标人须知）

第六章	总则与定义

第七章	招标文件

第八章	投标文件的编制

第九章	投标文件的递交

第十章	开标与评标

第十一章纪律与保密

第十二章结果公示/质疑/投诉

第十三章合同授予

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

4．招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标机构和采购人。招标机构对其在投标截止期五（5）天以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个报名成功的潜在投标人。

- 对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件（含澄清纪要），投标截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑或投诉。

- 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

5．招标文件的修改

- 招标人/招标机构对已发出的招标文件需要进行澄清或者修改的，在投标截止日三（3）天前通知所有报名成功的潜在投标人；不足三（3）天的，顺延投标截止时间。

- 招标文件的澄清或者修改以书面形式（包括网站公开发布方式）发送给所有投标人，招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

- 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面（包括网站公开发布方式）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

- 为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

投标文件的编制

6．投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

7．投标文件构成

- 唱标信封应包含：供唱标使用的投标一览表及电子文件光盘。未提供完整的唱标信封，将视为无效投标。

- 投标文件正（副）本应包含：投标资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件。未提供完整的投标文件正（副）本，将视为无效投标。

- 投标资格证明文件

- 投标资格证明文件；

- 《无违法违规行为承诺函》；

- 其他投标人认为需提供的文件。

- 商务文件

- 投标函；

- 法定代表人证明书；

- 法人授权委托证明书（法人代表亲自投标无需此项）；

- 投标人基本情况；

- 业绩清单（如需要）；

- 商务条款偏离表；

- 售后服务方案（如需要）；

- 未侵犯他人知识产权的声明；

- 诚信良好的承诺函（如需要）；

- 其它投标人认为需提供的文件。

- 技术文件

- 技术人员情况表（如需要）；

- 技术需求偏离表；

- 技术方案（如需要）；

- 其它投标人认为需提供的文件。

- 报价文件

- 投标一览表；

- 分项报价清单表；

- 其它投标人认为需提供的文件。

- 投标样品（如有）。

8．投标文件制作原则

- 投标人必须按招标文件的要求编制投标文件（投标资格证明文件、商务文件、技术文件和报价文件）。投标人必须保证其投标文件及所附资料（无论其重要与否）的真实性，否则其投标将被视为无效投标，且将面临被列入不良行为记录名单、取消合同延续资格或禁止参与采购的处理。

- 投标人应严格按照招标文件要求编制投标文件，投标文件中所引用的顺序和编号应与招标文件一致，但可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件的任何差异之处，均应在“商务条款偏离表”和“技术需求偏离表”中列出响应方案及具体参数，如果只注明“满足”或“偏离”，将被视为不满足。

- 投标人应认真阅读招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规范和其它资料。如投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面都做出实质性的响应，可能导致投标将被否决，风险由投标人承担。

- 投标人对招标人和招标代理人所作的一切有效补充、修改文件及询标过程中的承诺，均被视为投标文件不可分割的一部分。

- 投标文件封面需清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本与副本不符，以正本为准。同时投标人应提供投标文件的电子版。

- 投标文件必须打印。

- 投标文件的副本可采用正本的复印件。

9．投标文件格式

- 投标人应按招标文件第五章“投标文件格式”填写投标资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件等以及供唱标使用 “投标一览表”。

- 投标人不得将同一设备包中的内容拆开投标，否则将导致投标无效。

10．投标报价和货币

- 投标人应按招标文件第二章中规定的报价方式报价。

- 国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

- 在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。其中，符合科教仪器免税政策的须报CIP深圳技术大学免税人民币价(不包括进口关税和增值税)。

- 予以否决的投标报价：

  - 投标人所报的投标报价应为固定价。对投标人提交滑动价格或任何包含价格调整要求的投标将被否决。

  - 投标人若在投标报价中提供两个以上的报价且未明确哪个报价有效的，其投标将被否决。

  - “投标报价超出最高限价（财政预算金额或者预算金额之下的最高限额）”。

  - 不提供详细分项报价，将视为没有实质性响应招标文件。

11．投标人资格的证明文件

- 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，则联合体各方应分别提交资格文件、联合体协议并注明主办人。

- 投标人应符合招标文件第二章中规定的资格标准。

12．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

- 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括并应符合以下要求：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2) 货物从采购人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3) 对照招标文件技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外。

4) 产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

5) 我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

- 招标文件中规定的各项技术需求均不要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，不含有倾向或者排斥潜在投标人的其他意向。当引用某一供应者的技术需求才能准确或清楚地说明拟招标货物的技术需求时，则已在参照后面加上“或相当于”的字样。

招标文件技术要求中所涉及的品牌或型号，均为参考品牌或型号，不对投标人的投标构成任何限制。但投标人所提供的设备/材料的性能和质量必须满足或优于参考品牌或型号的各项主要指标。

13．投标文件其他证明文件的要求

- 对项目招标文件《评审信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《投标文件初审表》中涉及的资格证书，投标人应提供相关部门出具的证明材料原件扫描件，原件备查。上述证明材料应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；有关原件扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的原件扫描件的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评审信息》打分项的则该项评分予以0分处理。

- 本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

14．投标有效期

- 投标有效期应为投标截止日期后90天。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，若遇特殊情况，招标人可于投标有效期之前要求投标人同意延长其投标有效期。这种要求和答复均应以书面形式提交。此时投标人不能对投标文件进行任何修改。投标人若不同意延长投标有效期，其投标失效。

15．投标文件的数量和签署及装订

- 投标人应准备一份投标文件正本和四份副本，并提供一份投标文件电子文档（Office文档格式，刻录光盘形式）。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

- 投标文件中任何行间插字、涂改、叠写和/或增删，必须由投标文件签字人用姓在旁边签字才有效，否则导致一切不利于投标人的结果，由投标人自行承担。

- 投标文件的签署要求：招标文件中已注明要求投标人加盖公章以及由投标人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签名的位置，投标人必须按招标要求加盖公章和投标人代表手写签名。

16．投标文件的密封

- 为方便开标时唱标，投标人应将一份“投标一览表”、与电子文件光盘密封装在同一个信封提交，并在信封上标明“唱标信封”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本密封装在同一个信封中，并在信封上注明“投标文件正本及副本”。

- 所有文件必须在密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝。

- 所有投标文件应在其密封封面上注明项目名称、项目编号、投标人名称。

17．投标无效

- 投标总价超过项目预算金额或项目报价表中单个采购预算条目报价高于财政预算限额的投标人，其投标无效。

- 投标人针对同一项目出具两个及以上报价，且按规定无法确定有效报价的，其投标无效。

- 对资格后审不合格的投标人，其投标无效。

- 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价

- 为项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的，不得参加投标。否则，其投标无效。

- 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织，不得参加投标。否则，其投标无效。

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，其投标无效。

- 招标人接受联合体投标并进行资格预审的，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

- 联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

- 投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

- 投标人有本须知第2.24和2.25款所列行为的，其投标无效。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明证明其报价合理性，或无法提交相关证明材料的，其投标无效。

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，其投标无效。

- 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一标的同时提供两套或两套以上的投标方案的，其投标无效。

- 未按招标文件所提供的样式和要求完整填写投标文件和材料，且未按招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

- 投标报价有严重缺漏项目或对招标文件规定的服务清单项目及数量进行修改的，其投标无效。

- 投标文件及澄清资料与事实不符，弄虚作假的，其投标无效。

- 投标文件没有满足或未完全满足招标文件的实质性要求的，其投标无效。

投标文件的递交

18．投标文件的密封和标记

- 投标文件信封均应：

1）清楚标明递交至：深圳技术大学采购与招投标管理中心。

2）注明项目编号（）、项目名称（）和“在20XX年XX月XX日XX时XX分之前不得启封”的字样。

- 邮寄的投标文件应在信封上写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

- 如果信封未按要求加写标记和密封，招标机构对误投或过早启封概不负责。

19．投标截止期

- 招标机构在规定的地址收到投标的时间不迟于投标截止时间（20XX年XX月XX日XX时XX分）。

- 招标机构可以通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

20．迟交的投标文件

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件或未能送达指定地点的，招标人及招标代理人有权拒收其投标文件。

21．投标文件的修改与撤回

- 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标代理人。

- 投标人的修改或撤回通知应按本须知第18款规定编制、密封、标记和发送。

- 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

- 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将被列入不良行为记录名单、下轮投标评审扣分、取消合同延续资格或禁止参与采购。

开标与评标

22．开标

- 招标人和招标机构在开标时间于开标地点进行开标。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

- 参加开标会议的投标人代表应随身携带本人有效身份证明文件：（1）法定代表人证明书、法定代表人身份证；或(2)法定代表人证明书、法人授权委托证明书、委托代理人的身份证。

- 开标时，由招标人或招标代理人检查投标文件的密封情况经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读修改和撤回投标的通知、投标一览表中的相关内容、折扣声明（如有）。

- 在开标时没有启封的投标文件将原封退回投标人；对于因投标人未提供而在开标时没有读出的上述第22.3款的内容，在评标时将不予考虑。无论招标结果如何，已开启的投标文件将不予退回。

- 招标机构将做开标记录，以存档备查。

- 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人及招标代理机构应现场作出答复，并制作记录。

23．投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

24．评标

- 评标委员会

  - 评标由依照国家和有关招投标管理部门制定的有关法律、法规组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会的评标将根据国家和有关招投标管理部门制定的相关法律、法规，招标文件和仅来自于投标人所提供的投标文件，按照招标文件第一册项目专用资料篇中确定的评标方法进行评标。

  - 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。

- 评标委员会工作要求

  - 本着公平、公正的原则，严格按照招标文件的各项规定和要求严谨、客观地进行评标。

  - 必须按同一标准对待所有投标人。（如提供同一品牌、同一型号、相同配置的投标人，其相涉及的技术得分理应相同。）

  - 各评委必须以书面的形式作出自已评标意见的记录，并签名确认。

  - 当评委意见不同时，采用少数服从多数的原则。在保留评委个人意见的前提下，服从多数评委意见。

  - 除非招标文件中有明确规定，评委会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠其它外部证据。评委会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

  - 除招标文件第18款明确规定的投标无效情形以及第24.8款明确规定的投标予以否决的情形外，评标委员会应谨慎确定投标无效、投标否决。

  - 如评委不按上述规定进行评标，则该评委评标结果无效；如评标结果无效的评委数量超过评委总数的半数，则重组评委会重新评标。

  - 评委对评标结论持有异议的，应以书面形式阐述其异议，但必须尊重多数评委的意见，在评标结论上签字。如其不书面陈述或拒不签字的，则视其同意评标结论。

- 评标原则

- 评标委员会将按照招标文件第一册招投标项目专用资料篇规定的评标方法进行评标。

- 实质性响应的判定

    - 依据招标文件的明确规定进行判断，如涉及适用法律、税务等内容的偏离，将由评标委员会集体讨论后判定。

    - 实质上没有响应招标文件中不允许偏离的实质性要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 评标依据

- 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。（但投标有不真实不正确的内容时除外）；招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

- 对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 符合性检查内容及原则

- 根据招标文件第17款的规定，检查投标文件是否有效。

- 根据招标文件第一册项目专用资料篇规定，检查投标人资格是否有效。

- 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 商务评标内容及原则

根据招标文件第一册项目专用资料篇规定进行评标。

- 技术评标内容及原则

根据招标文件第一册项目专用资料篇规定进行评标。

- 价格评标内容及原则

- 投标报价的错误的修正

- 投标总价的修正：

1）唱标内容与报价文件其他内容不一致的，以唱标内容为准。

2）唱标内容中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3）有明显错误的除外。

- 投标报价文件如出现算术错误，将按以下方法修正：

投标报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 投标报价文件如出现报价错误，将按以下方法修正：

1）评审投标报价文件时，如招标文件附有招标设备清单的，则以该清单的具体数量为标准；如招标文件未附有招标设备清单时，则以其技术文件中的设备清单为准。

2）技术文件中的设备清单与报价文件中的设备报价清单不一致，以技术文件中的设备清单为准进行调整。

3）投标人错报及漏报部分，按其所报该项单价计入其评标价格。

4）投标人错报及漏报部分，如无单项报价，则按有效投标人中该项最高报价计入其评标价格。

5）若投标人报价包含了招标范围之外的内容，超出部分不予减免。

- 投标报价修正后予以否决的情形

1）上述24.7.1.2及24.7.1.3两款修正幅度超过投标总价5%时，该投标予以否决。

2）投标人需承诺接受上述24.7.1.2及24.7.1.3两款修正，否则其投标予以否决。

3）对已接受投标报价错误修正的投标人，方可根据招标文件第一册项目专用资料篇规定进行评标。

- 评标过程中，投标将予以否决的情形

- 不符合招标文件第2.5款“合格的投标人”的规定的。

- 不符合本招标文件第10.4款“予以否决的投标报价”的规定的。

- 不符合招标文件第14款“投标有效期”的规定的。

- 不符合招标文件16款“投标文件的密封”的规定的。

- 出现违反招标文件第30款“投标人纪律”规定的情况的。

- 符合招标文件24.7.1.4款“投标报价修正后予以否决的情形”的规定的。

- 未能满足招标文第一册实质性条款的规定的。

- 如接受联合体投标，投标联合体没有提交共同投标协议的。

- 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

25．评标方法

- 评审委员会应当按照以下方法对投标文件进行评审：

- 综合评分法

综合评分法是指在最大限度地满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，每个投标供应商的总得分应以去掉一个最高分和一个最低分后的汇总分确定每个投标人的得分，以评标总得分排名前列的投标人，作为推荐的中标候选人的评审方法。

采用综合评分法的，按评标总的得分由高到低顺序排列。相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 定性评审法

定性评审法是按照招标文件规定的各项因素进行技术商务定性评审，对各投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出投标文件的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的事项，并形成评审报告，所有递交的投标文件不被判定为无效投标的投标人，均推荐为中标候选人的评审方法。

- 最低价法

最低价法是指完全满足招标文件实质性要求的前提下，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐中标候选人的评审方法。

采用最低价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 法律、法规规定的其他评审方法。

- 本项目采用的评标方法见本项目招标文件专用条款的相关内容。

26．中标候选人的推荐和确定

评标委员会按招标文件第一册的相关规定推荐中标候选人。

27．中标供应商放弃中标资格或中标资格无效的处理

- 中标供应商放弃中标资格的，或者中标供应商的中标资格被依法认定无效的，重新组织采购；

- 因情况紧急，重新组织采购不能满足采购人要求的，经主管部门核实，采购人可以按照招标文件规定的定标方法，从其他候选中标供应商中确定替补中标供应商；

- 确定替补中标供应商的，采购人将替补中标供应商的情况予以公示，公示无异议的，确定新的中标人；公示有异议且异议成立的重新组织采购；

- 替补中标供应商放弃中标资格或者中标资格被依法确认无效的，重新组织采购。

纪律与保密

28．招标机构工作人员纪律与保密

- 不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

- 不得向投标人透露评委名单。

- 不得向投标人透露评标过程的情况和材料，或其他投标人的情况。

29．评标委员会的纪律与保密

- 从投标截止日期到授予合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给投标人或与评标工作无关的单位和个人。

- 评标委员会成员如与投标人存在以下关系时，应主动向招标代理人提出回避。

- 参加采购活动前三年内与本项目投标人存在劳动关系。

- 参加采购活动前三年内担任本项目投标人的董事、监事、顾问等。

- 参加采购活动前三年内是本项目投标人的控股股东或者实际控制人。

- 与本项目投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

- 其他与投标人存在影响或者可能影响采购活动公平进行的关系。

- 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

- 参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受上级主管部门和有关部门的审计和监督。

- 按评标委员会工作要求进行评标。

30．投标人纪律

- 投标人投标文件必须真实准确，不得弄虚作假。

- 投标人对于招标文件的内容，包括其中的所有技术资料应承担保密责任，不得用于本次招标以外的任何目的。

- 投标人不得串通围标，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

- 投标不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争。

- 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

- 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人不得有向招标人和评标委员会施加影响的任何行为。

- 投标人在评标工作过程中对招标人和评标委员会成员施加任何影响的行为，都将会导致取消对其投标文件的评审。

结果公示/质疑/投诉

31．评标结果公示

评标结果将在深圳技术大学采购与招投标管理中心网站（http://bidding.sztu.edu.cn/）上公示，公示时间不少于3日。公示期结束后，没有相关质疑与投诉的，中标人需在5个工作日内到我中心领取中标通知书，并在中标通知书规定的期限内与采购人联系，签订采购合同。

32．质疑、投诉

- 质疑：如投标人对评标结果有质疑，须在公示期内以质疑函的形式将全部质疑内容一次性向招标代理人提出，否则不予接收。质疑函应当包含下列内容:

- 有明确的质疑请求。

- 有明确的质疑对象。

- 因质疑事项而受损害的权益。

- 有合理的事实和依据。

- 法律、法规和规章规定的其他材料。

- 投诉：质疑人对质疑答复不满意，可向本项目政府主管部门或其他相关部门投诉。提出质疑的投标人应保证提出质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

属以下情况之一者，为不合格质疑或投诉，不予受理：

- 质疑人不是该项目的投标人。

- 投诉事项未经过质疑程序。

- 质疑、投诉文件无合格签字和盖章的。

- 质疑、投诉文件无明确质疑／投诉对象或内容的。

- 未提供详实有效的证明材料。

- 质疑投诉人多次提供虚假情况的。

- 非在公示期内送达的。

合同授予

33．招标人确认招标结果

招标人根据评标委员会的评标报告、评标资料、定标报告（如有）确认招标结果。

34．发放中标通知书

- 招标人确认评标结果后，招标人或招标代理人将向中标人发出《中标通知书》。

- 《中标通知书》是合同的一个组成部分。

35．合同签署

- 招标人不得与未收到《中标通知书》的投标人签订招标项目所涉及的合同。

- 《中标通知书》发出后30个日历日内，招标人与中标人按照采购文件规定的事项签订采购合同。

- 中标人与招标人所签订的合同内容，不得对招标文件和投标文件作实质性的修改。

- 签订合同协议书时，签约双方应出示法定代表人证明书或其委托代理人的授权。

- 如果中标单位为设备代理商，所代理设备的设备制造商对合同的执行负有连带责任。

- 由于中标人的原因未能按时签订合同或中标人无正当理由拒绝签订合同的，将被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单、取消合同延续资格或者禁止参与采购。

36．履约保证金

- 中标人在与招标人签订合同时，应按照第一册项目信息表规定的金额，以招标文件中提供的履约保证金保函格式或招标人（买方）可以接受的其他非现金形式向招标人（买方）提交履约保证金。

- 如果中标人不能按上述第36.1款的规定执行，招标人及招标代理机构将有充分的理由取消该中标决定。中标人将被列入不良行为记录名单、取消合同延续资格或禁止参与采购，给招标人造成损失的，还应当予以赔偿。

- 招标人自项目服务期满之日起10个工作日内办理解除履约担保手续。

37．其它

- 中标人不得有任何超出本招标文件中条款的要求。

- 严禁设备供货承包中的违法分包及挂靠行为，中标人不得以任何理由、任何形式将本次招标设备转包给其它单位和个人，否则将承担由此而引起的一切后果。

- 本招标文件所有的附件与本标书具有同等效力。

## 附件1：合同模板

编号：

深圳技术大学

服务合同

甲    方：深圳技术大学

乙    方：

签订时间：      年     月

签订地点：深圳市坪山区

填写说明

- 深圳技术大学各学院学部、职能部门、教辅单位等下属单位订立服务合同参照本合同范本；

- 本合同中蓝色部分为多项选一项或几项，已选的部分请将内容前的“□”删除，未选上的部分请将内容和“□”一并删除；

- 合同的实质性内容必须与采购文件一致，合同项目名称与采购文件的项目名称应保持一致，合同编号与项目编号应保持一致；

- 各单位应按照学校相关规定严格执行合同起草、审查、签订、备案等合同管理程序。

甲方：深圳技术大学

法定代表人：

地址：

联系人：

联系方式：

邮政编码：

乙方：

法定代表人：

地址：

联系人：

联系方式：

邮政编码：

根据甲方          号招标项目的招标结果，由乙方为中标方。按照《中华人民共和国合同法》和《深圳经济特区政府采购条例》，经甲乙双方协商一致，就甲方委托乙方承担                服务项目，达成以下合同条款：

# 第一条 项目概况

项目名称：（以下称“本项目”）

项目内容：（要与招投标（应答）文件一致）

服务时间：（要与招投标（应答）文件一致）

合同价款：合同总价为_________元，含一切税、费。本合同总价包括乙方履行本合同义务所发生的一切费用和支出，即乙方为实施本项目所发生的【                                                         】等费用，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。合同总价可经甲乙双方友好协商予以调整。

# 第二条 服务范围

1.

2.

3.

4.其他合同未明示的本项目相关工作。

# 第三条 时间要求及阶段成果

1.乙方需在合同签订后______日内完成本项目实施的准备工作，包括【                                              】；

2.乙方应当在本合同签署之日起______日内完成本项目工作，并由部门完成验收工作。

# 第四条 项目资料归属

1.与本项目相关的所有资料，即甲方提供给乙方的项目资料与乙方提交给甲方的文件及相关的资料的最后文本，包括【                                        等】，其所有权均归属于甲方，乙方在提交给甲方之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。

2.乙方未经甲方的书面同意，不得将上述资料用于本项目之外的任何项目。

3.合同履行完毕，未经甲方的书面同意，乙方不得保存在履行合同过程中所获得或接触到的任何与本项目相关的内部数据资料，应当在3日内予以删除。

# 第五条 甲方的义务

1.负责与本咨询服务项目有关的第三方的协调，提供开展咨询服务项目工作的外部条件；。

2.向乙方提供与本项目有关的资料；

3.                                         。

# 第六条 乙方的义务

1.应按照             号招标（采购）文件、乙方投标（应答）文件要求按期完成本项目工作。

2.负责组织项目的实施，保证【       】项目进度和【        】工作质量，并满足【        】交工验收相关标准。

3.向甲方提交【      等】项目资料及【          】。

4.乙方应每【    】向甲方汇报工作进展情况，对甲方提出的意见和建议进行答复，并予以改进。

# 第七条 甲方的权利

1.甲方可定期向乙方询问工作进展情况及相关的内容，就项目实施过程中遇到的具体问题提出意见和建议，并有权要求乙方根据意见及建议予以改进。

2.当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

# 第八条 乙方的权利

1.乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2.乙方在本项目服务过程中，有权对第三方提出与本项目有关的问题进行核对或查问。

3.乙方在本项目服务过程中，有【            】的权利。

# 第九条 甲方的责任

1.应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

2.甲方向乙方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

# 第十条 乙方的责任

1.乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

2.乙方的责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当赔偿甲方的一切损失。

3.乙方对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复或拒绝依照甲方的意见及建议予以改进，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

4.乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

# 第十一条 人员要求

1.参加本项目人员必须具有国家和有关部门规定的相应资质。

2.参加本项目的人员的配置必须与投标（应答）文件中的服务承诺书和试验服务组织实施方案一致。

3.必须以直属人员参与本项目服务，不得使用挂靠队伍。

# 第十二条 乙方咨询服务工具要求

1.乙方应配备中标项目所需的足够数量的【                】，甲方不需向乙方提供施【                】。

2.乙方在提供服务过程中应自备【                】。

# 第十三条 保密要求

1.由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

2.乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。

3.乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

4.乙方参加项目的有关人员均需严格履行本保密条款。

# 第十四条 验收

1.下列文件的验收分为以下【    】个阶段:

（1）

（2）

（3）

2.其余文件和工作由甲方组织有关技术人员根据国家和行业有关规范、规程、标准和甲方需求直接验收。

3.验收依据为【              】号招标（采购）文件、乙方投标（应答）文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

# 第十五条 付款方式

1.本次购买服务总金额为￥        。

□       后       个工作日，甲方支付购买服务总金额的【    】%；

后       个工作日，甲方支付购买服务总金额的【    】%；

后       个工作日，甲方支付购买服务总金额的【    】%。（要与招投标（应答）文件一致）

□其他                                （要与招投标（应答）文件一致）

2.□质量保证金□履约保证金：采购货物总金额的         %。

乙方需要交付□质量保证金□履约保证金，以□支票、□汇票、□本票、□保函方式缴纳。乙方应按照甲方规定的流程，提交“退付保证金申请书”（下载网址：http://sbc.szu.edu.cn），办理保证金退付事宜。（要与招投标（应答）文件一致）

# 3.乙方指定下列收款账户收取本合同价款，且本条款确定的内容不得撤销、不得变更。

# 户  名：

# 开户行：

# 账  号：

# 4.如需开发票，甲方开票信息如下：

# 单位名称：深圳技术大学

# 纳税识别号：12440300MB2C65060W

# 第十六条 争议解决办法

本合同适用并按中华人民共和国法律。双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，双方可依照下列第     种方式解决：

1.向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）申请仲裁。

# 第十七条 风险责任

1.乙方应完全地按照            号招标（采购）文件的要求和乙方投标（应答）文件的承诺完成本项目，出于自身财务、技术、人力等原因导致项目失败的，应承担全部责任。

2.乙方在实施【        】项目过程中应对乙方人员的安全生产负责，若由乙方原因发生的各种事故甲方不承担任何责任。

# 第十八条 违约责任

1.因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。延误超过个工作日的，甲方有权选择单方解除本合同，且不承担任何违约责任。

2.由于乙方原因造成本项目成果质量低劣，不能满足甲方要求时，应继续完善项目工作，其费用由乙方承担。若最终无法达到要求的，甲方有权拒绝支付合同款项。已经支付的，乙方应当立即返还。

3.如乙方提供的与本项目相关文件不符合甲方要求，必须在甲方提出要求后7天内无条件修改，其费用由乙方承担。

4.若甲方发现乙方派出的本项目工作人员或提供的【                】不符合合同要求，乙方应在3天之内按要求派出人员或提供满足投标（应答）文件承诺的设备，否则甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

# 第十九条 其他

# 1.本合同的实质性条款应当与           号招标（采购）文件和乙方投标（应答）文件内容一致，其他条款如有抵触之处，以本合同为准。

2.下列文件均为本合同的组成部分：

（1）           号招标（采购）文件、答疑及补充通知；

（2）投标（应答）文件；

（3）本合同执行中共同签署的补充与修正文件。

3.本合同一式五份（甲方执4份；乙方执1份），均为正本，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人或授权委托人签字并加盖双方的公章之日起生效。

4.本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

【以下无正文】

【本页是深圳技术大学与XXX公司签订的《XXX服务合同》的签署页】

甲方（盖章）：深圳技术大学

法定代表人/授权委托人（签字）：

项目负责人（签字）：

项目承办人（签字）：

日期：    年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权委托人（签字）：

项目负责人（签字）：

项目承办人（签字）：

日期：    年  月  日

附件2：履约保函格式

履 约 保 函

合同编号：

致：                    （受益人）

本保函作为贵方与卖方              （以下简称“卖方”）于      年     月      日就            项目签订的           号合同的履约保函。             （开具银行）无条件地、不可撤销地保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方支付总额最高不超过币种：             、金额：           （合同总金额的   %）（此数额即为本保函的担保限额）， 并以此约定如下：

1.  卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动， 包括更换或修补贵方认为有缺陷货物（以下简称”违约’）， 只要贵方确定，无论卖方有何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知中规定的方式付给贵方。

2.  本保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的收费、关税、费用或扣款， 均不能从本保函中扣除。

3.  本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其他宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外部适用的可能免除本行责任的任何删除或其他行为， 均不能解除或免除本行在该保函项下的责任。

4.  本保函在卖方完成其合同货物（服务）最终验收合格后三十日历日内完全有效。

开具行名称

签字（印刷体姓名和职务）

公章

保函开立日期：       年   月   日

附件3：投标样品清单

投标样品清单

致深圳技术大学采购与招投标管理中心：

我公司在   年  月   日参加贵单位举行项目名称为xxxx项目（项目编号：SZTUxx2019xxx）的招投标活动中提交了以下投标样品：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

投标人名称：    （加盖公章）

投标人代表手写签名：

日期：   年  月 日

# Footnotes

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。