消防维护保养服务监管考评表

| 季度： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 计分标准 | 不合格记录 | 扣分 |
| 仪容仪表（10分） | 维保人员按规范着装 | 每次不合格扣1分 |  |  |
|  | 维保人员按规范佩戴工作牌 | 每次不合格扣1分 |  |  |
| 服务态度（10分） | 维保人员言行举止文明礼貌 | 每次不合格扣1分 |  |  |
|  | 维保人员遵守合同约定 | 每次不合格扣1分 |  |  |
|  | 维保人员服务态度，工作质量的评价不满意 | 每次不合格扣2分 |  |  |
| 维保工作（40分） | 维保作业人员应取得相应的作业资格证。 | 每次不合格扣1分 |  |  |
|  | 维保单位设24小时值班电话，电话无人接听每次扣1分。 | 每次不合格扣1分 |  |  |
|  | 维保人员根据维保合同约定的频次、内容 、要求进行调整、检査。 | 每次不合格扣2分 |  |  |
|  | 消控机房地板有烟头或明显灰生积聚 | 每次不合格扣1分 |  |  |
|  | 维修、维保作业严格执行操作规范 | 每次不合格扣1分 |  |  |
|  | 维保人员不得泄露、探听校方任何信息 | 每次不合格扣1分 |  |  |
|  | 维保人员保持工作现场清洁，做到人走场清 | 每次不合格扣1分 |  |  |
|  | 维保单位在检修过程中发现的问题应及时处理，不能及时处理的应制定相应的整改方案。 | 每次不合格扣2分 |  |  |
|  | 维保人员主动向服务处反馈维保情况，由校方监管人员签字确认。 | 每次不合格扣1分 |  |  |
|  | 维保记录、表格记录留存一份备案。 | 每次不合格扣1分 |  |  |
| 应急处理（20分） | 接到抢修故障报修后，维保人员必须5分钟内赶到现场处理。 | 每超时1分钟扣1分 |  |  |
|  | 消控故障应在30分钟内处理完毕，但若需要更换配件，等待双方确认与配件到货的时间除外。 | 每超时1分钟扣1分 |  |  |
| 安全生产（20分） | 消控维保、故障处理时应在现场设置安全警示牌。 | 每次不合格扣1分 |  |  |
|  | 采取相应措施，确保消防安全和减少故障所造成的相应损失 | 每次不合格扣1分 |  |  |
| 得分 |  |
| 注：校方监管部门每季度检查考评一次，季度检查考核低于90分为不及格。不及格以下每降1分，扣除初当季度维保费1000元。 |

维保单位（签章）：                                  校方监管部门（签章）：